ТЕОРИЯ ПОЛЯ

Теория поля есть учение об электрических и магнитных явлениях, о теоретических положениях и законах, которым подчиняются эти явления и о вытекающих из них методах расчета.

Электромагнитное поле является особым видом материи, оно является носителем энергии и обладает специфическими (присущими только ему) электрическими и магнитными свойствами. Изложение основных свойств и методов расчета полей произведем в порядке перехода от более простых к более сложным. В соответствии с этим в начале рассмотрим поля, неизменные во времени, и только после этого изучим переменное электромагнитное поле. Изучение всех видов полей расширяет физические представления о поле, известные и курса физики, способствует более глубокому пониманию процессов, происходящих в электротехнических устройствах, важно с прикладной точки зрения, т.к. дает возможность решать многие задачи, имеющие существенное значение не только для теории электрических цепей, но и более общих задач (излучение и канализация электрической энергии и др.).

Мы будем изучать только поля в однородных (одинаковых во всех точках поля) и изотропных (со свойствами, не зависящими от интенсивности поля) средах.

# Электростатическое поле

Электростатическое поле является частным случаем электромагнитного, оно создается неподвижными в пространстве (относительно наблюдателя) и неизменными во  времени зарядами. Непосредственно на органы чувств человека электростатическое поле не воздействует, но ему присуща способность воздействовать с механической силой на помещенный в него пробный заряд. Это воздействие и положено в основу обнаружения электростатического поля и определения его интенсивности.

Основными  величинами, характеризующими свойства этого поля являются его напряженность и потенциал. Если в электростатическое поле поместить настолько малый пробный заряд, что он своим присутствием не исказит его, то на него будет действовать сила  F. Отношение этой силы к величине заряда и даст напряженность поля  E=Fq. Если q=1, то  E=F. Отсюда следует, что напряженность поля равна силе, действующей на единичный положительный заряд, она характеризует интенсивность поля. Единица измерения напряженности [E]=[НКл=Джм⋅Кл=Вт⋅см⋅Кл=В⋅А⋅см⋅Кл=Вм].

Рис.11.1

Допустим, что в некотором электростатическом поле единичный положительный пробный заряд под действием сил поля переместился из точки 1 в точку 2 (рис.11.1).  Тогда 12Edl даст работу по перемещению этого заряда из т.1 в т.2. Из курса физики известно, что работа поп перемещению единичного положительного заряда из одной точки в другую есть напряжение или разность потенциалов, т.е. ϕ1−ϕ2=12Edl. Если ϕ2=0, то ϕ1=12Edl. Отсюда следует, что потенциал некоторой точки есть работа по перемещению единичного положительного заряда из данной точку в ту, потенциал которой равен нулю. В качестве точки , имеющей нулевой потенциал, может быть выбрана любая. Часто её помещают в бесконечность, иногда на поверхность земли. Если точка с нулевым потенциалом выбрана, то совершенно однозначно определяются потенциалы всех остальных точек. Из рассмотренного видно, что потенциал определяется с точностью до постоянной, зависящей от того куда помещается точка с нулевым потенциалом. В связи с этим связь между потенциалом и напряженностью записывают так: ϕ=Edl. Тот факт, что потенциал определяется с точностью до постоянной практического значения не имеет, т.к. важно напряжение, которое равно разности потенциалов, а при её взятии постоянная интегрирования уничтожается.

Если Edl взять по замкнутому контуру, то он даст ноль, т.е. Edl=0. Это означает, что при движении вдоль замкнутого контура совершается определенная работа силами поля и точно такая же работа выполняется против сил поля. Соотношение  Edl=0 выражает одно из основных свойств электростатического поля -  оно является потенциальным (потенциальными являются все поля, для которых выполняется подобное соотношение – гравитационные, тепловые и т.д.).

# Графическая картина электростатического поля

Рис.11.2

Электростатическое поле определено, если известен закон изменения напряженности и потенциала в функции координат. Нагляднее же его можно охарактеризовать совокупностью силовых и эквипотенциальных линий, которая и называется его графической картиной. Силовой называется такая мысленно проведенная в поле линия, которая начинается на положительно заряженном теле, заканчивается на отрицательно заряженном теле и касательная к которой в любой точке дает направление вектора Е. Вдоль силовой линии перемещался бы весьма малый положительный заряд, имеющий возможность свободно двигаться и не обладающий инерцией. Так как положительный и отрицательный заряды не могут находиться в одной точке, то силовые линии имеют начало и конец, они не могут быть замкнутыми сами на себя. В любом электростатическом поле могут быть проведены эквипотенциальные поверхности как совокупности точек, имеющих один и тот же потенциал. Если поле рассечь какой либо плоскостью, то в полученном сечении будут видны следы эквипотенциальных поверхностей, которые и называются эквипотенциальными  линиями. В противоположность силовым эквипотенциальные линии являются непрерывными, замкнутыми сами на себя. В любой точке поля силовые и эквипотенциальные линии перпендикулярны друг другу. Для примера приведем графическую картину электростатического поля двух точечных зарядов (рис.11.2).

Cвязь между напряженностью поля и потенциалом

Выясненная ранее взаимосвязь напряженности и потенциала ϕ=Edl называется интегральной. На практике же чаще используется дифференциальная связь между этими величинами для выяснения которой выделим в некотором электростатическом поле две эквипотенциальные линии (рис.11.3). Пусть все точки первой линии обладают потенциалом φ1, а второй – φ2. Для определенности будем полагать, что φ1>φ2, но отличаются они на бесконечно малую величину, т.е.  φ1-φ2=dφ. Расстояние между линиями – dl. Выберем на первой линии произвольную точку 1, а на второй – точку 2. Если разность потенциалов между этими точками поделить на кратчайшее расстояние между ними (по прямой), то

Рис.11.3

полученная величина будет характеризовать скорость изменения потенциала в направлении кратчайшего расстояния между точками. Эта скорость зависит от того, как выбраны точки. Если, например, точку 2 смещать вверх, то она упадет, поскольку не dφ изменится, а расстояние между точками возрастет. Если т.2 смещать вниз, то происходит возрастание указанной скорости. Когда т.2 займет положение, наиболее близкое к т.1 (т.3), скорость изменения потенциала станет максимальной. В математике вводится понятие градиента скалярной функции, как скорости её изменения, взятой в направлении наибольшего возрастания. Применим это понятие к потенциалу, т.е. рассмотрим  gradφ. Это будет вектор – он имеет направление от т.3 к т.1 (направление наибольшего возрастания), а его модуль равен dϕdl. Напряженность поля направлена  от более высокого потенциала (φ1) к меньшему (φ2), а её модуль равен E=dϕdl (см. интегральную форму). Поскольку модули векторов Е и gradφ  одинаковы, а направлены они в противоположные стороны, то E=−gradϕ.

Рис.11.4

Направление наибольшего возрастания потенциала в общем случае не совпадает ни с какой координатной осью, поэтому gradφ представляется в виде суммы проекций по координатным осям, например, в прямоугольной системе координат (рис.11.4) gradϕ=idϕdx+jdϕdy+kdϕdz, где i;  j;  k  - орты (единичные векторы) прямоугольной системы,  dϕdx;  dϕdy;  dϕdz - скорости изменения потенциала вдоль соответствующей оси. Напряженность Е также может быть записана через проекции  E=iEx+jEy+kEz. Два вектора равны друг другу, если у них одинаковы проекции, т.е. Ex=−dϕdx;   Ey=−dϕdy;   Ez=−dϕdz. Именно последние три формулы используются в практических расчетах.

Для сокращения записи различных операций в теории поля широко используется не имеющий физического смысла дифференциальный оператор Гамильтона (набла), под которым понимают сумму частных производных по координатным осям, умноженных на соответствующие орты. В декартовой системе координат он имеет вид: ∇=iddx+jddy+kddz. Формально набла можно рассматривать как вектор. Он может быть применен как к скалярной, так и к векторной функции. Та функция, действие над которой производят (дифференцирование по координатным осям или пространственное дифференцирование) пишется справа от ∇. Если справа от∇не указана функция,  то сам по себе оператор набла не применяется (аналогично как sin, log  и т.д.). Применив оператор набла к потенциалу    ∇ϕ=idϕdx+jdϕdy+kdϕdz  и сравнив его с gradϕ, видим, что gradϕ=∇ϕ (для скалярной функции частная и полная производные совпадают). Тогда связь между напряженностью и потенциалом может быть записана так: E=−∇ϕ.

# Поляризация вещества

В веществах различают свободные и связанные заряды. Cвободными называются такие заряды, которые под действием сил поля могут свободно перемещаться в веществе, их перемещение не ограничивается внутримолекулярными силами. Под связанными зарядами понимают такие, которые под действием сил поля могут смещаться только в пределах молекулы. Связанные заряды не отделимы от вещества поэтому сумма положительных связанных зарядов равна сумме отрицательных.

а)

б)

Рис.11.5

Рис.11.6

Диэлектрические тела в электростатическом поле поляризуются. Под поляризацией понимают упорядоченное изменение расположения связанных зарядов под действием сил поля. Наглядно можно показать поляризацию с помощью рис.11.5, на котором изображено тело при отсутствии электростатического поля и при его наличии. Если поля нет, то молекулы (диполи) расположены в хаотическом беспорядке (рис.11.5,а). В поляризованном же теле положительные связанные заряды смещаются в сторону более высокого потенциала, а отрицательные – в сторону меньшего (рис.11.5,б), причем смещаются настолько, что силы воздействия электрического поля уравновешиваются внутримолекулярными силами. В результате поляризации на поверхности вещества как бы обнажаются положительные или отрицательные связанные заряды причем сумма первых из них в точности равна сумме вторых. Диполи создают свои поля. В неполяризованном веществе их суммарное действие равно нулю, а в поляризованном – нет, оно приводит к ослаблению результирующего поля и его необходимо учитывать. С этой целью вводится понятие электрического момента диполя. Электрическим моментом двух равных по величине и противоположных по знаку зарядов, находящихся друг от друга на расстоянии l, называется произведение ql. Это вектор, направленный от  -q  к  +q (рис.11.6). Под действием внешнего поля диполи вещества стремятся ориентироваться так, чтобы их электрические моменты совпадали с напряженностью внешнего поля. Практическое значение имеет конечно не один диполь и его электрический момент (он чрезвычайно мал), а сумма электрических моментов диполей, находящихся в единице объёма, которую принято называть вектором поляризации  P,  т.е.  P=qlV.Для большинства диэлектриков вектор поляризации пропорционален напряженности поля  P=kE, а коэффициент пропорциональности между ними k называется электрической восприимчивостью.

Кроме рассмотренных выше векторных величин   E и  P, физический смысл которых мы выяснили, в теории поля в расчет вводят ещё вектор D, который называется вектором электрического смещения или вектором электрической индукции. Он определяется следующим образом:D=εoE+P=εoE+kE=εoE(1+kεo)=εoεrE=εaE, где  εr=1+kεo− называется относительной диэлектрической проницаемостью среды, в которой создано поле, а  εa=εoεr− абсолютная диэлектрическая проницаемость среды, в которой создано поле. εr показывает во сколько раз электрические свойства среды отличаются от свойств вакуума (это отличие имеет место за счет поляризации). Для всех сред  εr определено экспериментальным путем и приводится в справочниках.

# Теорема Гаусса

Теорема Гаусса представляет собой основной закон электростатического поля. Он обнаружен экспериментальным путем и математически записывается так  Dds=qсв− поток вектора электрического смещения через любую замкнутую поверхность, окружающую некоторый объём, равен алгебраической сумме свободных зарядов, находящихся внутри этой поверхности (в сумме qсвзаряды берутся со своими знаками). Поскольку  D=εaE, то  εaEds=qсв.  Для однородных и изотропных сред  εaявляется постоянной величиной и её можно вынести за знак интеграла, тогда Eds=qсвεa. Интересно, что поток вектора D или Е зависит только от  qсв и не зависит от расположения зарядов внутри замкнутой поверхности. Поток вектора Е создается не только свободными, но и связанными зарядами. Последние можно учитывать не через  εa, а через отдельно взятую сумму связанных зарядов и тогда формула теоремы Гаусса выглядит так: Eds=qсв+qсвязεо. Эти три формулы представляют собой интегральную форму записи теоремы Гаусса, которая с большой эффективностью и простотой может быть использована для расчета напряженности поля в какой-либо точке, если через неё можно провести замкнутую поверхность, все точки которой находятся в одинаковых условиях по отношению к зарядам, создающим поле. В качестве примера рассчитаем поле, создаваемое точечным зарядом.

Рис.11.7

Точечным называется заряд, расположенный на теле очень малых геометрических размеров. На рис.11.7 он изобразится в виде точки (отсюда и название). Допустим, что этот заряд является положительным и расположен в среде с проницаемостью  εa.  Возьмём произвольную точку, отстоящую на расстояние  r  от  точечного заряда. Напряженность в этой точке будет направлена по радиальной линии (см. рис.11.7). Для её расчета применим формулу  Eds=qсвεa. С этой целью проведём через данную точку замкнутую сферическую поверхность с центром, совпадающим с точечным зарядом. Вектор элементарной поверхности ds направляется в сторону внешней нормали к площадке (она расположена в окрестности рассматриваемой точки). Поскольку в нашем примере векторы Е и ds  совпадают, то их произведение совпадает с произведением модулей. Кроме того во всех точках рассматриваемой сферы величина вектора Е одинакова в силу симметрии. С учётом сказанного имеем: Eds=Eds=Eds=E⋅4πr2, поскольку поверхность сферы равна 4πr2. Сумма свободных зарядов равна только заданному точечному заряду  qсв=q. Подставляя эти значения в формулу теоремы Гаусса, получаем: E=q4πεar2. Таким образом, в данном поле напряженность изменяется обратно пропорционально r2.

Произведём расчет потенциала в данном поле, исходя из формулы  E=−gradϕ. Если учесть, что напряженность, а значит и потенциал, зависят только от радиуса, то  последняя  формула перепишется так  E=−dϕdr, откуда  ϕ=−Edr=−q4πεa⋅drr2=q4πεar+A. Отсюда следует, что потенциал в данном поле изменяется обратно пропорционально r. Постоянная интегрирования А зависит от того, где расположить точку с нулевым потенциалом.

Интегральная форма записи теоремы Гаусса не даёт ответа на вопрос о том, как связана напряженность поля в данной точке с зарядом в этой же точке. Ответ на этот вопрос даёт дифференциальная форма этой теоремы, которая вытекает из интегральной. Для этого выражение  Dds=qсв поделим на величину объёма, ограниченного поверхностью интегрирования   DdsV=qсвV. Это соотношение справедливо для объёма любой величины. Устремим его к нулю (говорят, что стянем поверхность в точку). Тогда  limV→0DdsV=limV→0qсвV. Предел отношения потока вектора D через замкнутую поверхность, ограничивающую некоторый объём, к величине этого объёма называется дивергенцией вектора D (divD) или истоком, или расхождением. В правой части последнего равенства стоит объёмная плотность свободного заряда ρсв. Тогда   divD=ρсв. Это и есть теорема Гаусса в дифференциальной форме. Её суть поясним с помощью трех случаев,

Рис.11.8

отраженных на рис.11.8. Если в рассматриваемой точке поля объёмная плотность свободного заряда положительна, то из бесконечно малого объёма, окружающего данную точку, линии вектора D исходят (исток положительный, расхождение положительное, дивергенция положительная). Если в рассматриваемой точке поля объёмная плотность свободного заряда отрицательная, то в бесконечно малый объём, окружающий данную точку, линии вектора D входят (исток отрицательный, расхождение отрицательное, дивергенция отрицательная). И, наконец, если в рассматриваемой точке нет свободного заряда, то в такой точке нет ни стока ни истока линий вектора D, т.е. в такой точке лини вектора D не начинаются и не заканчиваются, а пронизывают бесконечно малый объём, окружающий данную точку.

Поскольку  D=εaE, то  divεaE=ρсв. Для однородных и изотропных сред εaявляется постоянной величиной и её можно вынести за знак div, тогда получим: divE=ρсвεa. Если явление поляризации учитывать с помощью связанных зарядов, то последнее выражение можно так переписать   divE=ρсв+ρсвязεo, где  ρсвязρсвяз- объёмная плотность связанных зарядов. Опуская вывод выражения divE, запишем его в прямоугольной системе координат   divE=dExdx+dEydy+dEzdz−она представляет собой сумму частных производных проекций вектора Е по трём координатным осям. Покажем, что скалярное произведение оператора набла и вектора Е означает взятие дивергенции от последнего:

∇E=(iddx+jddy+kddz)(iEx+jEy+kEz)=dExdx+dEydy+dEzdz=divE.

В связи с этим теорему Гаусса в дифференциальной форме часто записывают так  ∇E=ρсвεa.

# Уравнения Пуассона и Лапласа

Уравнения Пуассона и Лапласа вытекают из теоремы Гаусса в дифформе и тоже относятся к числу основных уравнений электростатики. Действительно, известно, что E=−gradϕ. В тоже время divE=ρсвεa. Подставляя первое выражение во второе, получаем div(−gradϕ)=ρсвεa. или   divgradϕ=−ρсвεa. Вместо дивергенции и градиента можно использовать оператор набла, тогда получим  ∇(∇ϕ)=−ρсвεа.  ∇(∇ϕ) называется лапласианом и обозначается так ∇2ϕ. Тогда  ∇2ϕ=−ρсвεа. Это и есть уравнение Пуассона. Раскроем лапласиан потенциала ∇2ϕ в прямоугольной системе координат: ∇2ϕ=∇(∇ϕ)=(i∂∂x+j∂∂y+k∂∂z)(i∂ϕ∂x+j∂ϕ∂y+k∂ϕ∂z)=∂2ϕ∂x2+∂2ϕ∂y2+∂2ϕ∂z2 поскольку произведение одноименных ортов даёт единицу, а разноименных – ноль.

Частный вид уравнения Пуассона при  ρсв=0  называется уравнением Лапласа. Оно выглядит так  ∇2ϕ=0 или  в прямоугольной системе координат  ∂2ϕ∂x2+∂2ϕ∂y2+∂2ϕ∂z2=0. Уравнение Лапласа описывает области электростатического поля, не занятые свободным зарядом.

Рис.11.9

В электростатике встречаются задачи, которые значительно легче решаются не в прямоугольной, а в цилиндрической или сферической системе координат (рис.11.9). Выражение лапласиана потенциала в цилиндрической системе координат имеет вид: ∇2ϕ=1r∂∂r(r∂ϕ∂r)+1r2∂2ϕ∂α2+∂2ϕ∂z2=0, а в сферической  ∇2ϕ=1r2∂∂r(r2∂ϕ∂r)+1r2sinΘ∂∂Θ(sinΘ∂ϕ∂Θ)+1r2sin2Θd2ϕdα2=0.

Решение уравнений Пуассона и Лапласа в математическом отношении является весьма сложной задачей, но зато их решение позволяет определить закон изменения потенциала по известному распределению заряда. При  решении этих уравнений появляются постоянные интегрирования, которые определяются исходя из граничных условий.

# Граничные условия в электростатическом поле

Рис.11.10

Под граничными условиями понимают условия, которым удовлетворяет поле на границе раздела двух различных сред. Прежде чем перейти к обсуждению граничных условий, рассмотрим поведение проводящего тела в электростатическом поле. Проводящим называется тело, в составе которого имеются свободные заряды. Пусть некоторое проводящее тело помещено в электростатическое поле (рис.11.10). Тогда на каждый свободный заряд со стороны поля начнет действовать сила, под действием которой положительные свободные заряды будут перемещаться в сторону низкого потенциала, а отрицательные  – сторону высокого.  Перемещение зарядов возможно только в пределах проводящего тела, поэтому они скапливаются на его поверхности (положительные – со стороны низкого потенциала, а отрицательные – со стороны высокого).  Это явление получило название электростатической индукции, а скопившиеся на поверхности проводника заряды называются индуктированными.  Хотя сумма положительных индуктированных зарядов в точности равна сумме отрицательных и в целом тело электрически нейтрально (если оно не было предварительно заряжено), но индуктированные заряды создают своё поле, что приводит к изменению результирующего поля внутри тела и вблизи его и в его окрестности.

Все точки проводящего тела имеют один и тот же потенциал, так как если допустить, что между двумя точками имеется разность потенциалов, то под действием этой разности протечет ток и потенциалы уравновесятся. Так как все точки проводящего тела имеют один и тот же потенциал, то напряженность электростатического поля внутри его E=−(i∂ϕ∂x+j∂ϕ∂y+k∂ϕ∂z)=0, т.е. поле внутри проводящего тела отсутствует. С физической точки зрения это объясняется тем, что внешнее поле полностью компенсируется полем индуктированных зарядов (см. рис.11.10). Индуктированных зарядов наводится именно столько и располагаются они именно так, чтобы внутри проводящего тела поля полностью компенсировались. Таким образом, объём, занятый проводящим телом является эквипотенциальным. Описанное свойство проводящих тел используется на практике для экранирования аппаратуры от воздействия внешних электростатических полей.

Условия на границе раздела диэлектрика и проводящего тела.  На такой границе выполняются два условия: для всех точек диэлектрика, непосредственно примыкающих к поверхности проводника равна нулю тангенциальная составляющая напряженности поля (Et=0), а вектор электрического смещения численно равен поверхностной плотности индуктированного заряда (D=σ).

Рис.11.11

Для доказательства первого условия возьмём две точки (1 и 2) на границе раздела диэлектрик-проводник (рис.11.11). Тангенциальная составляющая вектора Е будет направлена по линии, соединяющей эти точки и определится так  Et=ϕ1−ϕ2dl, но ϕ1=ϕ2, т.к. точки 1 и 2 принадлежат и проводнику, а  dl≠0,поэтому  Et=0, что и требовалось доказать. Таким образом, силовые линии электростатического поля подходят к поверхности проводника под прямым углом (Et=0).

Рис.11.12

Для доказательства  второго условия возьмем произвольную точку на границе и окружим её бесконечно малым плоским объёмом в виде параллелепипеда (рис.11.12) и применим к нему теорему Гаусса в интегральной форме Dds=qсв.  Поскольку нижняя грань находится в проводящей среде, то через неё поток вектора D равен нулю, также как и через боковые грани (эти грани бесконечно малы, кроме того вектор D скользит вдоль них). Поток вектора D через верхнюю грань равен  Dds=Dds, т.к. векторы D и ds совпадают по направлению. Внутри поверхности интегрирования находятся только индуктированные заряды и их количество равно  qсв=σds, где  σ - поверхностная плотность индуктированного заряда. Тогда Dds=σds или  D=σ.

Рис.11.13

Условия на границе раздела двух различных диэлектриков.  На такой границе выполняются два условия: для всех точек, являющихся общими для двух различных диэлектриков, равны по величине тангенциальные составляющие вектора Е (Е1t=Е2t)и нормальные  составляющие вектора D (D1n=D2n).

Покажем справедливость первого условия для чего возьмём произвольную точку на границе раздела двух различных диэлектриков и окружим её бесконечно малым (длина - dl) плоским (высота бесконечно мала по сравнению с длиной) контуром mnpq (рис.11.13). Составим выражение циркуляции вектора E вдоль этого контура. Сторона mn находится в верхней среде и, если контур обходить по часовой стрелке, то  составляющая циркуляции вдоль этой стороны E1dl=E1dl⋅cosα1=E1tdl. Аналогично для стороны pq, находящейся во второй среде E2dl=−E2dl⋅cosα2=−E2tdl. В последнем выражении  минус стоит потому, что тангенциальная составляющая Е2t и вектор dl направлены в противоположные стороны. Составляющими циркуляции вектора Е вдоль сторон pm и nq можно пренебречь в силу малости этих сторон. Для потенциального поля, которым является электростатическое, Edl=0. Тогда  E1tdl−E2tdl=0  или E1t=E2t, что и требовалось доказать.

Рис.11.14

Для доказательства  второго условия возьмем произвольную точку на границе и окружим её бесконечно малым плоским объёмом в виде параллелепипеда (рис.11.14) и применим к нему теорему Гаусса в интегральной форме Dds=qсв. Через боковые грани потоком вектора D можно  пренебречь из-за малости этих граней, а через верхнюю и нижнюю – соответственно D1ds=D1ds⋅cosβ1=D1nds и D2ds=−D2ds⋅cosβ2=−D2nds. Следовательно, Dds=D1nds−D2nds. Внутри выделенного объёма нет свободных зарядов, т.е. qсв=0.  Тогда  D1nds−D2nds=0  или D1n=D2n. Если на границе раздела двух диэлектриков присутствуют свободные заряды с поверхностной плотностью σ (встречается очень редко), то Dds=D1nds−D2nds=σds или   D1n−D2n=σ, т.е. при наличии на границе раздела свободных зарядов нормальная составляющая вектора D претерпевает скачок на величину поверхностной плотности свободного заряда.

Далее рассмотрим ряд конкретных примеров расчета электростатических полей.

# Электростатическое поле заряженной оси

Рис.11.15

Заряженной осью называется очень тонкий, теоретически бесконечно длинный проводник, несущий на себе заряд. Весь заряд оси указать невозможно (он равен бесконечности), поэтому указывается линейный заряд τ=ql, т.е. заряд, приходящийся на единицу длины оси. Пусть ось с положительным зарядом τ  находится в среде с проницаемостью εа (рис.11.15). Используя интегральную форму теоремы Гаусса, произведем расчет напряженности поля в произвольной точке, удаленной на расстояние  r  от оси. С этой целью  проведем через данную точку замкнутую поверхность в виде цилиндра длиной l. Поток вектора Е имеет место только через боковую поверхность этого цилиндра,  поскольку в точках, расположенных на его донышках векторы Е и ds перпендикулярны и их произведение равно нулю. В точках же боковой поверхности векторы Е и ds совпадают по направлению и их произведение равно произведению модулей, а модуль Е одинаков во всех  этих точках в силу симметрии. С учетом сказанного имеем   Eds=Eds=Eds=E⋅2πrl. Внутри поверхности интегрирования заряд  q=τl. Поэтому  E⋅2πrl=τlεa  или  E=τ2πεar, т.е. напряженность в данном поле изменяется обратно пропорционально расстоянию от оси.

Потенциал ϕ=−Edr=−τ2πεa⋅drr=−τ2πεalnr+A=τ2πεaln1r+A. Постоянная интегрирования  А  зависит от того, где расположить точку с нулевым потенциалом. Следовательно, в данном поле потенциал изменяется по логарифмическому закону.

# Электростатическое поле двух заряженных осей

Рис.11.16

На практике чаще всего две заряженные оси несут на себе равные по величине и противоположные по знаку заряды  +E ds l r τ  и  -τ. Именно такой случай и рассмотрим (рис.11.16). Возьмем в поле произвольную точку М, положение которой будем характеризовать расстоянием а до положительной оси и расстоянием b до отрицательной оси и в первую очередь рассчитаем в ней напряженность поля, используя метод наложения: EM=EM'+EM'', где  EM'  и   EM'',- составляющие, создаваемые положительно и отрицательно заряженной осью соответственно. Величины этих составляющих могут быть определены по формулам, взятым из предыдущей темы, а именно:  EM'=τ2πεaa;    EM'=τ2πεaa. Аналогично для потенциала   ϕM=ϕM'+ϕM'', где ϕM'=τ2πεaln1a+A;         ϕM''=−τ2πεaln1b+A. Тогда  ϕM=τ2πεa(ln1a−ln1b)+A=τ2πεalnba+A. Из последнего выражения следует, что совокупность точек, для которых  ba=const,  представляет собой эквипотенциаль. Из геометрии известно, что геометрическим местом точек, отношение расстояний от которых до двух заданных точек является величиной постоянной, есть окружность (теорема Аполлония).  Поэтому эквипотенциали в поле двух заряженных осей являются окружностями. Для построения эквипотенциальной линии, проходящей через точку М, проводим биссектрисы внутреннего аМb н внешнего рМа углов. Точки пересечения этих биссектрис с линией, проведенной через оси, (т.1 и т.2), а также т. М  являются тремя точками этой эквипотенциали. Центр этой окружности находится в точке, расположенной посредине между т.1 и т.2.

Электростатическое поле и ёмкость двухпроводной линии электропередачи (ЛЭП)

Рис.11.17

Пусть провода ЛЭП имеют одинаковый радиус rо,   расположены на расстоянии d  друг от друга и находятся в среде с проницаемостью εа (рис.11.17).  Если левому проводу сообщен заряд τ на единицу длины, правому -τ, то в пространстве между проводами возникнет электростатическое поле, которое можно представить в виде части поля двух заряденных осей. Действительно, поскольку провода металлические, то внутри них поля нет (Е=0), а потенциал всех точек каждого провода одинаков, т.е. поверхность каждого провода является эквипотенциальной. Поэтому две заряженные оси, расположенные в т. m  и  n,   создадут такую же картину поля как и двухпроводная ЛЭП, если т. m  и  n  расположить так, чтобы поверхности проводов были  для них эквипотенциалями. Точки  m  и  n  принято называть электрическими осями в отличие от геометрических осей (точки О и О1). Смещение электрических и геометрических осей (x) в силу симметрии одинаково в левом и правом проводе. Для определения величины x возьмём точки 1 и 2  и запишем выражения потенциалов этих точек в поле двух заряженных осей, расположенных в т. m  и  n.

ϕ1=τ2πεalnba=τ2πεalnd−ro−xro−x;      ϕ2=τ2πεalnba=τ2πεalnd+ro−xro+x.

Так как т. 1 и 2  расположены на поверхности одного и того же провода, то  φ1=φ2, следовательно,  d−ro−xro−x=d+ro−xro+x. Решая это равенство относительно x, получим  x=d2±d22−ro2. В этом выражении при отсчете x от т.О  плюс определяет положение т. n, а минус – положение т. m. Если d>>ro, то  x1=0,  x2=d, т.е. электрические и геометрические оси совпадают (нет смещения осей). Часто x не вычисляют по полученной выше формуле, а получают графическим путем. Для этого проводят общую касательную к поверхности проводников, делят расстояние между точками касания (P и Q) пополам (т. С) и проводят дугу окружности, проходящей через т. Р и Q и имеющей центр в т. С. Точки пересечения этой окружности с линией О1О  дают положение электрических осей. Из геометрического определения положения электрических осей так же видно, что при d>>ro  т. m  и  n  сольются с т.  О и О1.

После того, как определено смещение осей, задача сведена к предыдущей.

Перейдем к вопросу о ёмкости двухпроводной линии. Если два проводника разделены диэлектриком и несут на себе равные по величине и противоположные по знаку заряды, то в пространстве между ними создается электростатическое поле. Пусть напряжение между проводниками равно U. Тогда ёмкостью между проводниками называется отношение абсолютной величины заряда на одном из тел к напряжению между ними: C=qU. Единица измерения ёмкости – Фарада (Ф=КлВ). Так как напряжение между телами пропорционально заряду на них, то ёмкость ни от заряда, ни от напряжения не зависит, а зависит она от конфигурации и геометрических размеров тел, их взаимного расположения и от свойств диэлектрика, в котором они находятся. Существуют устройства, предназначенные для получения определенной величины ёмкости – это конденсаторы, однако ёмкостью обладают не только конденсаторы, а всякие два тела, способные нести на себе равные по величине и противоположные по знаку заряды.

Определим ёмкость двухпроводной линии. Напряжение между проводами U=ϕ1−ϕ3=τ2πεalnd−ro−xro−x−τ2πεalnro−xd−ro−x=τπεalnd−ro−xro−x. Заряд одного из проводов  q=τl. Тогда  C=qU=πεallnd−ro−xro−x.  Часто определяют ёмкость единицы длины линии   Co=Cl=πεalnd−ro−xro−x. А если d>>ro, то  x=0  и  Co=πεalndro. Из полученных формул видно, что ёмкость действительно зависит от размеров линии и свойств среды, в которой находятся провода, в частности, если увеличивать расстояние d между проводами, то ёмкость будет уменьшаться.

Электростатическое поле и ёмкость коаксиального кабеля

Рис.11.18

Коаксиальный кабель представляет собой два металлических соосных цилиндра,  расположенных один внутри другого и изолированных друг от друга диэлектриком с проницаемостью  εа (рис.11.18). Такой кабель широко применяется на высоких частотах. Пусть внутренний цилиндр, который называется жилой, несёт на себе заряд +τ, а наружный цилиндр (оболочка) – заряд –τ. Тогда возникнет электростатическое поле, расчёт которого произведём для отдельных областей кабеля. Внутри жилы (0>r>r1) поля нет, так как жила проводящая, т.е. E=0, φ=const. Для определения напряжённости поля в пространстве между жилой и оболочкой  воспользуемся теоремой Гаусса: Eds=qсвεa. В качестве поверхности интегрирования возьмём цилиндр радиуса  r  и длиной l. Поток вектора Е через донышки этого цилиндра равен нулю (векторы Е и ds перпендикулярны), а через его боковую поверхность   Eds=SбEds=ESбds=E2πrl.  qсв=τl. Тогда  E=τ2πεar. Так как Е имеет только радиальную составляющую, то

ϕ=−Edr=−τ2πεa⋅drr=−τ2πεalnr+A=τ2πεaln1r+A.

Для всех точек оболочки кабеля (r2<r<r3) E=0, φ=const, так как она проводящая. За пределами кабеля  (r3<r<∞)  qсв=τl−τl=0, поэтому E=0, φ=const. Таким образом в данном устройстве поле имеется только в пространстве между жилой и оболочкой.

Ёмкость коаксиального кабеля     С=qU,  где  q=τl,   a

U=ϕ1−ϕ2=−τ2πεalnr1+τ2πεalnr2=τ2πεalnr2r1. Тогда  C=2πεallnr2r1, а  Co=Cl=2πεalnr2r1.

Электростатическое поле и ёмкость однослойного и двухслойного плоских конденсаторов

Рис.11.19

Однослойный плоский конденсатор состоит из двух металлических пластин сечением S, расположенных на расстоянии d друг от друга (рис.11.19). Определим закон изменения Е, D и φ, если к нему подведено напряжение U. Если размеры пластин (длина, высота) намного больше d, то можно пренебречь краевым эффектом (искажением поля на краях пластин) и считать его электростатическое поле равномерным, т.е. при всех значениях х напряженность поля одна и та же. Тогда  U=12Edl=12Edl=Ed,  откуда

E=Ud,  а  D=εaE=εaUd. Так как  E=−gradϕ, а φ зависит только от х (плоскость yoz - эквипотенциаль), то  E=−dϕdx  или  ϕ=−Edx=−Uddx=−Udx+A. Для определения постоянной интегрирования А примем, что потенциал правой пластины равен нулю, а левой равен U, т.е. при х=0  φ=U. Тогда  А=U и  ϕ=−Udx+U=U(1−xd), т.е. φ изменяется по линейному закону в зависимости от х.

Определим ёмкость плоского конденсатора С=qU, где U=Ed. Для определения заряда, например, левой пластины воспользуемся теоремой Гаусса: Dds=qсв,причем qсв=q. Определим поток вектора D через замкнутую поверхность, охватывающую эту пластину (рис.11.19)  Dds=DS, так как векторы D и ds совпадают по направлению и D имеет одно и тоже значение во всех точках, находящихся внутри конденсатора. Следовательно,  q=DS= εaES  и  C=εaESEd=εaSd.

Рис.11.20

Двухслойный конденсатор (рис.11.20) отличается от предыдущего тем, что изоляция между пластинами состоит из двух слоёв с проницаемостями ε1а  и ε2а. Если по-прежнему пренебречь краевым эффектом, то поле такого конденсатора характерно тем, что в каждом  слое оно является однородным  с напряженностями  Е1 и Е2 соответственно. Тогда U=ϕ1−ϕ2=0d1E1dx+d1d1+d2E2dx=E1d1+E2d2. Однако этого уравнения недостаточно для определения  Е1 и Е2. Для составления второго уравнения используем граничные условия. Известно, что на границе раздела двух разных диэлектриков равны нормальные составляющие вектора электростатической индукции (D1n=D2n). Если учесть, что в нашем случае эти векторы перпендикулярны к границе, то это равенство примет вид D1=D2 или ε1аЕ1= ε2аЕ2. Это и будет второе уравнение. Решая совместно эти уравнения, получим        E1=Uε2aε1ad2+ε2ad1;   E2=Uε1aε1ad2+ε2ad1.

Определим закон изменения потенциала:

ϕ1=−E1dx=−Uε2aε1ad2+ε2ad1dx=−Uε2aε1ad2+ε2ad1x+A1;

ϕ2=−E2dx=−Uε1aε1ad2+ε2ad1dx=−Uε1aε1ad2+ε2ad1x+A2.

Рис.11.21

Постоянную интегрирования А1 определим из условия, что при х=0  φ1=U (А1=U), а А2 – из условия, что при х=d1 φ1=φ2  (или φ2=0 при х=d1+d2). Из полученных формул видно, что потенциал изменяется по линейному закону. На рис.11.21 показаны графики зависимости от х индукций, напряженностей и потенциалов.

Ёмкость такого конденсатора определяется как эквивалентная двух последовательно соединенных ёмкостей:

C=C1C2C1+C2,  где  С1=ε1аSd1− ёмкость первого слоя, а С2=ε2аSd2− ёмкость второго слоя изоляции конденсатора.

Метод зеркальных изображений

Данный метод применяется для расчета полей, в которых имеется геометрически правильной формы граница раздела различных сред. Это искусственный расчетный метод, сущность которого заключается в том, что в расчет кроме заданных зарядов вводятся еще дополнительные или фиктивные заряды, величина и место расположения которых выбираются такими, чтобы выполнялись граничные условия. Чаще всего фиктивные заряды располагаются в точках зеркального изображения по отношению к заданным, отсюда и название метода. Дополнительные или фиктивные заряды в расчет вводятся для того, чтобы учесть влияние появляющихся в результате электростатической индукции свободные или связанные заряды.

# Поле заряженной оси, расположенной вблизи проводящей поверхности

Рис.11.22

Пусть заряженная ось с зарядом  расположена параллельно поверхности проводящей среды (рис.11.22). Этой проводящей средой может быть металлическая плита или стенка дома, но чаще всего это земля. Вследствие электростатической индукции на поверхности проводящего тела наводятся заряды, наличие которых приводит к искажению поля по сравнению с полем уединенной оси. Распределение индуктированных зарядов по поверхности проводящей среды является весьма сложным и неизвестным. Несмотря на это задача расчета поля в верхнем полупространстве, заполненном диэлектриком с проницаемостью  а (в нижнем полупространстве поля нет поскольку там проводящая среда), может быть достаточно просто решена методом зеркальных изображений. Поместим в точку, являющуюся зеркальным изображением заданной оси относительно проводящей поверхности, фиктивную ось с зарядом такой же величины, но противоположного знака, т.е. - (заметим, что так будет не всегда, фиктивный заряд может иметь и другие величины и знак). Убедимся в том, что напряженность Е от двух заряженных осей ( и -) в любой точке границы раздела сред не имеет тангенциальной составляющей.   Действительно,  EM'=τ2πεar=EM'';    EMt'=EM'cosα=EMt'';    EMt=EMt'+EMt''=0, так как тангенциальные составляющие от обоих зарядов имеют противоположные направления и в сумме дают ноль. Следовательно, граничные условия между диэлектриком и проводником выполняются, что доказывает правильность выбора величины и места расположения фиктивного заряда. Поэтому напряженность поля и потенциал в любой точке диэлектрика можно определять по известным формулам поля двух заряженных осей:   E=E'+E'';    E'=τ2πεaa;    E''=τ2πεab;    ϕ=τ2πεalnba, где а – расстояние до положительно заряженной оси, b – расстояние до отрицательно заряженной оси. Если бы фактическая ось несла на себе заряд -, то задача решалась бы аналогично, только фиктивная ось имела бы заряд +. Аналогично решается задача о поле точечного заряда, расположенного вблизи проводящей среды.

Электростатическое поле системы проводников, расположенных вблизи проводящей поверхности (частичные ёмкости)

Рис.11.23

В качестве системы проводников, расположенных вблизи проводящей поверхности, рассмотрим многопроводную линию электропередачи (ЛЭП), состоящую из n весьма длинных проводов, протянутых параллельно поверхности земли (рис.11.23).

Пусть известны заряды каждого провода к (будем считать их положительными), их радиусы rк, высоты подвеса hк, взаимное расположение и свойства среды (а), в которой они находятся. Вследствие электростатической индукции на поверхности земли появятся свободные заряды, которые окажут влияние на результирующее электростатическое поле.  Для учета этого влияния воспользуемся методом зеркальных изображений, для чего введём в расчет n фиктивных проводов, расположенных в точках зеркального изображения по отношению к заданным. Возьмём в диэлектрике произвольную точку  М  и определим её потенциал, используя метод наложения: М=М1`+М2+М3+…+Мn, где   М1 – составляющая потенциала, создаваемая первым проводом и его зеркальным изображением, М2 - составляющая, создаваемая вторым проводом и его зеркальным изображением и т.д. Будем полагать, что высоты подвеса проводов намного больше их радиусов, и тогда можно считать, что электрические и геометрические оси проводов совпадают. С учетом сказанного можно записать:

ϕМ1=τ12πεаlnb1Ma1M, где а1М  - расстояние от точки М до оси первого провода; b1M – расстояние от точки М до зеркального изображения первого провода; ϕM2=τ22πεаlnb2Ma2M  и  т.д. Тогда      ϕМ=τ12πεаlnb1Ma1M+τ22πεаlnb2Ma2M+τ32πεаlnb3Ma3M+...+τn2πεаlnbnManM.

Если точку М поместить на поверхность первого провода, то его потенциал можно определить по этой формуле, если учесть, что а1М=r1,  b1M=2h1, а2М=а12 – расстояние между первым и вторым проводниками, b2M= b12  - расстояние от первого проводника до зеркального изображения второго и т.д., то получим

ϕ1=τ12πεаln2h1r1+τ22πεаlnb12a12+τ32πεаlnb13a13+...+τn2πεаlnb1na1n.

Аналогично можно определить потенциалы всех проводов ЛЭП и если это сделать, то получим первую группу формул Максвелла:

ϕ1=α11τ1+α12τ2+α13τ3+...+α1nτn;ϕ2=α21τ1+α22τ2+α23τ3+...+α2nτn;ϕ3=α31τ1+α32τ2+α33τ3+...+α3nτn;...ϕn=αn1τ1+αn2τ2+αn3τ3+...+αnnτn;

В этих уравнениях  αкк=12πεаln2hкrк;     αкm=αmк=12πεаlnbкmaкm. Коэффициенты кк и кm зависят только от геометрических размеров тел, их взаимного расположения и от свойств среды, в которой они находятся. Называются они потенциальными коэффициентами, измеряются в м/Ф и все являются положительными (под знаком логарифма стоит дробь, числитель которой всегда больше знаменателя). Им можно дать такое толкование. Пусть заряды всех проводов кроме первого равны нулю, а  1=1. Тогда первая группа формул Максвелла принимает вид: 1=11; 2=21;  3=31; … n=n1. Следовательно, 11 равен потенциалу первого провода, если на нём заряд равен 1, а остальные провода заряда не имеют, 21 равен потенциалу второго провода в указанных условиях и т.д.

Первая группа формул Максвелла определяет потенциалы проводов по их зарядам. Однако на практике часто возникает обратная задача определения зарядов проводов по их потенциалам. Это можно сделать, если первую группу формул Максвелла решить относительно зарядов, полагая потенциалы проводов и коэффициенты  известными. Тогда получим вторую группу формул Максвелла:

τ1=β11ϕ1+β12ϕ2+β13ϕ3+...+β1nϕn;τ2=β21ϕ1+β22ϕ2+β23ϕ3+...+β2nϕn;τ3=β31ϕ1+β32ϕ2+β33ϕ3+...+β3nϕn;...τn=βn1ϕ1+βn2ϕ2+βn3ϕ3+...+βnnϕn;

Рис.11.24

здесь βkm=ΔkmΔ, где  - главный определитель первой группы формул Максвелла, состоящий из потенциальных коэффициентов , а  кm– алгебраическое дополнение, получаемое из  путём вычеркивания к-ой строки, m-го столбца и умножения оставшегося определителя на  (−1)к+m. Размерность емкостных коэффициентов обратна размерности потенциальных коэффициентов, т.е. Ф/м, поскольку km на порядок ниже главного определителя . Ёмкостные коэффициенты имеют различные знаки, а именно кк>0, а кm(кm)<0. К сожалению уследить по формуле справедливость указанных знаков очень сложно. В справедливости таких знаков можно убедиться проделав небольшой опыт. Возьмём систему из трёх проводников (рис.11.24). Второй и третий соединим тонкими проводочками (чтобы не искажали картину поля) с землёй, а первому проводнику придадим  положительный потенциал 1=Е, соединив его с землёй, например, через источник постоянной ЭДС (рис.11.24). Тогда на первом проводе накопится некоторый положительный заряд 1, а точно такой же отрицательный заряд растечется по всей земле и телам, соединенным с ней. Части отрицательного заряда попадут на второй и третий проводники. Если вторую группу формул Максвелла переписать для этого опыта, то получим: 1=111; 2=211; 3=311,

Рис.11.25

откуда имеем: β11=τ1ϕ1>0;    β21=τ2ϕ1<0;   β31=τ3ϕ1<0. Ёмкостные коэффициенты можно определять экспериментальным путём. Если после зарядки системы, включить гальванометры G1-G3 (рис.11.25) и замкнуть ключ, то система разрядится и в процессе разряда гальванометры измерят заряды 1- 3  соответственно. Тогда по последним формулам, зная  1,  можно определить 11-31. Следует заметить, кm=mк, поскольку кm=mк  из-за симметричности  относительно главной диагонали.

Вторая группа формул Максвелла неудобна в том отношении, что в ней фигурируют потенциалы проводов, а не напряжения между ними. Поэтому часто эту систему переписывают так, чтобы в правой части фигурировали напряжения между рассматриваемым проводником и всеми остальными, в том числе и землёй.

## Любая строка второй группы формул Максвелла может быть записана в компактной форме

τk=βkkϕk+m=1(m≠k)nϕmβkm. Преобразуем  выражение  ϕmβkm:       ϕmβkm=(ϕm−ϕk+ϕk)βkm=ϕkβkm−βkm(ϕk−ϕm)=ϕkβkm+Ukm(−βkm), где  Ukm=ϕk−ϕm  - напряжение между к-м и m-м проводами.  Тогда  τk=βkkϕk+m=1(m≠k)n(ϕлβkm+Ukm(−βkm))=m=1nϕkβkm+m=1(m≠k)nUkm(−βkm)=ϕkm=1nβkm+m=1(m≠k)nUkm(−βkm). Обозначив  m=1nβkm=Ckk;   −βkm=Ckm,  получим  τk=ϕkСkk+m=1(m≠k)nUkmCkm. Придавая индексу k значения от 1 до n, распишем систему уравнений, которая получила название третей группы формул Максвелла:

τ1=С11ϕ1+С12U12+С13U13+...+С1nU1n;τ2=С12ϕ2+С21U21+С23U23+...+С2nU2n;τ3=С13ϕ3+С31U31+С32U32+...+С3nU3n;...τn=Сnnϕn+Сn1Un1+Сn2Un2+...   .

Рис.11.26

Входящие в эти уравнения коэффициенты С получили название частичных ёмкостей, причем  Ckk=m=1nβkm=βk1+βk2+βk3+...+βkk+...+βkn   называется собственной частичной ёмкостью k-го проводника. В указанной сумме положительным является только одно слагаемое (kk), тем не менее Сkk всегда положительна. В этом можно убедиться, проделав следующий опыт: соединим (тоненькими проводочками) все провода  ЛЭП с первым и произведём зарядку этой системы, соединив её с землёй через источник постоянной ЭДС (рис.11.26). Тогда на первом проводе накопится некоторый положительный заряд 1, а его потенциал 1=Е>0. Первое уравнение третей группы формул Максвелла для этого опыта имеет вид (U12=0, U13=0)  1=C111, откуда имеем   С11=τ1ϕ1>0.

Собственные частичные ёмкости можно определять экспериментальным путём. Для этого достаточно после зарядки системы измерить 1 и по последней формуле вычислить С11.  Ckm=-km  называется взаимной частичной ёмкостью k-го  и  m-го проводников, она также является положительной, поскольку km<0. Экспериментально Ckm определяется также как km.

Рис.11.27

Для наглядной иллюстрации частичных ёмкостей приведем два примера. Это будут совокупности частичных ёмкостей двухпроводной линии и трёхпроводной ЛЭП (рис.11.27). Исходя из этих совокупностей могут быть определены рабочие ёмкости линий. Так для двухпроводной ЛЭП   Cp=C12+C11⋅C22C11+C22.

Частичные ёмкости рассчитываются не только для электростатических полей, но используются и при расчете быстропротекающих процессов (например, в электронных лампах и транзисторах – это ёмкости между их электродами), а также при расчете устройств, в основу работы которых положено использование частичных ёмкостей (например, при ёмкостном отборе мощности от высоковольтной ЛЭП).

Третья группа формул Максвелла для системы заряженных тел любой формы. Однако приведенные выше формулы определения потенциальных коэффициентов справедливы только для ЛЭП. Если тела имеют другую форму, то и формулы будут иными. В случае, когда тела имеют сложную форму не удается вывести формулы для коэффициентов  и тогда ёмкостные коэффициенты определяют опытным путём.

Электрическое поле постоянного тока в проводящей среде

Проводящей называется среда, содержащая свободные заряды. Если в такой среде создать электрическое поле с напряженностью Е, то на каждый из свободных зарядов q будет действовать сила  F=qE. Под действием этой силы свободные заряды начнут двигаться, причем упорядоченно. Упорядоченное же движение частиц, несущих на себе заряды, есть ток. Таким образом, в проводящей среде возникает ток, если в ней создано электрическое поле. Существует правда несколько видов тока и ток, протекающий по проводящей среде принято называть током проводимости. Следует упомянуть, что свободными зарядами являются электроны в металлах и ионы в жидкостях и газах. В процессе перемещения свободные заряды испытывают многочисленные столкновения с другими частицами тела, находящимися в тепловом движении. Эти столкновения затрудняют упорядоченное движение носителей зарядов и являются причиной сопротивления, оказываемого средой протеканию тока. Если бы этих столкновений не было, то не было бы и сопротивления, что имеет место в сверхпроводниках. Свойство среды, определяющее её способность проводить электрический ток характеризуется удельной проводимостью . Она зависит от физических свойств проводящего материала и от температуры, а измеряется в См/м=1/Ом*м.

Основной величиной, характеризующей электрическое поле в проводящей среде (далее -поле в проводящей среде), является вектор плотности тока δ. Его направление такое же как и вектора Е (понятно из физики явлений), величина определяется как  δ=limΔs→0ΔiΔs в предположении, что элементарный ток i перпендикулярен элементарной площадке s. Измеряется   в А/м2.

В теории поля в проводящей среде широко используется понятие тока I, представляющего собой поток вектора   :  I=Sδds, где S - поверхность, через которую определяется ток. В случае, когда =const и векторы   и ds  совпадают по направлению, I=S.

Законы Ома, Кирхгофа и Джоуля-Ленца в дифференциальной форме

Рис.11.28

Выделим мысленно из проводящей среды объём V в виде цилиндра очень малых размеров (рис.11.28). Пусть его длина l, поперечное сечение s.

Расположим этот цилиндр так, чтобы его образующая совпадала с направлением векторов  Е  и  . В силу малости объёма V можно считать, что векторы  Е  и     неизменны во всех его точках. Тогда ток, протекающий по телу цилиндра: I=δds=δΔs=δnoΔs, где  no - единичный вектор, имеющий такое же направление как и векторы  Е ,    и  s. Напряжение между основаниями цилиндра: U=12Edl=EΔl=EnoΔl. Сопротивление цилиндрического объёма  R=ΔlγΔs. В соответствии с законом Ома в интегральной форме I=UR или  δnoΔs=EnoΔlΔlγΔs  или  δ=γЕ. Это и есть закон Ома в дифференциальной форме. Это выражение называется дифференциальной формой закона полного тока по той причине, что даёт точечную характеристику поля: в конкретной точке связывает плотность тока и напряжённость поля. Это выражение справедливо для областей поля, не занятых источниками ЭДС. А в областях, занятых источниками, кроме «кулонова» (электростатического) поля, существует ещё так называемое стороннее электрическое поле. Действительно мы знаем, если в электростатическое поле внести проводник, то в нем произойдет перемещение свободных зарядов. Причем они переместятся настолько, что создаваемое ими поле полностью скомпенсирует внешнее поле. Для того чтобы в проводнике длительно протекал ток необходимо наличие электрического поля, силы которого непрерывно перемещали бы свободные заряды. Такое поле может быть создано и поддерживаться силами неэлектрического происхождения (термоэлектрическими, химическими и т.д.), Иными словами стороннее поле всегда связано с источником энергии, который преобразует какую-либо энергию в электричество. Напряженность стороннего поля  Естор  определяется как предел отношения силы, действующей на заряд, стремящийся к нулю, со стороны стороннего поля к величине этого заряда. Если в проводнике действуют одновременно и «кулоново» и стороннее поле, то напряженность результирующего поля будет  Ерез=Е+Естор. И тогда выражение закона Ома принимает вид  δ=γ(Е+Естор). Это выражение называется обобщенным законом Ома в дифференциальной форме или вторым законом Кирхгофа.

Если в проводящей среде выделить некоторый замкнутый объём, по которому протекает постоянный ток, то понятно, что ток, который войдет в объём, должен равняться току, вышедшему из него иначе в этом объёме происходило бы накопление или уменьшение электрических зарядов, что опытом не подтверждается. Иными словами сумма входящих и выходящих из объёма токов  равна нулю, что математически записывается так δds=0.  Это соотношение останется справедливым, если взять предел отношения потока вектора  к стремящемуся к нулю объёму, ограниченному поверхностью интегрирования   limv→0δdsV   или  divδ=0. Это выражение называется первым законом Кирхгофа в дифференциальной форме. Это уравнение говорит о том, что в любой точке поля  в проводящей среде нет ни стока, ни истока линий вектора , или линии вектора  являются линиями непрерывными, замкнутыми сами на себя. Поэтому данное уравнение называют ещё уравнением непрерывности линий вектора .

Если по какому –либо проводнику с сопротивлением R протекает постоянный ток I, в нем выделяется мощность  Р=I2R. Определим мощность, выделяющуюся в единице объёма проводящей среды  po=I2RV. В качестве объёма V  возьмем цилиндр рис.11.28. В этом цилиндре  I=δΔs=δΔs.. Его сопротивление  R=ΔlγΔS и  объём  V=ΔlΔS.   Тогда   po=(δΔS)2Δlγ(ΔS)2Δl=δ2γ=γE2=δE. Это и есть закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме. Мощность тепловых потерь в объёме конечных размеров может быть определена по формуле P=VγE2dV.

Граничные условия в поле в проводящей среде

Рис.11.29

Выясним какие условия выполняются при переходе тока из среды с одной удельной проводимостью в среду с другой проводимостью. На границе, разделяющей две различные проводящие среды выполняются два условия, которые сформулируем одним предложением : для всех точек, являющихся общими для этих сред равны по величине тангенциальные составляющие вектора Е и нормальные составляющие вектора . Для доказательства первого условия  окружим любую точку, находящуюся на границе между средами, бесконечно малым (длина - dl) плоским (высота бесконечно мала по сравнению с длиной) контуром mnpq и составим выражение циркуляции вектора Е для этого контура (рис.11.29).  Сторона mn находится в верхней среде и, если контур обходить по часовой стрелке, то  составляющая циркуляции вдоль этой стороны E1dl=E1dl⋅cosα1=E1tdl.Аналогично для стороны pq, находящейся во второй среде E2dl=−E2dl⋅cosα2=−E2tdl. В последнем выражении  минус стоит потому, что тангенциальная составляющая Е2t и вектор dl направлены в противоположные стороны. Составляющими циркуляции вектора Е вдоль сторон pm и nq можно пренебречь в силу малости этих сторон. Для потенциального поля, которым является и поле в проводящей среде, Edl=0. Тогда  E1tdl−E2tdl=0  или E1t=E2t, что и требовалось доказать.

Рис.11.30

Для доказательства  второго условия возьмем произвольную точку на границе и окружим её бесконечно малым плоским объёмом в виде параллелепипеда (рис.11.30) и применим к нему принцип непрерывности линий тока в интегральной форме δds=0. Через боковые грани потоком вектора  можно пренебречь из-за малости этих граней, а через верхнюю и нижнюю – соответственно δ1ds=δ1ds⋅cosβ1=δ1nds и  δds=−δ2ds⋅cosβ2=−δ2nds.  Следовательно, δds=δ1nds−δ2nds=0 или δ1n=δ2n.

Определим связь между углами 1 и 2, которые по аналогии с оптикой получили названия углов падения и преломления. Из рис.11.30 вытекает: tgβ1=δ1tδ1n=γ1E1tδ1n;     tgβ2=δ2tδ2n=γ2E2tδ2n;    tgβ1tgβ2=γ1γ2, так как  E1t=E2t и  δ1n=δ2n.  Если ток переходит из среды с большой проводимостью 2 (металл) в среду с малой проводимостью 1 (допустим земля), то tgβ1=tgβ2γ1γ2≈0, т.е. β1≈0. Иными словами в среде с малой проводимостью линии тока практически перпендикулярны к границе.

Аналогия между полем в проводящей среде и электростатическим полем

По своей природе электростатическое поле и поле постоянного тока в проводящей среде совершенно различны. Электростатическое поле создается неподвижными и неизменными во времени зарядами, а поле в проводящей среде – это поле зарядов, имеющих упорядоченное движение под действием внешнего источника. Тем не менее между этими двумя полями может быть проведена формальная аналогия, которая заключается в следующем.

1.Электростатическое поле в областях, не занятых зарядом, и поле в проводящей среде в областях, свободных от источников ЭДС, описываются одним и тем же уравнением – уравнением Лапласа. Для электростатического поля мы уже показывали, что  ∇2ϕ=0. Покажем это для поля в проводящей среде, в котором  divδ=0, а  δ=γЕ. Тогда  divδ=divγE=0. Если среда однородна и изотропна, то  является постоянной величиной, ее можно вынести за знак дивергенции, которая и должна давать ноль, т.е. divE=0. Поскольку поле в проводящей среде является потенциальным, то E=−gradϕ.  Тогда div(−gradϕ)=0   или  divgradϕ=∇(∇ϕ)=∇2ϕ=0.   Это и есть уравнение Лапласа.

2. В каждом из этих полей могут быть найдены сходные величины, основные из которых указаны в табл.

| Электростатическое поле | E |  | D | a | D=εaE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле в проводящей среде | E |  | δ |  | δ=γE |

3. В этих полях выполняются одинаковые граничные условия для сходных величин: в электростатике Е1t=Е2t  и  D1n=D2n,  в проводящей среде Е1t=Е2t  и  1n=2n.

Рис.11.31

Но если два поля удовлетворяют одному и тому же уравнению и в них выполняются одинаковые граничные условия для сходных величин, то поля тождественны, т.е. в них одинаковы совокупности силовых и эквипотенциальных линий при одинаковой форме граничных поверхностей. Эта формальная аналогия очень широко используется на практике. Так, если какое-либо электростатическое поле изучено, то все сведения о нем могут быть перенесены на геометрически подобное поле в проводящей среде. Справедлив, конечно, и обратный перенос. Эта аналогия лежит в основе моделирования одних полей другими (чаще всего электростатических полей – полем в проводящей среде). Указанная аналогия позволяет пользоваться  формулами, полученными при расчете электростатических полей, и в случае поля в проводящей среде. В частности, формулы для проводимости между электродами, помещенными в проводящую среду, могут быть получены из формул ёмкости между такими же электродами в электростатическом поле. Покажем это. Если два электрода поместить в проводящую среду и подвести к ним питание от источника с напряжением U, то по всей проводящей среде потечет ток I (рис.11.31). Тогда проводимость среды между электродами будет G=IU. Выразим  U  и  I  через напряженность поля. U=12Edl. Ток определим,  если охватим предположим первый электрод замкнутой поверхностью S. Тогда  I=Sδds.  Так как δ=γE, то  G=γSEds12Edl.

В свою очередь в электростатическом поле с электродами такой же конфигурации и расположения (рис.11.32) ёмкость между ними определится по следующей формуле: С=qU, причем  U=12Edl.  Для определения заряда q  охватим снова первый электрод замкнутой  поверхностью S. Тогда согласно теореме Гаусса в интегральной форме q=Dds=εaEds.    А   С=εаEds12Edl.

Рис.11.32

Сравнивая выражения для G и С, видим, что они отличаются тем, что в них  и  а  меняются местами. Это соотношение можно записать так   GC=γεa, что говорит о том, что если в формуле ёмкости  а   заменить на  , то получим формулу для определения G. Конечно  возможен и обратный переход.

Рис.11.33

Рассмотрим конкретный пример. Изоляция коаксиального кабеля не бывает идеальной. Практически она обладает некоторой хотя и очень малой удельной проводимостью . В связи с этим, если к кабелю подвести напряжение U, то по изоляции начнет замыкаться ток, получивший название тока утечки (рис.11.33). Этот ток можно определить по формуле I=UG, где G - проводимость изоляции между жилой и оболочкой кабеля.  Ранее была выведена формула ёмкости коаксиального кабеля  С=2πεаllnr2r1. Тогда на основании аналогии  G=2πγllnr2r1.

Расчет заземлителей

Для осуществления соединения каких-либо точек цепи с землей в неё зарывают металлические проводники, к которым и присоединяют соответствующие точки цепи. Система таких зарытых в землю проводников и называется заземлителем. Назначение заземлителей многообразное. Бывают рабочие заземления (трамвай), бывают защитные заземления и т. д. При коротких замыканиях (КЗ) и других авариях, а иногда и в нормальном режиме (трамвай) через заземлитель протекает ток, который растекается по земле и при этом встречает некоторое сопротивление, которое и называется сопротивлением заземлителя. Сопротивление заземлителя Rз (сопротивление всей земли растеканию тока) является его первой важной характеристикой. Второй важной характеристикой является шаговое напряжение Uш – разность потенциалов между двумя точками, расположенными на поверхности земли и отстоящими друг от друга на расстоянии шага человека. Поскольку при КЗ ток, протекающий по заземлителю может иметь большие значения, то он вдоль поверхности земли может создавать вблизи от места заземления шаговое напряжение, опасное для жизни человека. Известно много случаев гибели людей от шагового напряжения. Отсюда понятна важность умения его рассчитывать. При расчете заземлителей  (Rз и Uш) принимаются некоторые допущения, главными из которых являются

- Не учитывается сопротивление электродов, зарытых в землю.

- В земле линии тока не уходят в бесконечность, а собираются у другого электрода. Это не учитывается поскольку мало сказывается на распределении тока вблизи рассматриваемого электрода, где плотность тока имеет наибольшее значение, и на величине соответствующего ему сопротивления заземлителя.

Рассмотрим конкретные примеры расчета заземлителей.

Заземлитель в виде шара, глубоко зарытого в землю

Рис.11.34

Пусть удельная проводимость земли равна , а ток,.подходящий к заземлителю, равен I (рис.11.34). Если предположить, что подвод тока не искажает картину поля. то плотность тока в любой точке сферической поверхности S будет одинаковой  по  величине и равной  δ=I4πr2.  Напряжённость поля в этой точке будет  E=δγ=I4πγr2,  а потенциал  ϕ=−Edr=−I4πγdrr2=I4πγr+A.  Если принять, что =0 при  r=  и считать, что там же расположен электрод, собирающий ток, то потенциал рассматриваемого заземлителя будет  ϕз=I4πγro,  а его сопротивление  Rз=ϕзI=14πγro.   Шаговое напряжение у такого заземлителя отсутствует из-за далёкого расположения поверхности земли.

Заземлитель в виде полушара, зарытого вровень с поверхностью земли

Рис.11.35

Растекание тока от такого заземлителя рис.11.35 будет происходить по радиальным линиям, в чем можно убедиться, если верхнее полупространство дополнить точно таким же заземлителем. Плотность тока в любой точке полусферической поверхности S будет одинаковой  по  величине и равной  δ=I2πr2.  Напряжённость поля в этой точке будет  E=δγ=I2πγr2,  а потенциал  ϕ=−Edr=−I2πγdrr2=I2πγr+A.  Если принять, что =0 при  r=  и считать, что там же расположен электрод, собирающий ток, то потенциал рассматриваемого заземлителя будет  ϕз=I2πγro,  а его сопротивление  Rз=ϕзI=12πγro.

Шаговое напряжение  Uш=ϕ1−ϕ2=I2πγro−I2πγ(ro−lш)=Ilш2πγro(ro−lш), где lш  - длина шага человека, которая в соответствии с Правилами Безопасности должна приниматься равной  0,8 м.

Заземлитель в виде шара, неглубоко зарытого в землю

Рис.11.36

Если заземлитель в виде шара расположен близко от поверхности земли (рис.11.36), то линии тока искажаются. Для учета этого искажающего влияния поверхности земли можно применить метод зеркальных изображений. Линии тока у поверхности земли должны быть к ней касательны (не содержать нормальных составляющих). Это условие будет выполнено, если верхнее полупространство мысленно заполнить проводящей средой с такой же как у земли удельной проводимостью и поместить в эту среду электрод, являющийся зеркальным изображением относительно поверхности земли действительного электрода. Ток, подходящий к мнимому электроду должен быть таким же по величине и знаку как и ток действительного электрода. Поле такого заземлителя можно определить методом наложения от действия фактического заземлителя и его зеркального изображения. Потенциал любой точки поля будет  ϕ=ϕ'+ϕ''=I4πγr1+I4πγr2, где ’ - составляющая, создаваемая фактическим шаром, а ’’ – составляющая, создаваемая фиктивным заземлителем. Определяются эти составляющие по формуле, выведенной в первом примере. Потенциал самого заземлителя в соответствии с этим будет                                                ϕз=ϕз'+ϕз''=I4πγro+I4πγ2h=I4πγ(1ro+12h),      а  его сопротивление

Rз=ϕзI=14πγ(1ro+12h).

Шаговое напряжение    Uш=ϕ1−ϕ2,  причем

ϕ1=I4πγ(1h+1h)=I2πγh;    ϕ2=I4πγ(1h2+lш2+1h2+lш2)=I2πγh2+lш2.