Переходные процессы в электрических цепях

Переходные процессы в электрических цепях возникают при коммутации (изменение состояния электрической цепи: включение, отключение, переключение)

Допустим до коммутации ток равен і0, после коммутации іуст, но переход і0 к іуст происходит по закону перехода состояния. В этом разделе нас будет интересовать закон I(t) или U(t).

Принужденный, свободный и переходной режимы электрической цепи

- идеальный ключ

- стрелка показывает направление коммутации.

t = 0 момент коммутации (произошло подключение r, L, C к источнику напряжения цепи)

U = Ur + UL + UC                     для мгновенных значений в алгебраической форме

u = ir + L+ idt           переходный процесс описывается интегрально-дифференциальным

уравнением.

i = iпр + iсв                          принужденная составляющая, напряжение и токи, которые

UC = UCпр + UCсв                устанавливаются в цепи через определенное время

UL = UL пр + ULсв	      (переходного процесса)

tnn =  теоретически.

До сих пор мы рассматривали состояние цепи в установившемся режиме или принужденном

u = iпрr + L+ iпрdt

iсв = i - iпр

UCсв = UC- UCпр

ULсв = UL- ULпр

Для того, чтобы полдучить уравнение для свободной составляющей нужно U - Uпр

0 = iсвr + L+ iсвdt       свободная составляющая не зависит от внешних сил.

w

iсв = AiePit    Pi - корни характеристического уравнения (порядок уравнения равен числу

i                    реактивной составляющей)

А - постоянная интегрирования.

Методика определения начальных условий

i(0), U(0)       начальные условия - значения токов и напряжений, а также их производных

i'(0), U'(0)     в момент времени, равный 0.

i''(0), U''(0)

Различают независимые и зависимые начальные условия.

Независимыми начальными условиями являются UC(0)  iL(0), определяются из законов коммутации. Все остальные начальные условия будут зависимые.

Законы коммутации

1. Закон коммутации

0- - вот-вот наступит коммутация

0+ - только что наступила коммутация

Ток ветви с индуктивностью не может измениться скачком в результате коммутации и сохраняет свое значение до и в первый момент коммутации.

Допустим, что iL изменится скачком

UL = L= L

Если предположить, что имеет место скачок после коммутации, то t = 0, tL имеет какое-то значение, то UL= , но это невозможно.

2. Закон коммутации UС(0-) = UС(0+)

Напряжение на конденсаторе не может измениться скачком в результате коммутации, и сохраняет свое зачение до и в первый момент коммутации.

iC = C= C

Если предположить, что имеет место скачок после коммутации, ток должен быть равен , а это невозможно. Ток есть, когда конденсатор заряжается или разряжается.

1. Определим независимые начальные условия (используя законы коммутации). Необходимо рассмотреть состояние схемы до клммутации. Это единственный момент, когда рассматриваем схему до коммутации.

iL(0-) = iL(0+) = i3(0) = -Ik

UC(0-) + i1(0-)r1 = E1  UC(0-) = E + Ikr1

UC(0-) = UC(0+)

Примечание. Допустим, в схеме имел место источник синусоидального тока

ik = Ikmsin(t + ik), e1 = Em1sin(t + e1)

Данную схему необходимо рассчитать символическим методом. Записать мгновенные значения напряжения UC и тока  iL

iL = -Ikmsin(t + ik)

UC = UCejik  UC = UC2sin(t + Uc)

Рассчитать UC(0) и iL(0)

iL(0-) = -Ikmsinik

2. Записываем ДУ цепи по  и  закону Кирхгофа (для мгновенных значений). Эти уравнения справедливы для любого момента времени.

i1(0) - i2(0) - i3(0) = 0

i3(0) - i4(0) + ik(0) = 0

r1i1(0) + UC(0) = e1(0)

i1(0)r + L3 + i4(0)r4 = e1(0)

Примечание. Падение напряжения на конденсаторе С записываем UC, а не iCdt.

Ветвь с индуктивностью должна входить в ветвь связи.

В полученной системе уравнений подчеркнем ранее определенные величины.

3. Определим начальное значение токов и напряжений i1(0), i2(0),i4(0)

i1(0) =   из 3-го уравнения

i4(0) = ik(0) + i3(0)     из 2-го уравнения

i2(0) = i1(0) - i3(0)      из 1-го уравнения

4. Определим начальное значение первых производных.

Рекомендуется производные токов и напряжений определять в том же порядке.

iL'(0), UC'(0),  i1'(0), i4'(0), i2'(0)

iL'(0) = =

UC'(0) = iC(0) = i2(0)

i1'(t) = ()'

i1'(0) =   (при постоянном токе е1'(0) = 0,

i2'(0) = i1'(0) - i3'(0)       если синусоид. е1'(0) = Еm1cos(t + e1)

5. Определим начальное значение вторых производных (рекомендуется в таком же порядке).

Количество производных равно (n-1) количеству порядка системы

Общая методика расчета переходных процессов

классическим методом

Анализ задачи.

До коммутации в цепи отсутствовала ветвь r4

iL(0-) = iL(0+) = -Ik

UC(0-) = UC(0+)

В момент коммутации добавилась ветвь с r4, состав цепи изменился, начался переход к другому режиму(изменение токов).

i1 = i1пр + i1св

i2 = i2пр + i2св

i3 = i3пр + i3св

i4 = i4пр + i4св

UC = UCпр + UСсв

Токи и напряжения ищем в виде суммы принужденных и свободных составляющих.

1. Рассчитываем принужденную составляющую.

Рубильник ставим в положение после коммутации

1.1. Рассчитываем токи и напряжение принужденной составляющей в цепи с источником постоянного тока.

i2пр = 0, так как емкость при постоянном токе - разрыв, индуктивность - короткое замыкание

i1пр = i3пр =

i4пр = i1пр + k

UCпр = i4прr4 = E1 - i1прr1

1.2. В цепи переменный синусоидальный ток (используем символический метод).

1.2.1. Подготавливаем схему для расчетов комплексов токов.

E1m = E1eje1       Ikm = Iejki

e1 = E1msin(t + e1)

i = Ikmsin(t + ki)

Z1 = r1    Z2 = -j   Z3 = jL3    Z4 = r4

1.2.2. Рассчитываем комплексы токов любым удобным методом, например, МКТ.

I1m = I1meji1

I2m = I2meji2

I3m = I3meji3

I4m = I4meji4

UCm = UCmejuc

1.2.3. Записываем мгновенные значения токов и напряжения принужденных составляющих.

i1пр = I1msin(t +i1)

i2пр = I2msin(t +i2)

i3пр = I3msin(t +i3)

i4пр = I4msin(t +i4)

UCпр = UCmsin(t +Uc)

2. Определяем свободную составляющую в общем виде (Запишем предварительно ДУ цепи для свободной составляющей

i1св - i2св - i3св = 0                                 i1св = A1iePit = A11eP1t + A12eP2t

i3св - i4св + Ik = 0                                   i2св = A2iePit = A21eP1t + A22eP2t

i1свr1 + i2свdt = 0                             i3св = A3iePit = A31eP1t + A32eP2t

i1свr1 + L3+ i4свr4 = 0                    i4св = A4iePit = A41eP1t + A42eP2t

UCcв = A51eP1t + A52eP2t        P1 и P2 - корни характеристического уравнения

А1i, А2i, ... - постоянные интнгрирования.

Определим корни характеристического уравнения и запишем свободные составляющие.

2.1. Составим хараетеристическое уравнение

2.1.1. Универсальный общий случай (с использованием системы уравнений для свободных составляющих.

1    -1     -1    0

0      0      1   -1

 =   0       0    0   = 0          вековой определитель

r1     0    L3P  r4

Раскрываем определитель и переходим к записи в виде полинома. Вековой определитель в данном случае переходит в полином 2-го порядка, получаем квадратное характеристическое уравнение. Получено такое, т.к. система 2-го порядка.

2.1.2. Способ для простых схем

Z(p) = +

P2L3C2r1 + P(L3 + r1r4C2) + r1 + r4 = 0

2.1.2.1. Составляем вспомогательную схему:

а) - рубильник в положении после коммутации;

б) - источники удаляем из схемы и заменяем внутренним сопротивлением;

в) - вместо индуктивности ставим сопротивление PL вместо емкости .

2.1.2.2. Разрываем схему в любой ветви, и относительно зажимов составляем выражение входного сопротивления.

2.2. Решаем характеристическое уравнение и определяем корни. Р1 и Р2 могут быть действительные и комплексно-сопряженные

Р1 =               Р2 =               Р1,2 = - 2  j

Действительные корни должны быть отрицательные, т.к. ePt с течением времени должна быть рана 0.

2.3. Записываем выражение свободной составляющей в общем виде.

i1св = A11eP1t + A12eP2t

i2св = A21eP1t + A22eP2t

i3св = A31eP1t + A32eP2t

i4св = A41eP1t + A42eP2t

UCcв = A51eP1t + A52eP2t

3. Определяем постоянную интегрирования (из начальных условий)

і1св(0) = і1(0) - і1пр(0)

і1св(0) = (і1(0) - і1пр(0))

А11 + А12 = і1(0) + і1пр(0)

Р1А11 + Р2А12 = і1(0) - і1пр(0))

Если постоянный ток, то производная от принужденного состояния равна 0, если синусоидальный ток, то производная равна cos...

3.1. Определим независимые начальные условия.

3.2. Определим остальные начальные условия.

3.3. Составим систему уравнений и определим постоянную интегрирования для каждого тока.

3.4. Записываем выражение для свободных составляющих с учетом постоянной интегрирования.

Особенности записи свободных составляющих

при наличии комплексных корней

p1,2 = -  j           комплексные сопряженные корни

При определении постоянных интегрирования получим при решении уравнений комплексные сопряженные числа.

A11 = A1ej1

A12 = A1e-j1

i1св = A11eP1t + A12eP2t = A1ej1e(-+j)t + A1e-j1e(--j)t = 2A1e-t =

= 2A1e-tcos(t + 1)

Имеем затухающий колебательный процесс.  - коэффициент затухания;  - собственная частота колебаний.

4. Строим графики и анализируем переходный процесс.

Переходные процессы в цепи RL

1. Включение цепи RL на постоянное напряжение

До коммутации цепь была разомкнута  I = 0 и U = 0 на всех элементах. В момент коммутации ключ замкнут, начался переходный процесс.

i(t) = iпр + iсв

1. Определим принужденную составляющую

iпр =  индуктивность при постоянном токе равна 0 (закорочено).

2. Определим свободную составляющую

2.1. Составим характеристическое уравнение

z(p) = r + pl = 0

2.2. Решаем характеристическое уравнение

p = -;  = = -  постоянная времени цепи RL

2.3. Запишем свободную составляющую

iсв = AePt = Ae-t/

3. Определим постоянную интегрирования.

3.1. Определим независимые начальные условия

iL(0) = iL(0-) = 0

3.2. iсв(0) = i(0) - iпр(0)   А = -

3.3. Записываем выражение свободной составляющей

iсв = -ePt = -e-t/

4. Строим графики и анализируем полученные результаты.

4.1. i(t) =  - e-t/ =  (1 - e-t/)

UL = L = -L(-e-t/) = Ue-t/

4.2. Строим графики

| t | e-t/ | 1-e-t/ |
| --- | --- | --- |
| 0  2 3 4 5 | 1 0,368 0,135 0,05 0,018 0,007 | 0 0,632 0,865 0,95 0,982 0,993 |

tпп = 35  показатель длительности переходного процесса (практическая)

Индуктивность в первый момент коммутации имеет сопротивление 

В индуктивности в ходе переходного процесса накапливается энергия магнитного поля

Отключение цепи RL

До коммутации ключ был замкнут. В цепи протекал постоянный ток  . В катушке запасена энергия магнитного поля. В момент коммутации катушку отключили и замкнули на гасящее сопротивление r1, начался процесс разрядки катушки. Ток катушки будем искать в виде i(t) = iпр + iсв.

1. Определим принужденную составляющую

iпр = 0

2. Определим свободную составляющую

2.1. Z(p) = r + pL + r1 = 0

2.2. p = -     = =

2.3. iсв = Aept = Ae-(r+r1)/L

3. Определим постоянную интегрирования

3.1. iL(0) = iL(0-) =

3.2. iсв(0) = i(0) - iпр(0)   А =

3.3. iсв = ept = e-(r+r1)/L = е-t/

4. Строим графики и анализируем результаты.

4.1. iпр = 0   i(t) = iсв = е-t/

UL = L= L(-е-t/) = - е-t/

4.2. Рис.

Переходный процесс (разряд катушки) протекает быстрее на , но на такую величину возрастает напряжение UL. Энергия магнитного поля выделяется в виде тепловой энергии на сопротивлениях R1 и R.

Подключение RL цепи к синусоидальному напряжению

Индуктивность в первый момент коммутации представляет собой источник тока, а ее сопротивление равно бесконечности.

U = Umsin(t + u)

i = iсв + iпр

1. Определим принужденную составляющую тока (амплитудным методом).

I = = = Ieji       i = u - 

Запишем мгновенное значение принужденной составляющей тока

i = 2Isin(t + i)

2. Определяем свободную составляющую тока.

2.1. Выражение характеристического уравнения не отличается от предыдущего случая, т.к. вид источника питания (постоянного или синусоидального) не влияет на это выражение

Z(p) = r + pL = 0

2.2. p = -;  =

2.3. iсв = Aept = Ae-t/

3

3.1. iL(0) = iL(0-) = 0

3.2. ----------

3.3. iсв(0) = i(0) - iпр(0)

A = -I2sin(u - )

3.4. iсв(t) = - I2sin(u - )e-t/

Из этого выражения видно, что величина свободной составляющей будет определяться значением u - , которое может меняться от 0 до /2. Это значит, если u -  = 0, то iсв = 0 и сразу после включения наступает принужденный режим.

Если u -  = /2, то величина свободного состояния достигает максимального значения

св = - I2e-t/

Полагая, что для силовых катушек угол  близок к /2, то наиболее благоприятный режим включения будет при u -  = 0, т.к. при этом iсв = 0, т.е. u =  = /2. Как видно из выражения входного напряжения при u = /2 входное напряжение достигает максимального значения.

4. Вычертим графики, проанализируем полученные результаты.

4.1. Полное выражение тока

i = I2sin(t + u - ) - I2sin(u - )e-t/

4.2. Вычертим график для наиболее тяжелого режима, т.е. u -  = /2 (свободная сосбавляющая будет наибольшей).

Для получения i(t) просуммируем свободную и принужденную составляющие при одних и тех же значениях  t.

4.3. Анализ

4.3.1. Как правило, силовые катушки имеют постоянную времени от 0,2 до 2 секунд. Это означает, что переходной процесс длится от 1 до 6 секунд. За время переходного процесса при частоте 50 Гц принужденная составляющая совершит 50-300 колебаний.

4.3.2. Через полпериода после включения имеет место резкий скачок тока 2 м.

4.3.3. По окончании переходного процесса в цепи наступает синусоидальный колебательный процесс.

Переходные процессы в цепи RC

Включение цепи RC на постоянное напряжение

До коммутации в цепи был разрыв, UC = 0. После подключения цепи к питанию начался заряд конденсатора UC = UCпр + UCсв

1. Определим принужденную составляющую напряжения UC.

UCпр = U, т.к. емкость при постоянном токе равна  сопротивлению, поэтому в цепи нет падения напряжения на сопротивлении r.

2. Определим свободную составляющую

2.1. Z(p) = r +  = 0

2.2. P = -;   =  = rC.

2.3. UCсв = Aept = Ae-t/

3. Определим постоянную интегрирования

3.1. UC(0) = UC(0-) = 0

3.2. -

3.3. UCсв(0) = UC(0) - UCпр(0)

А = - U

3.4. UCсв = - Uе-t/

4. Строим графики и анализируем полученные результаты

4.1. UC(t) = U - Uе-t/ = U(1-e-t/)

iC(t) = C= -CU(-)e-t/ = e-t/

4.2. Строим графики

В первый момент коммутации ток наибольший, следовательно, процесс зарядок конденсатора наиболее интенсивный. При t = 0 конденсатор представляет собой нулевое сопротивление и ток в цепи наибольший и равный .

Далее ток уменьшается по е-закону и напряжение на конденсаторе растет, т.е. конденсатор заряжается, получая энергию .

W = . В ходе переходного процесса конденсатор заряжается. После коммутации конденсатор получил энергию W = .

Предварительный анализ

До коммутации конденсатор был подключен к источнику постоянного напряжения (условно будем считать, что переходный процесс там завершился), С = 0, UC = U, поле конденсатора получило энергию W = .

В момент коммутации RC отключили и подключили к разрядному сопротивлению r1, начался процесс разрядки конденсатора

UC = UCпр + UCсв

1. Определим принужденную составляющую

UCпр = 0

2. Определим свободную составляющую

2.1. Z(p) = r +  + r1= 0

2.2. P =  -      = C(r + r1) - постоянная времени разряда конденсатора

2.3. UCсв = Aept = Ae-t/

3. Определим постоянную интегрирования

3.1. UC(0) = UC(0-) = U

3.2. -

3.3. UCсв(0) = UC(0) - UCпр(0)

А = U

3.4. UCсв = Uе-t/

4. Строим графики и анализируем полученные результаты аналитически

4.1. Записываем выражения переходного процесса

UC(t) = Uе-t/

iC(t) = C= CU(-)e-t/ = - e-t/

4.2. Строим графики

Процесс разряда конденсатора протекает более медленно в раз.

В первый момент коммутации ток iC = - , знак "-" свидетельствует о разряде конденсатора. Конденсатор представляет источник напряжения UC(0-) = U.

В процессе разряда энергия конденсатора выделяется в виде тепла на активном сопротивлении R.

Использование свойств индуктивности и емкости

при расчете начальных условий

Принимая во внимание, что емкость представляет в первый момент коммутации источник напряжения UC(0), а индуктивность - источник тока iL(0), то при определенных остальных начальных условиях можно воспользоваться вспомагательной схемой, где вместо "С" будут стоять источник напряжения UC(0), а вместо "L" - источник тока iL(0).

Переходные процессы в цепи RLC

Переходный процесс завершился, конденсатор зарядился UC = U, С = 0.

UC = UCсв + UCпр

i = iпр + iсв

1. UCпр = 0  iпр = 0

2.

2.1. r + Lp + + 1 = 0

p2 + p+  = 0

2.2. p1,2 = - ()2 -

rkp = 2

p1,2 =

Если r  rкp, оба корня будут действительными и отрицательными (периодический переходный процесс) р1  р2

rкp  r - корни комплексно сопряженные р1,2 = -   j

 = ;   =  =  - ()2 (затухающий колебательный процесс)

rкp = r  предельный случай апериодического разряда

Примечания:

р2 - р1 =

р1 р2 = = 2  + 2

Апериодический разряд конденсатора

2.2. p1,2 = -    ()2 -  =

2.3. UCсв = A1ep1t + A2ep2t

iCсв = C

iCсв = С(р1A1ep1t + р2A2ep2t)

3.

3.1. UC(0) = UC(0-) = U

i(0) = iL(0-) = 0

3.2. -

3.3.  Uсв(0) = UC(0-) - = Uпр(0)

iсв(0) = i(0) + iпр(0)

А1 + А2 = U

(р1А1 + р2А2) = 0         А1 =       А2 =

3.4. Записываем выражения для свободной составляющей

UCсв = ( р2ep1t - р1ep2t)               iCсв = С  (ep1t - ep2t)

iCсв = С (ep1t - ep2t) = (ep2t - ep1t)

4.

4.1. UC(t) = ( р2ep1t - р1ep2t)               i(t) = (ep2t - ep1t)

4.2. UL = L = ( р1ep1t - р2ep2t)

4.3. p1  p2          1 =    2 =   1  2            p2  0   p2 - p1 < 0

Идет процесс разряда конденсатора. .

Процесс следует разбить на два этапа:

1. t от 0 до tm, токи отрицательные. Это подтверждение того, что идет процесс разряда конденсатора.

2. t > tm

1. Часть энергии электрического поля конденсатора превращается в энергию магнитного поля катушки, другая часть энергии расходуется на нагрев. Подтверждающие факторы: ток возрастает от 0 до максимального значения, напряжение уменьшается от максимального значения до 0.

2. Идет одновременный разряд и катушки и конденсатора, напряжение падает более интенсивно.

Колебательный разряд конденсатора

- UCпр = 0  iпр = 0

- 2. 2.2. р1,2 = -  j

 = ;   =  =  - ()2

2.3. UCcв = Ae-tsin(t + )

iсв = C = CAe-t(cos(t + ) - sin(t + ))

3.

3.1. UC(0) = UC(0-) = U

iС (0) = і(0) = і(0-) = 0

3.3. UCсв = UC(0) - UCпр(0) - UCпр(0)            Рис.

Asin = U                             tg =        = arctg

CA(cos - sin) = 0       sin =  =        A =

3.4. UCcв = sin(t + )

icв = C  = sin(t  )

4. Строим графики и анализируем полученные результаты

4.1. UC = sin(t + )

i =  sin(t  )

UL = L= sin(t - )

4.2.  =   tпп = (35)

 = 2f =     T =

В ходе переходного процеса имеет место обмен энергии между конденсатором и катушкой, часть энергии уходит на резистор. поэтому на графике амплитуда падает при максимальном токе, максимальный заряд катушки.

В начальный момент до t0 идет разряд конденсатора.

Оперативный метод расчета переходных процессов

В основе оперативного метода расчета используют прямое и обратное преобразования Лапласа.

Оригинал		Изображение		I(p)		i(t)

f(t)    F(p)

A                      f(t) = F(p)

et                 f'(t) = pF(p) - f(0)

sint           i(t) = I(p)

L= UL'(t) = pLI(p) + LiL(0)

f(t)dt = + 

t                           t                           t

UC = iC(t)dt = iC(t)dt + iC(t)dt0 =   +

-                         -                          0

UC(0-)

Теорема разложения

I(p) = =       n  m

n

i(t) =  epkt

1

F2(p) = 0

I(p) =

F2(p)

m

i(t) =  +  epkt

1

F3() = 0

Законы Ома и Кирхгофа в операторной форме

iL(0)  UC(0)    имели до коммутации не нулевые начальные условия

e(t) = ir + L + idt

Перейдем от оригинала к изображени.

i(t) == I(p)               e(t) == E(p)

Изображение E(p) зависит от того, какой вид имеет функция e(t) (постоянный, синусоидальный. импульсный и т.д.)

E(p) = I(p)r + pLI(p) - Li(0) + I(p)  +

I(p)(r + Lp + ) = E(p) + Li(0) -

I(p)Z(p) = E(p) + LiL(0) -  - выражение закона ома в операторной форме

Применяя ту же методику, можно записать законы Кирхгофа в операторной форме.

(р) = 0 Алгебраическая сумма изображений токов ветвей, подсоединенных к одному узлу равна нулю.

(р)Z(p) = (E(p) + LiL(0) - )

Эквивалентные операторные схемы

Схема 1

Запишем ДУ цепи по  и  закону Кирхгофа.

i1 - i2 - i3 = 0

i3 - i4 - ik = 0

i1r1 +  i2dt  = i1(t)

i1r1 + L3+ i4r4 = e1(t)

i3(0); UC(0)

Запишем законы Кирхгофа в операторной форме

I1(p) - I2(p) - I3(p) = 0

I3(p) - I4(p) = - Ik(p)

I1(p)r1 + I2(p)  = E1(p) -

I1(p)r1 + L3pI3(p) + I4(p)r4 = E1(p) + i3(0)L

Вычертим схему, которая будет соответствовать полученной системе уравнений

Используя полученную схему, можно сразу составить уравнения по  и  закону Кирхгофа; также можно получить выражения для изображения токов любым известным методом (МКТ, МЭГ, МУП, наложения и т.д.)

Эта схема называется эквивалентной операторной.

Основные правила составления эквивалентной операторной схемы:

1. Ключ ставится в положение после коммутации.

2. В ветвях с резистивным элементом все остается без изменений.

3. Там, где реактивное сопротивление L или С, ставятся сопротивления Lр или  .

4. Вместо источника питания ставятся их изображения.

5. В схему вводятся дополнительно источники питания, учитывая ненулевые начальные условия.

Метод переменных состояний

В любой цепи можно выделить переменные состояния, число которых равно порядку системы. Как правило iL(t), UC(t) являются переменными состояния.

Рассчитав переходный процесс переменного состояния можно рассчитать переходный процесс в ветвях с резистивными составляющими.

При расчете методом переменных состояний необходимо иметь систему ДУ для определения переменных состояний и систему алгебраических уравнений, позволяющую определить токи в ветвях с резистивными составляющими переменного состояния.

По своей структуре система ДУ переменных состояний имеет вид:

= f1(iL(t), UC(t)) + f2(e1(t), ik(t))

= f3(iL(t), UC(t)) + f4(e1(t), i4(t))

Количество уравнений в системе должно равняться количеству переменных состояний.

В каждом уравнении только одна производная, а функции f1  f4 представляют собой линейные

iri = f5(iL(t), UC(t)) + f6(e1(t), ik(t))

Методика составления уравнений состояния

и алгебраических уравнений связи

Схема 1. Рациональная схема (вспомогательная)

i4 = iL + ik                                                   уравнения связи

i1r1 = e1(t) - UC(t)  i1 =

Методика составления ДУ для переменного состояния

Составляем уравнение вида =                  ; UL = L

Используем  закон Кирхгофа для контура с индуктивностью

UL - UC(t) - i4r4 = 0

UL = L= UC + i4r4 = UC + r4i4 + r4ik(t)

= iL+ UC+ e1(t)0 + ik(t)

Составляем уравнение вида =                        iС = С

Используем  закон Кирхгофа для узла с ветвью, содержащую емкость

iC = i1 - iL = - - iL

= - iL- UC+ e1(t) + ik0

Рекомендованный расчет методом переменных состояний (7.8)

1. Составляем уравнение связи токов в ветвях с резистивными элементами переменных состояний.

1.1. Вычерчиваем вспомогательную схему

1.2. Используем МКТ

III = iL

IIII = Ik

II(r1 + r2) + IIIr1= E1- UC

1.3. Составляем уравнения связи

i4 = iL + Ik

II = i4 = -iL - UC + E1

2. Составляем уравнения переменных состояний

2.1. Уравнение вида =

( закон Кирхгофа для контура с индуктивностью)

UL + i2r2 = 0  UL = i2r2 - i4r4

L= - iL - UC + E1 - i4r4 - I kr4

= -iL(r4 + ) - UC - Ik = iLa11 + UCa12+ E1b11 + Ikb12

2.2. Составляем уравнение вида :

(используем  закон Кирхгофа для первого узла)

C= i = i + i = - iL - UC + E1 + iL

= - iL(1 - ) - UC + E1

= iLa21 + UCa22+ E1b21 + Ib22

3. Решаем ДУ состояний (классический метод)

i = iLпр + iLсв

UC = UCпр + UCсв

3.1. Определяем принудительные составляющие (при постоянном токе diL = 0, dUC = 0)

iLпрa11 + UCпрa12 = - (E1b11 + Ikb12)

iLпрa21 + UCпрa22 = - (E1b21 + Ikb22)

3.2. Определяем свободные составляющие в общем виде

3.2.1. Характеристическое уравнение

а11 - р        а12

= 0

а21             а22 - р

3.2.2. Решение

р2 - р(а11 + а22) - а12а21 + а11а12 = 0

3.2.3. iLсв = A11ep1t + A12ep2t

UCсв = A21ep1t + A22ep2t

3.3. Определяем постоянные интегрирования.

3.3.1. Независимые начальные условия (до коммутации)

iL(0) = iL(0-) = -Ik

UC(0) = E1 - Ikr2

3.3.2. В методе переменных состояний определения остальных начальных условий сущесвенно упрощается, т.к. нет необходимости определять начальные условия токов в ветвях с резистивными элементами.

= iL(0)а11 + UC(0)а12 + E1b11 + Ikb12

= iL(0)а21 + UC(0)а22 + E1b21 + Ikb22

3.3.3. Определяем постоянные интегрирования

А11 + А12 = iL(0) - iLпр(0)

р11А11 + р2А12 = iL(0)

А21 + А12 = UC(0) - UCпр(0)

р12А21 + р2А12 = UC(0)

3.3.4. Записываем выражение составляющих.

4. Записываем выражение переходных процессов, строим графики.

Численные методы расчета переходных процессов

(позволяют построить кривые переходных процессов как правило с помощью уравнения состояний).

Идея:

1. Составляем уравнения переменных состояний и уравнение связи.

2. Определяем начальные состояния, момент равен 0.

3. Через заданные промежутки времени расчитываем приращения iLi и UCi, так что

iLi+1  = iLi + iLi

UCi+1= UCi + UCi

Важным моментом в численных методах является определение приращения. Методы: Эйлера, Рунге-Кутта.

Расчет переходных процессов методом Эйлера

1. Составляем уравнения переменных состояния и уравнения связи.

2. Расчитываем начальные состояния iL(0), UC(0) (п. 3.1).

3. Задаемся интервалом времени t.

4. Записываем выражения для нахождения приращений

= ; =

Используя уравнение состояния для метода Эйлера запишем

iLi = t(iL1a11 + UCia12 + E1b11 + Ikb12 )

UCi = t(iL1a21 + UCia22 + E1b21 + Ikb22)

Расчет кривой

Расчитываем момент времени t1 = t

Определяем iL0 = (iL0a11 + UC0a12 + E1b11 + Ikb12 )

UC0 = (iL0a21 + UC0a22 + E1b21 + Ikb22) 

       iLi = iL0 + iL(0)

UCi = UC0 + UC(0)

Расчитываем t2	t2 = 2t

Коммутация повторяется периодически

Устойчивый процесс - квазиустановившееся состояние (это такое состояние, при котором закон изменения тока и напряжения повторяется).

Основные процессы. происходящие в цепи в этом случае

iвкл(t) = iпр + iсв = + Aзe-t/з

з = ; A = i(0) - i пр(0)

i отл(t) = iпр + iсв = Aрe-t/p

ip =  ;  A = i(0)

квазиустойчивое состояние

Постоянные цикла не изменяются.

Формулы для описаний переходных процессов при включении-отключении, но в каждом цикле изменяются величины постоянных интегрирования, т.к. циклически изменяется iL. Так будет продолжаться до наступления квазиустойчивого состояния. где при включении iL(0) = imin, а при отключении iL(0) = imах.

Для расчета необходимо рассчитывать каждый интервал цикла вплоть до квазиустойчивого состояния.

Расчет переходных процессов в квазиустойчивом состоянии

1. Расчитываем принужденные составляющие

1.1. iпрвкл =

1.2. iпроткл = 0

2. Расчитываем свободную составляющую

2.1. Составляем характеристическое уравнение

2.1.1. Z(p) = r + Lp = 0

2.1.2. Z(p) = r + r1 + Lp = 0

2.2. Решаем характеристическое уравнение

2.2.1. вкл = з =

2.2.2. iоткл = р =

2.3.

2.3.1. iсввкл = Aзe-t/з

iсвоткл  = Aрe-t/p

3. Определяем постоянные интегрирования

3.1. iLвкл(0) = imin          iLоткл(0) = imax

3.2. Записываем выражения iL(t) в квазиустановившемся режиме.

iвкл(t) = iпр + iсв = + Aзe-t/з      з = ; Aз = imin(0) - i пр(0) =

i отл(t) = iпр + iсв = Aрe-t/p

ip =  ;  A = i(0) = imax

iвкл = (1 - e-t/з) + imine-t/з          T брать 2з    tвкл = ПВоТ   tоткл = Т - tвкл

i откл = imaxe-t/p + imine-t/з

Если в первое уравнение подставить t = tвкл, а во второе t = tвыкл, то в результате получим систему

imax = (1 - e-tвкл /з) + imine-tвкл /з

imin = imaxe-tоткл /р

imax - imine-tвкл /з = (1 - e-tвкл /з)

imaxe-tоткл /р - imin = 0

Решаем систему уравнений и определяем imax и imin.

Определим величины постоянных интегрирования Аз и Ар.

3.4. Записываем выражение свободных составляющих.

4. Записываем выражение токов и напряжений переходного процесса и строим графики.

4.1. iL =

UC =

UL = L

Переходные процессы при подключении к источнику с постоянно изменяющимся напряжением (интеграл Дюамеля)

Переходная и импульсная характеристики цепи.

1) Переходная характеристика - реакция системы на единичный скачок.

В зависимости от единицы времени различают:

Пример.

i(t) =  (1 - e-t/)

у(t) =  = (1 - e-t/) переходная проводимость

UL(t) = Ue-t/

h(t) = = e-t/   переходная функция

При подключении можно для любого элемента записать переходную проводимость и функцию.

импульсная функция, площадь импульса равна 1.

(t)=δ(τ)dτ=1

1(t)=    1, t>=0

0, t<0

g(t)	выяснить как будет протекать переходный процесс, если подавать напряжение произвольной формы.

Разобьем кривую напряжения на различные участки дельта тау, которому будет соответствовать свое дельта U.

i(t)=U(0)*g(t) – переходный процесс, вызываемый этим напряжением.

Процесс будет продолжаться до дельта тау: t=дельта тау.

дельта i(t)= дельта U1*g(t- дельта тау)=U1(тау)g(t- дельта тау)

t=2 дельа тау

дельта i2(t)= дельта U2*g(t-2 дельта тау)

Чтобы получить результирующую реакцию, надо их все сложить – метод наложения.

i(t)=U(0)+0tU1(τ)g(t−τ)dτ

используем интеграл Дюамеля.

Допустим, имеется двухполюсник:

для момента времени t:   0<=t<t, для i(t):

i(t)=U1(0)g(t)+0tU11(τ)g(t−τ)dτ

t1<=t<=t2

i(t)=U1(0)g(t)+ 0tU11(τ)g(t−τ)dτ		это интеграл от t1 до t2

в t1 напряжение изменяется:

(U2(t1)-U1(t1))g(t-t1)+ t1tU21(τ)g(t−τ)dτ		t1>t2

i(t)=U1(0)g(t)+ 0t1U11(τ)(g−τ)dτ+(U2(t1)-U1(t1))g(t-t1)+ t1t2U21(τ)g(t−τ)dτ+(0-U2(t2))g(t-t2)