ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКИ

Основные определения и классификация

Выход

Вход

Выход

Вход

а)

А

б)

Рис.5.1

Часть электрической цепи, рассматриваемая по отношению к двум парам её зажимов, называется четырехполюсником. Чаще всего четырехполюсник является промежуточным звеном между источником питания и нагрузкой. Зажимы, к которым подключен источник, называются входными (сокращенно - вход), а зажимы, к которым подключена нагрузка – выходными (выход). Поэтому говорят, что четырехполюсник - это цепь, имеющая два входных и два выходных зажима. Примеры четырехполюсников: линия электропередачи, трансформатор, фильтр, усилитель и всякое другое устройство, имеющее два входных и два выходных зажима. Классифицируются четырехполюсники по ряду признаков. Они делятся на активные, т.е. содержащие источники питания, и пассивные – не содержащие источников энергии. На схемах четырехполюсник изображают прямоугольником, слева и справа которого показывают его зажимы. Если четырехполюсник активный, то внутри прямоугольника ставится буква А (рис.5.1,а), а если пассивный – то либо буква П, либо никакой буквы (рис.5.1,б). Если четырехполюсник состоит только из линейных элементов, то он называется линейным, в противном случае – нелинейным. Различают симметричные и несимметричные четырехполюсники. Если при замене входных зажимов выходными и наоборот не изменяются напряжения и токи в цепи, к которой он подключается, то четырехполюсник симметричный, а в противном случае – несимметричный. Мы будем изучать только линейные, пассивные четырехполюсники, правда как симметричные, так и несимметричные, работающие в цепях синусоидального тока.

Теория четырехполюсников используется в случае, когда интересуются взаимосвязью его входных и выходных величин и не рассматривают напряжения и токи внутри самого четырехполюсника. В развитии теории четырехполюсников принимали участие как зарубежные, так и отечественные ученые.

Часто заменяют один четырехполюсник другим, но эквивалентным. Под эквивалентностью двух четырехполюсников понимают возможность замены одного из них другим без изменения напряжений и токов в той цепи, к которой они подключаются.

Системы основных уравнений четырехполюсника

1

Рис.5.2

1’

2

2’

U1

U2

I2

U2

I1

I

II

Предположим, что имеется пассивный четырехполюсник (рис.5.2). Обозначим левую пару зажимов цифрами 1 и 1` и будем называть их первичными , а правую -  цифрами 2 и 2` и будем называть их вторичными. Этих обозначений будем придерживаться все время, причем напряжению и току, относящимся к зажимам 1-1`, будем приписывать индекс 1 и называть их первичными, а  напряжению и току, относящимся к зажимам 2-2`, будем приписывать индекс 2 и называть их вторичными. На практике возможны следующие варианты: а) питание четырехполюсника происходит только со стороны первичных зажимов; б) питание – только со стороны вторичных зажимов; в) питание – как со стороны первичных, так и со стороны вторичных зажимов. На рис.5.2 указаны положительные направления напряжений и токов, причем сплошные линии соответствуют варианту а) (в дальнейшем будем отражать так       ), пунктирные – варианту б)  (в дальнейшем будем отражать следующим образом        ). Вариант в) в дальнейшем будем указывать так        .

В первую очередь рассмотрим вариант в). Учитывая, что напряжения U1 и U2 могут быть заменены на ЭДС, на основании метода контурных токов могут быть записаны следующие уравнения

U1=I1Z11+I2'Z12;

(1)

U2=I1Z21+I2'Z22.

Уравнения  (1) являются основными уравнениями четырехполюсника в форме |Z|. Здесь

Z11=U1I1I2'=0-  входное сопротивление со стороны первичных зажимов при разомкнутых вторичных;

Z22=U2I2'I1'=0-  входное сопротивление со стороны вторичных зажимов при разомкнутых первичных;

Z12=Z21=U2I1I2'=0=U1I2'I1=0.

Если уравнения (1) решить относительно токов I1 и I2', то получим основные уравнения четырехполюсника в форме |Y|

I1=U1Y11+U2Y12;

(2)

I2'=U1Y21+U2Y22,

где:       Y11=Z22/∆;       Y22=Z11/∆;       Y12=Y21=-Z12/∆;        ∆=Z11Z22-Z12Z21.

Достаточно широкое распространение, особенно в промэлектронике, получили уравнения в форме |Н| (гибридная форма), которая получается из системы (1), если её решить относительно  U1 и  I2'

U1=I1H11+U2H12;

(3)

I2'=I1H21+U2H22.

Здесь:     H11=∆/Z22;      H22=1/Z22;     H12=Z12/Z22;      H21=-Z21/Z22.

Чаще всего на практике используются основные уравнения в форме А. При питании четырехполюсника только со стороны первичных зажимов они имеют вид

U1=АU2+ВI2;

(4)

I1=CU2+DI2.

Входящие в уравнения (4) коэффициенты  A, B, C, D характеризуют сам четырехполюсник и называются его коэффициентами. Они зависят от схемы четырехполюсника, от значений параметров его элементов и от частоты. Коэффициенты взаимосвязаны таким соотношением: AD-BC=1.

При питании четырехполюсника только со стороны вторичных зажимов основные уравнения принимают вид

U2=DU1+ВI1';

(5)

I2'=CU1+АI1'.

Если четырехполюсник симметричный, то при перемене местами первичных и вторичных зажимов не изменяются напряжения и токи, поэтому для них, как следует из уравнений (4) и (5), А=D.

Опытное определение коэффициентов четырехполюсника

W

V

A

A

V

W

1’

1

1

1’

2

2

2’

2’

Рис.5.3

а)

б)

*

*

*

*

*

Коэффициенты  A, B, C, D  могут быть определены расчетным или опытным путем. Так как они взаимосвязаны, то для их определения необходимо еще 3 уравнения, для составления которых достаточно выполнить три опыта. Набор опытов может быть различным, но чаще всего используют следующий: холостой ход (ХХ) и короткое замыкание (КЗ) при питании со стороны первичных зажимов, а также опыт обратного КЗ, когда питание происходит со стороны вторичных зажимов. Первые два опыта выполняются по схеме рис.5.3,а, последний же по схеме рис.5.3,б. В каждом опыте по показаниям приборов определяются комплексы входных сопротивлений Z1х=Z1хejφ1х,   Z1к=Z1кejφ1к     и  Z2к=Z2кejφ2к на основании следующих формул:

Z=U/I;  r=P/I2;  x=Z2−r2;    tgϕ=xr.

Для определения знака  tgφ и φ необходимо либо включить фазометр, который показывает величину и знак угла φ, либо произвести дополнительный опыт. Для выполнения дополнительного опыта используют реактивный элемент (индуктивность или ёмкость), сопротивление которого примерно равна x и который включают либо параллельно, либо последовательно с четырехполюсником, а по характеру изменения тока определяют знак φ.

Рассмотрим, как по известным  Z1х=Z1хejφ1х,   Z1к=Z1кejφ1к     и  Z2к=Z2кejφ2к,  определить коэффициенты четырехполюсника. Свяжем входные сопротивления с коэффициентами. Для опыта ХХ (I2=0) уравнения (4) принимают вид: U1х=AU2х;  I1х=CU2х. Поделив одно на другое, получаем

Z1х=U1хI1х=AC.                                                               (6)

Для опыта прямого КЗ (U2=0) уравнения (4) принимают вид: U1к=BI2к;  I1к=DI2к. Поделив одно на другое, получаем

Z1к=U1кI1к=BD.                                                               (7)

Для опыта обратного КЗ (U1=0) уравнения (5) принимают вид: U2к=BI1к';  I2к'=АI1к'. Поделив одно на другое, получаем

Z2к=U2кI2к'=BА.                                                               (8)

Тогда

Z1кZ1х=BCAD;     1−Z1кZ1х=1−BCAD;     Z1х−Z1кZ1х=AD−BCAD=1AD;     Z2кZ1к=DA;     (Z1х−Z1к)Z2кZ1хZ1к=                                           =1A2;          A=Z1хZ1к(Z1х−Z1к)Z2к.                                                   (9)

Остальные коэффициенты определяются через А:  В=АZ2к;   С=А/Z1х;   D=АZ2к/Z1к.    (10)

Схемы замещения четырехполюсника

ZoT

U1

U1

U2

U2

I1

I1

I2

I2

Io

Z1T

Z2T

Z1П

Io

I’2

I’1

ZoП

Рис.5.4

а)

б)

С помощью основных уравнений  могут быть построены различные схемы замещения любого четырехполюсника, которые облегчают исследование свойств рассматриваемой цепи. На практике наибольшее распространение получили Т- (рис.5.4,а) и  П-образные (рис.5.4,б) схемы замещения. Задача замены любого четырехполюсника звездой (Т-образная схема) или треугольником (П-образная схема) является однозначной, поскольку четырехполюсник характеризуется коэффициентами, из которых независимыми являются только три, и каждая из схем замещения содержит три независимых параметра. Входящие в схемы рис.5.4 сопротивления должны быть рассчитаны исходя из того, чтобы схема замещения обладала такими же коэффициентами A, B, C, D, как и заменяемый четырехполюсник. Осуществим вывод формул определения коэффициентов Т-образной схемы по параметрам её сопротивлений, используя законы Ома и Кирхгофа.

I1=I2+Io=I2+U2+I2Z2TZoT=1ZoTU2+(1+Z2TZoT)I2.

Сравнивая полученное выражение со вторым уравнением системы (4), получаем

С=1ZoT;     D=1+Z2TZoT.

U1=U2+I2Z2T+I1Z1T=U2+I2Z2T+Z1T1ZoTU2+(1+Z2TZoT)I2=(1+Z1TZoT)U2+                                         +(Z1T+Z2T+Z1TZ2TZoT)I2.

Сравнивая это выражение с первым уравнением системы (4), получаем

A=1+Z1TZoT;     B=Z1T+Z2T+Z1TZ2TZoT.

Из этих формул получаются следующие выражения для расчета сопротивлений Т-образной схемы замещения любого четырехполюсника

ZoT=1С;     Z1T=A−1С;     Z2T=D−1С.

Аналогично для П-образной схемы

U1=U2+IoZoП=U2+ZoПI2+U2Z2П=1+ZoПZ2ПU2+ZoПI2;I1=I1'+Io=U1Z1П+I2+U2Z2П=1Z1П1+ZoПZ2ПU2+ZoПI2+I2+U2Z2П=                   =1Z1П+1Z2П+ZoПZ1ПZ2ПU2+1+ZoПZ1ПI2.

Отсюда имеем

A=1+ZoПZ2П;     B=ZoП;     C=1Z1П+1Z2П+ZoПZ1ПZ2П;     D=1+ZoПZ1П.

Из этих формул получаются следующие выражения для расчета сопротивлений П-образной схемы замещения любого четырехполюсника

ZoП=B;     Z1П=BD−1;     Z2П=BA−1.

Для симметричного четырехполюсника   A=D,  поэтому у него Z1T=Z2T  и   Z1П=Z2П.

Следует заметить, что бывают случаи, когда одна из рассмотренных схем замещения может оказаться физически нереализуемой.

Типы задач по четырехполюсникам

Различают два типа задач по четырехполюсникам. Первый тип: задан четырехполюсник, а также напряжение и ток на его входе или выходе; требуется же определить напряжение и ток на его выходе или входе. Четырехполюсник может быть задан следующим образом: а) своей схемой, что чаще всего и бывает; б) коэффициентами; в) Т- или П-схемой замещения; г) сопротивлениями  Z1х,  Z1к  и  Z1к. Для решения  задач первого типа с помощью уравнений (4) или (5) необходимо знать коэффициенты четырехполюсника. Их определение по схеме четырехполюсника производится следующими способами: 1) с помощью законов Ома и Кирхгофа выражают U1, I1 через U2, I2  и сравнивают полученные выражения с уравнениями (4) (так мы поступали при выводе формул для коэффициентов Т- и П-схем); 2) через Т- или П-схему, для чего реальная схема четырехполюсника должна быть преобразована в эквивалентную Т- или П-схему, по параметрам которой и определяются коэффициенты по приведенным выше формулам; 3) через параметры Z1х,  Z1к  и  Z1к, которые определяются аналитически по схеме четырехполюсника, а затем и коэффициенты по (9) и (10).

Второй тип задач: задан четырехполюсник, а также напряжение на его входе и сопротивление Z2 нагрузки на выходе; определять требуется  I1,  ,  I2. Задачи второго типа решаются через входное сопротивление

Z1=U1I1=AU2+BI2CU2+DI2=AZ2+BCZ2+D.

Затем определяем   I1=U1/Z1  и задача сведена к первому типу.

Цепи с распределенными параметрами

До сих пор мы изучали цепи с сосредоточенными параметрами, т.е. такие, которые состоят из самостоятельно существующих R, L и С, расположенных в определенных точках цепи. Причем напряжения и токи в этих элементах мы связывали формулами ur=ir; uL=Ldi/dt;  iC= CduC/dt, которые справедливы при том предположении, что ток, входящий в элемент равен току, выходящему из него. Однако представление электротехнических устройств в виде цепей с сосредоточенными параметрами не всегда возможно. Например, высоковольтная линия электропередачи (ЛЭП). Напомним, что в простейшем случае ЛЭП состоит из двух проводов, которые изолированы  друг о друга и по которым собственно и передается электрическая энергия. В природе однако не существует идеальной изоляции, т.е. изоляции, обладающей бесконечно большим сопротивлением. Реальная изоляция имеет хотя и большое, но все же  конечное значение сопротивления. В результате по такой изоляции начинает замыкаться ток, получивший название тока утечки. Если рабочее напряжение в линии высокое, то ток утечки достигает ощутимых значений. К чему приводит наличие тока утечки? Прежде всего к тому, что ток в различных местах линии становится неодинаковым, он непрерывно изменяется при переходе от одной точки линии к другой. И уж конечно нельзя утверждать, что ток в конце линии равен току на ее входе, как необходимо для  цепи с сосредоточенными параметрами. Изменяется в линии и напряжение при переходе от одной точки к другой. Это происходит потому, что провода линии обладают активным и индуктивным сопротивлением. Рассмотрев данный пример, можно записать следующее определение: цепью с распределенными параметрами называется такая, у которой напряжение и ток непрерывно изменяются при переходе от одной точки к другой.

Кроме высоковольтных ЛЭП цепями с распределенными параметрами являются телефонные и телеграфные воздушные и кабельные линии связи. Цепями с распредпараметрами являются абсолютно все устройства, работающие на высоких частотах (антенные и фидерные устройства и т.д.). Строго говоря цепью с распредпараметрами следовало бы считать обычную катушку индуктивности. Действительно, индуктивность представляет собой катушку как правило цилиндрической формы, содержащую большое число витков медного или алюминиевого провода. Но между каждыми, рядом расположенными витками, имеется так называемая межвитковая емкость. Имеется емкость между каждым витком и землей (или корпусом катушки). Конечно эти емкости невелики, но они существуют. В связи с этим весь ток, замыкающийся по катушке условно может быть разбит на две части, одна из которых iL замыкается непосредственно по виткам катушки, а другая iC – по емкостям. Соотношение между этими частями может быть различным и в первую очередь оно зависит от частоты. При низких частотах, а низкими принято называть частоты  до  1кГц, ток iC настолько мал, что им обычно пренебрегают. При повышении частоты картина изменяется поскольку индуктивное сопротивление прямо пропорционально частоте, а емкостное обратно пропорционально ей. Это приводит к тому, что при очень высоких частотах (109 1011 Гц) ток iC  становится  большим тока iL и  устройство следует считать уже обладающим емкостным сопротивлением. При промежуточных частотах  (106  108 Гц) токи  iL и iC   сравнимы друг с другом, пренебрегать нельзя ни тем ни другим, а, следовательно, катушка является цепью с распределенными параметрами. В связи с этим цепями  с распредпараметрами считают обмотки высоковольтных электрических машин и трансформаторов.

Цепи с распредпараметрами делятся на линейные и нелинейные. Мы бодем изучать только линейные цепи, причем на конкретном примере высоковольтных ЛЭП, о которых поговорим чуть подробнее. В таких ЛЭП эффект непрерывного изменения напряжений и токов имеет место потому, что они обладают продольным и поперечным сопротивлениями.  Продольное сопротивление образовано активным и индуктивным сопротивлениями самих проводов линии. Поперечное сопротивление представлено сопротивлением несовершенной изоляции и сопротивалением емкости между проводами. Ознакомившись с этими понятиями, можно записать еще одно определение: линия с распредпараметрами называется однородной, если продольное и поперечное сопротивления равномерно распределены по ее длине. В реальных линиях это не совсем так  (из-за утечки тока в основном через гирлянды изоляторов, провеса проводов и т.д.), но с достаточно высокой степенью точности их можно считать однородными. Мы будем изучать именно однородные линии с распредпараметрами.

# Основные дифуравнения однородной длинной линии

Линии с распредпараметрами часто называют длинными линиями. Произведем вывод уравнений, описывающих процессы, происходящие в них. При этом будем полагать, что известны первичные параметры линии, к числу которых относятся :

- r0 – активное сопротивление  прямого и обратного проводов линии длиной 1 км;

- L0 – индуктивность петли, образованной прямым и обратным проводом линии длиной 1 км;

- g0 – проводимость изоляции между прямым и обратным проводами линии длиной 1 км;

- С0 – емкость между прямым и обратным поводом линии длиной 1 км.

Эти параметры могут быть либо раcсчитаны либо определены экспериментальным путем как будет показано ниже. 3

Рис.5.5

Для вывода основных уравнений представим, что линия состоит из бесконечно большого числа участков бесконечно малой длины, параметры которых можно считать сосредоточенным (рис.5.5). Это позволит применить законы Кирхгофа, которые справедливы только для цепей с сосредоточенными параметрами. Рассмотрим один из таких участков, расположенный на расстоянии x от начала линии и имеющий длину dx. Пусть напряжение и ток на входе этого участка u и i, а его параметры - r0dx, L0dx, g0dx и C0dx. Тогда напряжение и ток на входе следующего участка будут u+dx*u/x  и  i+dx*i/x, где u/x  и  i/x – скорости изменения напряжения и тока из-за изменения только x.

На основании второго закона Кирхгофа для контура, образованного рассматриваемым участком, имеем

ir0dx+L0dxdidt+u+dx∂u∂x−u=0                    откуда                      -∂u∂x=ir0+L0∂i∂t             (1)По первому закону Кирхгофа

−i+di+i+dx∂i∂x=0;    di= dxg0(u+dx∂u∂x)+dxC0∂∂t(u+dx∂u∂x),

Если пренебречь величинами второго порядка малости, то получим

−∂i∂x=ug0+C0∂u∂t                                                                        (2)

Уравнения (1) и (2) являются основными дифуравнениями однородной длинной линии. Они  описывают как установившиеся режимы, так и переходные процессы. В математическом отношении решение этих уравнений в общем случае является весьма не простой задачей, но оно позволяет определить напряжение и ток в любой точке линии и в любой момент времени.

## Установившийся режим в длинной линии при синусоидальном напряжении

Если в установившемся режиме на вход однородной ЛЭП подать синусоидальное напряжение, то во всех ее точках напряжения и токи также будут синусоидальными и иметь частоту источника питания из-за того, что цепь линейна. Это позволяет использовать комплексный метод. Пусть в некоторой точке линии, отстоящей от ее начала на расстояние x, напряжение и ток будут соответственно  u=Umsin(t+u)    i=Imsin(t+i). Им будут соответствовать комплексы  uUejt  и  iIejt , где   U=Umejt/2;     I=Imejt/2.

Тогда величины, входящие в уравнения (1) и (2), принимают вид:

∂u∂x=∂∂x(Uejωt)=ejωtdUdx ,   поскольку  U зависит только от x  и частная производная по  x  совпадает с полной производной.

L0∂i∂t=L0∂∂t(Iejωt)=jωL0Iejωt, поскольку  I  от  t  не зависит.

∂i∂x=∂∂x(Iejωt)=ejωtdIdx , поскольку   I   также зависит только от x.

C0∂u∂t=C0∂∂t(Uejωt)=jωC0Uejωt, поскольку U  от t также не зависит.

Подставляя эти значения в уравнения (1) и (2), имеем:

−ejωtdUdx=r0Iejωt+jωL0Iejωt         и          -ejωtdIdx=g0Uejωt+jωC0Uejωt    или

−dUdx=Z0I;           -dIdx=Y0U,     где

Z0=r0+jL0  -  продольное комплексное сопротивление,                          (3)

Y0=g0+jC0   -  поперечная комплексная проводимость.                            (4)

Разделив переменные в двух последних дифуравнениях, получим:

d2Udx2=Z0Y0U.   Это линейное дифуравнение второго порядка, решение которого имеет вид:

U=A1ep1t+A2ep2t,

где  А1  и  А2  -  постоянные интегрирования,  р1  и  р2  -  корни характеристического уравнения

p2=Z0Y0          или     p1,2=±Z0Y0.   В ТОЭ условились считать р1=-, а р2=,  где

γ=Z0Y0=(r0+jωL0)(g0+jωC0)   -                                                     (5)

это весьма важный параметр линии, который называется коэффициентом распространения. Он является комплексным числом  =+, причем   называется коэффициентом затухания и измеряется в Неперах (Нп) на километр, а    называется коэффициентом фазы и измеряется в рад/км.

Тогда

U=A1e−γx+A2eγx                                                                            (6)

Ток в рассматриваемой точке линии определится из выражения

I=−1Z0dUdx=γZ0(A1e−γx−A2eγx)=1ZC(A1e−γx−A2eγx)   ,                                  (7)

поскольку

γZ0=Z0Y0Z0=1Z0Y0=1ZC.

ZC  называется характеристическим (волновым) сопротивлением и в общем случае оно является комплексным числом. Действительно

ZC=Z0Y0=(r0+jωL0)(g0+jωC0)=ZCejθ                                                     (8)

, ,    и  ZC  характеризуют саму линию и называются ее вторичными параметрами.

Входящие в уравнения (6) и (7) постоянные интегрирования определяются  по граничным условиям (значениям U и I  в какой-либо точке линии). Если известны напряжение U1 и ток I1 в начале линии, т.е. при x=0. В этом случае уравнения (6) и (7) принимают вид

U1=A1+A2;                 I1=1ZC(A1−A2),                 совместное решение которых дает:

A1=U1+I1ZC2                и                A2=U1−I1ZC2.

Подставив их значения в формулы (6)  и  (7) и проделав несложные преобразования, получим

U=U1chγx−I1ZCshγx                                                                     (9)

I=I1chγx−U1ZCshγx                                                                       (10)

Формулы (9)  и (10) являются основными уравнениями длинной линии в гиперболических функциях по U1, I1.

На практике однако чаще всего известны напряжение U2  и  ток  I2  в конце линии, т.е. при x=l, где l – длина линии. Подставив эти значения в формулы (6) и (7), получим:

U2=A1e−γl+A2eγl       и        I2=1ZC(A1e−γl−A2eγl), совместное решение которых дает

A1=U2+I2ZC2eγl                и                A2=U2−I2ZC2e−γl.

Если эти значения  А1  и  А2  подставить в (6) и (7) и собрать слагаемые, содержащие U2, а так же I2, то получим

U=U2chγy+I2ZCshγy                                                                     (11)

I=I2chγy+U2ZCshγy                                                                        (12)

где  y=l-x  -  это расстояние от конца линии до рассматриваемой точки.

Формулы (11)  и (12) являются основными уравнениями длинной линии в гиперболических функциях по  U2,  I2.

## Бегущие волны в линиях

Проясним физическую сущность процессов, происходящих в длинных линиях при передаче энергии при синусоидальных напряжениях и токах. Исходить при этом будем из уравнений (6) и (7), но учтем, что все величины, входящие в эти формулы, являются комплексами.

U=A1ejψ1e−(α+jβ)x+A2ejψ2e(α+jβ)x;         I=1ZCejθ(A1ejψ1e−(α+jβ)x−A2ejψ2e(α+jβ)x).

Перейдем от комплексов к мгновенным значениям

u=A1me−αxsin(ωt+ψ1−βx)+A2meαxsin(ωt+ψ2+βx),i=A1mZCe−αxsin(ωt+ψ1−θ−βx)−A2mZCeαxsin(ωt+ψ2−θ+βx).

Как следует из этих выражений напряжение представляет собой сумму, а ток – разность двух синусоид, являющихся функцией двух переменных – времени t и координаты x. Первые составляющие представляют собой напряжение и ток падающей волны. Чтобы в этом убедиться изобразим график распределения вдоль линии (от x) первой составляющей, например, напряжения, предположительно являющейся падающей волной, в некоторый фиксированный момент времени t1 (рис.5.6)

uпад=A1me−αxsin(ωt1+ψ1−βx)

и в момент времени t1+dt

uпад=A1me−αxsin(ω(t1+dt)+ψ1−βx)=A1me−αxsin(ωt1+ψ1−β(x−dx)),

где  dx=vdt, а  v=ωβ – это скорость движения волны вдоль линии.

Рис.5.6

Из этих выражений следует, что с ростом  t  uпад  перемещается в сторону больших х, т.е. от начала линии к ее концу.

Падающей электромагнитной волной называется процесс перемещения волны от начала линии к её концу. Она состоит из волны напряжения, волны тока и несет энергию от приемника к источнику.

Аналогично можно показать, что вторые составляющие напряжения и тока представляют собой напряжение и ток отраженной волны. Убедимся в этом, построив график распределения второй составляющей напряжения вдоль линии (только от x) в моменты времени  t=t1  и  t=t1+dt (рис.5.7) uотр=A2meαxsin(ωt1+ψ1+βx)

uотр=A2meαxsin(ω(t1+dt)+ψ1+βx)=A2me−αxsin(ωt1+ψ1+β(x+dx)),

Отраженной электромагнитной волной называется процесс перемещения волны от конца линии к началу. Она состоит из волны напряжения и волны и несет энергию от приемника к источнику.

Падающие и отраженные волны, взятые вместе, называются бегущими волнами. Основными характеристиками бегущих волн являются фазовая скорость и длина волны. Фазовой скоростью v принято называть скорость перемещения неизменного фазового состояния. Для вывода формулы расчета v возьмем  фазу допустим падающей волны, которая с ростом t должна оставаться неизменной    t + 1 - x = const. Взяв производную по t,  получим

Рис.5.7

v=dxdt=ωβ.                       (13)

Длиной волны  называется наименьшее расстояние, взятое в направлении распространения волны, фаза колебания которых отличается на  2, т.е.

t + 1 - x = t + 1 - (x + ) + 2,

откуда                                                             λ=2πβ.                        (14)

Представляет интерес  взаимосвязь между  v  и  

v=ωβ=2πfβ=λf.

Бегущие волны по мере их продвижения по линии затухают и степень их затухания определяется величиной коэффициента . С физической точки зрения затухание объясняется потерями энергии в активных элементах (r0, g0) линии.

Подводя итог, можно отметить, что

U=Uпад+Uотр;   I=Iпад−Iотр,   где   Uпад=А1e−γx;    Uотр=А2eγx;   Iпад  =А1e−γxZC;  Iотр=A2eγxZCИз последних выражений следует закон Ома для падающих и отраженных волн

Iпад=UпадZC;        Iотр=UотрZC.

В заключение следует заметить, что реально существуют полные напряжение и ток, а их разложение на падающие и отраженные волны -  это математический прием, облегчающий  представление физических явлений в линии.

## Входное сопротивление длинной линии

При расчете и анализе линий с распределенными параметрами широко используется её входное сопротивление, под которым понимают такое сосредоточенное сопротивление, которым в установившемся режиме можно заменить всю линию вместе с её нагрузкой и которое равно  Z1=U1I1. Свяжем  Z1 с  параметрами линии. С этой целью запишем формулы (11) и (12) для начала линии (y=l)     U1=U2chγl+I2ZCshγl;     I1=I2chγl+U2ZCshγl.  Тогда

Z1=U2chγl+I2ZCshγlI2chγl+U2ZCshγl=U2I2+ZCthγl1+U2I2ZCthγl=ZCZ2+ZCthγlZC+Z2thγl,                                  (15)

поскольку         U2I2=Z2  -   это сопротивление нагрузки линии.

Особый интерес представляет входное сопротивление линии в режимах холостого хода (ХХ) и короткого замыкания (КЗ).

При ХХ  (Z2 = )  I2 = 0  и уравнения (11) и (12), записанные для начала линии, принимают вид

U1х=U2хchγl;     I1х=U2хZCshγl,   тогда     Z1х=U1хI1х=ZCthγl.                              (16)

При КЗ  (Z2 = 0)  U2 = 0  и уравнения (11) и (12), записанные для начала линии, принимают вид

U1к=I2кZCshγl;      I1к=I2кchγl;           Z1к=ZCthγl.                                   (17)

Зная Z1х  и  Z1к, которые могут быть определены экспериментальным путем, можно определить Z1 при любом сопротивлении  Z2. Действительно

Z1=ZCZ2+ZCthγlZC+Z2thγl=ZCthγlZ2+ZCthγlZCthγl+Z2=Z1хZ2+Z1кZ2+Z1х                               (18)

Осуществив опыты  ХХ  и КЗ, можно определить все параметры линии: как вторичные, так и первичные, а именно

Z1хZ1к=ZC2;         или      ZC=Z1хZ1к                                             (19)

Z1кZ1х=th2γl      или       thγl=Z1кZ1х                                                     (20)

По thl  можно определить , если известна l:

thγl=eγl−e−γleγl+e−γl=e2γl−1e2γl+1,     откуда      e2γl=1+thγl1−thγl=Mejδ         с  другой  стороны

e2γl=e2(α+jβ)l=e2αlej2β,      тогда        α=12llnM;           β=δ+2πn2l;      γ=α+jβ,

где  n – число длин волн, укладывающихся на длине линии.

Первичные параметры определяются по вторичным параметрам:

γZC=Z0Y0Z0Y0=Z0=r0+jωL0, откуда     r0=Re[γZC];          ωL0=Im[γZC]

γZC=Z0Y0Z0Y0=Y0=g0+jωC0,  откуда    g0=Re[γZC];       ωC0=Im[γZC].

Линия, согласованная с нагрузкой

ЛЭП является связующим звеном между источником питания и нагрузкой и её параметры могут находиться в различном соотношении с сопротивлением нагрузки Z2. Если  ZC  =  Z2 , то такая линия называется согласованной с нагрузкой. Выясним её особенности, определив в первую очередь постоянные интегрирования:

A2=U2−I2ZC2e−γl=U2−I2Z22e−γl=0.

Это означает, что в такой линии не возникает отраженная волна. По этой причине на практике стараются линию с нагрузкой согласовать.

A1=U2+I2ZC2eγl=U2+I2Z22eγl=U2eγl.

Подставив эти значения в формулы (6) и (7), получим

U=U2eγle−γx=U2eγy           I=U2eγlZCe−γx=U2Z2eγy=I2eγy.                                    (21)

Формулы (21) являются основными уравнениями линии, согласованной с нагрузкой, они значительно более простые, чем формулы (11)  и  (12).

Формулы (21), записанные для начала линии, дают:   U1=U2eγl;     I1=I2eγl.

Тогда  входное сопротивление линии

Z1=U1I1=U2I2=Z2=ZC.                                               (22)

Из соотношения (22) следует, что, во-первых,  Z1 не зависит от длины линии и, во вторых, что характеристическое  сопротивление линии – это входное сопротивление линии, согласованной с нагрузкой, или входное сопротивление бесконечно длинной линии, в которой также не может возникнуть отраженная волна.

Определим КПД линии, согласованной с нагрузкой   η=P2P1,  где    P2=Re[U2I2];    P1=Re[U1I1]=Re[U2e(α+jβ)lI2e(α−jβ)l]=e2αlRe[U2I2].        Тогда

η=e−2αl                                                                             (23)

Как следует из (23)  отличие между  Р1  и  Р2  определяется величиной l, которая называется затуханием линии и измеряется в Нп. Это условная единица измерения затухания. Последнее будет равняться  1Нп, если  12lnP1P2=1.    В связи широко используется другая единица измерения затухания – децибелл  (1дБ=0.115Нп).

Линия без искажений

В ряде случаев к линии предъявляется требование, чтобы передаваемые по ней сигналы не искажались. Это особенно важно для линий связи (телефонных, телеграфных, радиорелейных и т.д.). Особенно ощутимы искажения при  передаче музыки. Линия, которая не искажает сигналы и называется линией без искажений. Для того, чтобы передаваемые сигналы не искажались, необходимо выполнить два условия: а) все частоты, образующие сигнал, должны затухать в одинаковой степени, т.е. коэффициент затухания не должен зависеть от частоты; б) все частоты, образующие сигнал, должны распространяться с одинаковой скоростью, т.е. фазовая скорость не должна зависеть от частоты. Если не будет выполняться первое условие, то в линии имеют место амплитудные искажения, при невыполнении второго условия – фазовые искажения.

Известный ученый Хевисайд показал, что для того, чтобы линия не искажала передаваемые сигналы, её первичные параметры должны находиться во вполне определенном соотношении, а именно:

r0L0=g0C0=k                                                                       (24)

Убедимся в том, что при выполнении условия (24), искажений в линии не будет. С этой целью определим вторичные параметры линии

γ=Z0Y0=(r0+jωL0)(g0+jωC0)=L0(r0L0+jω)C0(g0C0+jω)=(k+jω)L0C0=kL0C0+jωL0C0

Отсюда                                   α=kL0C0=(kL0)(kC0)=r0g0                                     (25)

β=ωL0C0                                                                    (26)

v=ωβ=1L0C0                                                               (27)

ZC=Z0Y0=(r0+jωL0g0+jωC0=L0(k+jω)C0(k+jω)=L0C0                                   (28)

Из (25) и (27) следует, что условия неискажающей передачи сигналов выполняются ( и v не зависят от частоты), а из (28) следует, что у такой линии  ZC    является чисто активным ( в ряде случаев это очень ценно). Кроме того линия без искажений обладает минимальным значением  при заданных r0  и  g0, а, следовательно, максимальным значением  КПД, определяемым при согласованной нагрузке по (23).

У реальных линий без специальных приспособлений r0L0>g0C0, т.е. условие (24) не выполняется  и они искажают передаваемые сигналы. Есть несколько способов сделать линию неискажающей. Наиболее распространенный из них заключается в искуственном увеличении  L0. С этой целью, например, в телеграфных линиях равномерно (через 1.7 км) по всей её длине включают сосредоточенные катушки индуктивности. Следует заметить, что при увеличении L0 ,  как следует из (27), автоматически падает фазовая скорость и она оказывается существенно ниже скорости света.

Линия без потерь

Часто при высоких частотах имеет место соотношение  r0<<L0  и  g0<<C0. В этих случаях допустимо считать, что  r0=0  и  g0=0. Это и будет линия без потерь.

Определим вторичные параметры такой линии

γ=Z0Y0=(r0+jωL0)(g0+jωC0)=jωL0C0 откуда α=0    β=ωL0C0    v=ωβ=1L0C0ZC=Z0Y0=r0+jωL0g0+jωC0=jωL0jωC0=L0C0

Из этих выражений следует, что формулы для вторичных параметров линии без потерь такие же как для линии без искажений, поскольку линия без потерь одновременно является и линией без искажений, т.к. у неё соотношение (23) выполняется  (правда k=0).

Рассмотрим как видоизменяются уравнения (9)-(12) применительно к линии без потерь при этом учтем, что γ=jβ  и   ZC=RC,

chγx=chjβx=12(ejβx+e−jβx)=12(cosβx+jsinβx+cosβx−jsinβx)=cosβx

shγx=shjβx=12(ejβx+e−jβx)=12(cosβx+jsinβx−cosβx+jsinβx)=jsosβx

Тогда

U=U1chγx−I1ZCshγx=U1cosβx−jI1RCsinβx;  I=I1chγx−U1ZCshγx=I1cosβx−U1RCsinβx.                                 (29)

U=U2chγy+I2ZCshγy=U2cosβy+jI2RCsinβy;  I=I2chγy+U2ZCshγy=I2cosβy−U2RCsinβy.                              (30)

Из этих выражений следует, что формулы (9)-(12) из уравнений в гиперболических функциях от комплексного аргумента превратились в уравнения в тригонометрических функциях от вещественного аргумента. Аналогичная картина имеет место для входного сопротивления:

Z1=ZCZ2+ZCthγlZC+Z2thγl=RCZ2+jRCtgβlRC+jZ2tgβl                                                   (31)

Особый интерес представляет входное сопротивление этой линии в режимах ХХ и КЗ. При ХХ уравнения (30), записанные для начала линии, и входное сопротивление  имеют вид:

U1Х=U2Хcosβl;    I1Х=jU2ХRCsinβl;    Z1Х=U1ХI1Х=−jRCctgβl=−jRCctg2πλl.         (32)

Рис.5.8

Из (32) следует, что  Z1Х   носит чисто реактивный характер (емкостный или индуктивный в зависимости от знака ctgl)  и зависит от длины линии. Произведем анализ этой зависимости и построим соответствующий график (рис.5.8). Если   0≤l≤λ4   и  0≤βl≤π2,  то   Z1X  изменяется от   до нуля и носит емкостный характер. Если   λ4≤l≤λ2   и  π2≤βl≤π,  то   Z1X  изменяется от нуля до бесконечности и носит индуктивный характер, а при дальнейшем увеличении l  характер изменения  Z1X  начинает повторяться.

При длине линии l = 0,  /2, , 3/2, … n*/2 ,  где  n – натуральный ряд чисел, линия имеет бесконечно большое входное сопротивление и в этом смысле она эквивалентна параллельному резонансному контуру.

При длине линии l = /4,  3/4, 5/4, … (2n+1)*/4 ,  где  n – натуральный ряд чисел, линия имеет  входное сопротивление, равное нулю, и в этом смысле она эквивалентна последовательному резонансному контуру.

Изменяя длину линии, можно получить любое по величине и по характеру (индуктивное или емкостное) входное сопротивление.

При КЗ уравнения (30), записанные для начала линии, и входное сопротивление  имеют вид:

U1К=jI2КRCsinβl;    I1К=I2Ксosβl;    Z1К=U1КI1К=jRCtgβl=jRCtg2πλl.         (33)

Из (33) следует, что  Z1К   носит чисто реактивный характер (емкостный или индуктивный в зависимости от знака tgl)  и зависит от длины линии. Произведем анализ этой зависимости и построим соответствующий график (рис.5.9). Если   0≤l≤λ4   и  0≤βl≤π2,  то   Z1К  изменяется от нуля до   и носит индуктивный характер. Если   λ4≤l≤λ2   и  π2≤βl≤π,  то   Z1К  изменяется от  бесконечности до нуля и носит емкостный характер, а при дальнейшем увеличении l  характер изменения  Z1К  начинает повторяться.

При длине линии  l = 0,  /2, , 3/2, … n*/2,  где  n – натуральный ряд чисел, линия имеет  входное сопротивление, равное нулю, и в этом смысле она эквивалентна последовательному резонансному контуру.

При длине линии  l = /4,  3/4, 5/4, … (2n+1)*/4,  где  n – натуральный ряд чисел, линия имеет бесконечно большое входное сопротивление и в этом смысле она эквивалентна параллельному резонансному контуру.

Рис.5.9

Изменяя длину линии, можно получить любое по величине и по характеру (индуктивное или емкостное) входное сопротивление закороченной в конце линии без потерь. Поскольку при l = /4 входное сопротивление такой линии бесконечно большое, то она часто используется в качестве металлического изолятора (четвертьволновый стакан).

На высоких частотах линии без потерь, работающие в режиме ХХ или КЗ  могут использоваться в качестве индуктивных или емкостных сопротивлений. Произведенный анализ свидетельствует о том, что в качестве индуктивных сопротивлений рационально использовать закороченную линию, а в качестве емкостных – разомкнутую в конце линию. Тогда длина линии будет меньше  /4. Несложно рассчитать длину линии, заменяющей индуктивное или емкостное сопротивление. Для этого его нужно приравнять величине Z1К  или  Z1Х:

xL=RCtg2πλl   и   l=λ2πarctgxLRC;    xC=RCctg2πλl    и    l=λ2πarctgRCxL.

Стоячие волны в линиях

Стоячие волны возникают только в линиях без потерь и только в трех режимах работы: ХХ, КЗ и чисто реактивной нагрузке  Z2 = jx2. Эти режимы объединяет то, что в каждом из них отсутствует передача энергии по линии.

Сначала рассмотрим режим ХХ  (Z2 = , I2 = 0). Уравнения (30) в этом режиме принимают вид:

U=U2cosβy;       I=jU2RCsinβy.

Перейдем от комплексов к мгновенным значениям, полагая, что  U2 = U2

u=U2mcosβy∗sinωt;      i=U2mRCsinβy∗sin(ωt+90∘)=U2mRCsinβy∗cosωt.           (34)

Как следует из (34), и напряжение и ток представляют собой произведение двух гармонических функций, одна из которых зависит только от координаты y, а другая – только от времени t. В математике такие выражения называют стоячими волнами. В электротехнике стоячие волны трактуют как процесс, получающийся от наложения падающей и отраженной волны одинаковой амплитуды. Чтобы в этом убедиться, определим постоянные интегрирования А1  и  А2, представляющие падающую и отраженную волну соответственно.

A1=U2+I2ZC2eγl=U22eγl;         A2=U2−I2ZC2e−γl=U22e−γl.

С учетом того, что для линий без потерь   = 0, имеем  А1 = А2.

Для выяснения основных характеристик стоячих волн построим графики  u(y)  и   i(y)  в фиксированные моменты времени, которые являются наиболее характерными и указаны на рис.5.10.

Рис.5.10

В точках линии, отстоящих от её конца на расстояние  y = 0,  /2, , 3/2, … n*/2,  где  n – натуральный ряд чисел, в любой момент времени имеет место максимальное значение напряжения, называемое пучностью и нулевое значение тока, называемое узлом.

В точках линии, отстоящих от её конца на расстояние  y = /4,  3/4, 5/4, … (2n+1)*/4,  где  n – натуральный ряд чисел, в любой момент времени имеет место узел напряжения и пучность тока.

Волны напряжения и тока в пространстве смещены друг относительно друга на  /4.

Как следует из (34) сдвиг между напряжением и током по фазе составляет 90,  причем ток опережает напряжение, когда знаки siny и cosy одинаковы (0  y  /4  и  /2  y  3/4)  и ток отстает от напряжения, когда знаки  siny и cosy  противоположны (/4  y  /2  и  3/4  y  ).

При КЗ  (Z2=0,  U2=0) уравнения (30) принимают вид:

U=jI2RCsinβy;      I=I2cosβy.

Если перейти к мгновенным значениям, полагая, что I2 = I2 , то получим:

u=I2mRCsinβy∗sin(ωt+90∘)=I2mRCsinβy∗cosωt;     i=I2mcosβy∗sinωt.          (35)

Из (35) следует, что в этом случае в линии также возникают стоячие волны.

Рис.5.11

На рис.5.11 изображено распределение напряжения и тока, построенное в соответствии с (35), в наиболее характерные фиксированные моменты времени.

Как следует из рис.5.11 в точках линии, отстоящих от её конца на расстояние  y = 0,  /2, , 3/2, … n*/2,  где  n – натуральный ряд чисел,  имеет место узел напряжения и пучность тока.

В точках линии, отстоящих от её конца на расстояние  y = /4,  3/4, 5/4, … (2n+1)*/4,  где  n – натуральный ряд чисел, в любой момент времени имеет место пучность напряжения и узел тока.

Как следует из (35) сдвиг между напряжением и током по фазе составляет 90,  причем напряжение опережает ток, когда знаки siny и cosy одинаковы (0  y  /4  и  /2  y  3/4)  и ток опережает  напряжение, когда знаки  siny и cosy  противоположны (/4  y  /2  и  3/4  y  ).

В режиме чисто реактивной нагрузки (Z2 = jx2) в линии также возникают стоячие волны, в чем можно убедиться, если вспомнить, что индуктивное или емкостное сопротивление можно заменить отрезком точно такой же линии, находящейся в режиме ХХ (при Z2 = -jx2) или КЗ (при Z2 = +jx2). Отличие данного случая от предыдущих будет состоять в том, что в реальном конце линии не будет ни узла, ни пучности ни напряжения, ни тока.

Длинная линия как четырехполюсник

Длинная линия подходит под определение четырехполюсника, как цепи, имеющей два входных и два выходных зажима. Уравнения (11) и (12), переписанные для начала линии имеют вид:

U1=U2chγl+I2ZCshγl,              I1=I2chγl+U2ZCshγl,

а основные уравнения четырехполюсника в форме А таковы:

U1 = AU2 + BI2;         I1 = CU2 + DI2

Сравнивая одни с другими, замечаем, что, если линию рассматривать как четырехполюсник, то его коэффициенты будут следующие:

A = D = chl,           B = ZCshl,              C = shl/ZC

Соотношение АD – BC = 1 выполняется, т.к. ch2γl−sh2γl=1.

Раз линия является четырехполюсником, то её можно заменить схемой замещения Т-   или  П-образного вида (рис.5.12) (с учетом того, что линия - это симметричный четырехполюсник, обозначения их элементов несколько иные по сравнению с рис.5.4).

Параметры схем замещения можно рассчитать через коэффициенты:

ZT2=A−1C,   откуда    ZT=2ZCchγl−1shγl.

YT=C=shγlZC

ZП=B=ZCshγl;     YП2=A−1B,   откуда   YП=2сhγl−1ZCshγl.

Характеристические параметры четырехполюсника

Если длинную линию можно заменить четырехполюсником, то возникает вопрос – нельзя ли четырехполюсник заменить эквивалентной линией? В смысле связи входных величин с выходными – можно. Однако, если любая линия может быть заменена эквивалентным четырехполюсником, то не всякий четырехполюсник можно заменить реальной длинной линией. Параметры линии (ZC и  l=l+jl), эквивалентной четырехполюснику, принято считать  характеристическими параметрами последнего, правда применительно к четырехполюснику величину  l  заменяют на   Г = а + jb. Последние величины называются: Г – постоянная передачи четырехполюсника,  а – коэффициент затухания,  b – коэффициент фазы.

Выведем формулы расчета характеристических параметров по коэффициентам четырехполюсника, используя понятные из предыдущего изложения соотношения: А=D=chГl,  B=ZCshГ,   C=shГ/ZC. Тогда:

BC=ZC2;  откуда   ZC=BC;   B∗C=sh2Г   или   shГ=BC;    A+BC=chГ+shГ=eГ;   Г=a+jb=ln(A+BC).   Можно определить  Г  и поиному:

BCA=shГсhГ=thГ;     e2Г=1+thГ1−thГ=Mejδ.

С другой стороны

Рис.5.12

б)

а)

e2Г=e2aej2b=Mejδ   откуда    a=12lnM;    b=δ±2πn2.

Применительно к четырехполюсникам  n  может принимать значения только 0 или 1. Какое значение  n  использовать и с каким знаком определяется с помощью векторной диаграммы.

Характеристическое сопротивление четырехполюсника можно определить по его схеме замещения. Так для  Т-образной схемы (рис.5.12,а)

B=ZT2+ZT2+YT(ZT2)2=ZT(1+ZTYT4);    C=YT;    ZC=BC=ZTYT1+ZTYT4.

Для П-образной схемы (рис.5.12,б)

B=ZП;    C=YП2+YП2+ZП(YП2)2=YП(1+ZПYП4);    ZC=BC=ZПYП11+ZПYП4.

Характеристические параметры можно определить и с помощью входных сопротивлений четырехполюсника в опытах ХХ и КЗ по формулам, которые понятны из теории длинных линий:

ZC=Z1ХZ1К;    thГ=Z1КZ1Х

и далее  Г  определяется как освещено выше.

В заключение несколько слов о несимметричном четырехполюснике. У такового имеет место два характеристических сопротивления, которые определяются следующим образом:

Z1C=ABCD=Z1ХZ1К;          Z2C=DBCA=Z2ХZ2К.

Постоянная передачи несимметричного четырехполюсника определяется точно также как и симметричного.

При согласованной нагрузке основные уравнения несимметричного четырехполюсника принимают вид

U1=Z1CZ2C⋅U2⋅eГ;       I1=Z2CZ1C⋅I2⋅eГ.