Министерство образования и науки Украины

Донецкий НАЦИОНАЛЬНЫЙ Технический Университет

Кафедра электромеханики и ТОЭ

#### Методические указания

для выполнения  домашних заданий по теоретической электротехнике

Утверждено на заседании

кафедры «Электромеханика и ТОЭ»

7 декабря 2009 г., протокол №

Утверждено на учебно-издательском

совете ДонГТУ,

протокол  №       от   .20 г.

Донецк – 2009

УДК 621.3.01. (071)

М54

#### Методические указания для выполнения домашних заданий по теоретической электротехнике  – Донецк: ДонНТУ, 2009, 68 с.

Приводятся задания по всем основным разделам курсов, которые могут быть объединены понятием «Теоретическая электротехника» (ТОЭ, теория электрических и магнитных цепей, теория электромагнитного поля и др.) и набор которых в зависимости от специальности является содержанием индивидуальных домашних заданий  студентов дневной формы обучения. По некоторым заданиям даны методические указания, облегчающие их выполнение.

Составители:                          В.Ф. Денник, проф.

А.В. Корощенко, доц.

Е.А. Журавель, доц.

Отв. за выпуск                       М.М. Федоров, проф.

###### ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие методические указания по выполнению домашних заданий………... 4

- Линейные цепи постоянного тока   …………………………………………. 8

- Электрические цепи синусоидального тока, включая цепи со взаимной индуктивностью и четырёхполюсники          …………………….……….. 11

- Трёхфазные цепи  ……………...…………………………………………… 21

- Цепи несинусоидального тока  …..………………………………………..  24

- Переходные процессы в цепях с сосредоточенными параметрами …….. 27

- Нелинейные электрические и магнитные цепи постоянного тока ………..35

- Нелинейные цепи переменного тока. Переходные процессы в нелинейных цепях …………………………………………………………………….…… 41

- Электрические цепи с распределёнными параметрами в установившихся и переходных режимах                                ………………………………..…. 48

- Теория электромагнитного поля ..…………………………………………. 53

Литература……………………. ……………………………………………. 68

Приложение …………………………………………………………………...89

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ

Изучение курса  ТОЭ требует систематической работы над учебной литературой, выполнения лабораторного практикума и решения задач по курсу как в аудитории, так и в домашних условиях.

При выполнении домашних заданий следует руководствоваться следующими правилами:

1. Каждый студент выполняет домашнее задание в соответствии со своим вариантом (о выборе варианта см. ниже).

2. Перед тем, как приступить к решению задачи, необходимо изучить методы расчета и физические законы, положенные в основу решения.

3. По каждой задаче необходимо привести ее условие и расчетную схему, на которой указать принимаемые положительные направления искомых токов и напряжений.

4. Решение задачи следует сопровождать краткими пояснениями. Искомая величина вначале определяется в буквенном выражении, затем подставляются числовые значения величин, приводятся основные этапы преобразований и конечный результат, который должен ясно выделяться из общего текста с обязательным указанием его размерности.

5. При вычерчивании электрических схем  следует пользоваться обозначениями, предусмотренными ГОСТом и требованиями ЕСКД. Схемы допускается вычерчивать «от руки».

6. При построении графиков на осях координат следует наносить равномерные шкалы для откладываемых величин и их размерности. Если в одной и той же системе строится несколько графиков, то для каждой изображаемой величины необходимо выбрать свой масштаб и соответствующим образом обозначить графики.

7. Если одна и та же задача решается несколькими методами, то во всех случаях одни и те же величины должны иметь одинаковые обозначения.

8. Для оформления задач домашнего задания необходимо завести ученическую тетрадь, на обложке которой указать группу, фамилию и инициалы студента, номер варианта и номера выполненных задач.

Выбор варианта задания: Все задачи настоящих указаний составлены в 100 вариантах. Если номер варианта не указан преподавателем индивидуально для каждого студента, то он выбирается следующим образом. Для студентов группы «а» в потоке номером варианта является порядковый номер его фамилии в групповом журнале. Для студентов групп «б», «в», «г» и т.д. номер варианта получается путем добавления к порядковому номеру в групповом журнале чисел 30, 60, 90 и т.д., и номером варианта являются две последние цифры полученного числа. При этом следует учесть, что если в задаче приво-дятся 10 схем, то первая цифра варианта соответствует номеру варианта число-вых данных, а вторая – номеру схемы. Например, если порядковый номер сту-дента группы ЭСЭ-08в равен 23, то номер его варианта будет 83. В этом случае он должен вести расчет схемы 3 при восьмом варианте числовых данных.

1. ЛИНЕЙНЫЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

ЗАДАЧА 1.1. Для схемы рис.1.1 требуется в буквенном виде записать формулу входного сопротивления относительно зажимов, указанных в табл.1.1.

## Таблица вариантов к задаче 1.1

| Первая цифра варианта | Схема (вторая цифра варианта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 * |  | 2 * |  | 3 | 4 | 5 * |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 1-3 | 1-2 | 1-4 | 1-3 | 3-6 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 3-4 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1-3 |
| 1 | 1-4 | 1-2 | 2-4 | 1-5 |  | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 4-5 | 1-4 | 1-3 | 1-3 | 1-4 |
| 2 | 1-5 | 1-2 | 3-4 | 1-6 |  | 1-5 | 1-4 | 1-2 | 4-6 | 1-5 | 1-5 | 1-4 | 1-5 |
| 3 | 1-6 | 1-3 | 1-2 | 2-3 |  | 1-6 | 1-5 | 1-3 | 3-4 | 1-6 | 2-3 | 2-4 | 2-3 |
| 4 | 2-3 | 1-3 | 1-4 | 2-4 |  | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 4-5 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-4 |
| 5 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 2-5 |  | 2-4 | 2-4 | 1-3 | 4-6 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-5 |
| 6 | 2-6 | 1-4 | 1-2 | 2-6 |  | 2-5 | 2-5 | 1-5 | 4-6 | 2-5 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| 7 | 3-6 | 1-4 | 1-3 | 2-3 | 3-5 | 2-6 | 3-4 | 1-6 | 4-5 | 2-6 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| 8 | 4-6 | 1-4 | 2-4 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 3-5 | 2-3 | 2-4 | 4-5 | 4-5 | 3-6 | 3-6 |
| 9 | 5-1 | 2-4 | 1-3 | 3-6 |  | 4-5 | 4-1 | 3-5 | 3-4 | 5-6 | 5-1 | 4-6 | 4-6 |

* – закорочены указанные зажимы.

ЗАДАЧА 1.2. Для схемы рис.1.2 требуется определить токи во всех ветвях и составить баланс мощности.

### Таблица вариантов к задаче 1.2

| Первая цифра варианта | r1, Ом | r2, Ом | r3, Ом | r4, Ом | r5, Ом | U, B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 20 |
| 1 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 40 |
| 2 | 15 | 10 | 10 | 8 | 8 | 30 |
| 3 | 20 | 20 | 18 | 9 | 9 | 60 |
| 4 | 10 | 10 | 6 | 12 | 12 | 36 |
| 5 | 16 | 8 | 16 | 5 | 5 | 60 |
| 6 | 40 | 40 | 20 | 5 | 15 | 24 |
| 7 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 48 |
| 8 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 32 |
| 9 | 40 | 60 | 40 | 20 | 20 | 54 |

ЗАДАЧА 1.3. Для схемы рис.1.3 требуется:

1) составить уравнения по законам Кирхгофа для расчета токов во всех ветвях (решать их не следует);

2) рассчитать токи методом контурных токов;

3) определить токи методом узловых потенциалов;

4) рассчитать токи методом наложения;

5) выполнить расчет тока в ветви, указанной в таблице вариантов, методом эквивалентного генератора (МЭГ);

6) проверить баланс мощностей;

7) построить потенциальную диаграмму для любого контура, включающего в себя ветвь с источником ЭДС

0)

r2

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Рис.1.1

r1

r3

r4

r5

r6

1

4

2

3

5

6

2

r3

r1

r4

r2

r5

r6

4

1

3

r6

r2

r4

r3

r5

r1

1

2

4

5

3

r2

r1

r3

r4

r6

r7

1

4

2

5

6

r5

3

r1

r4

r3

r5

r2

r6

1

2

3

4

5

51

3

1

r1

r2

r3

r4

r5

61

2

4

r6

r4

r2

r3

1

r1

2

r5

3

51

r6

4

61

r1

1

r2

r3

r6

4

2

r5

r4

3

51

r1

r3

r4

r6

r2

1

4

5

3

2

6

r5

r4

r2

r3

1

r1

2

r6

3

51

r7

4

61

r5

0)

r3

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Рис.1.2

r1

r2

r4

r5

U

r3

r1

r4

r2

r5

U

r5

r1

U

r2

r2

r4

r1

r2

r3

U

r4

r5

r1

r3

r5

U

r2

r4

r3

r4

r2

r5

U

r1

r2

r1

r4

r3

r5

U

r2

r1

r3

U

r4

r5

r5

r1

r3

r2

r4

U

r1

r4

r2

r5

r3

U

0)

E

1)

E

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Рис.1.3

r2

J

r4

r1

r3

r1

r4

r5

r5

r2

r3

J

E

r1

r4

r5

r2

r3

J

E

r2

J

r3

r4

r1

r5

E

r4

J

r2

r1

r3

r5

E

r1

r4

r5

r2

r3

J

E

r1

r4

r5

r2

r3

J

E

r4

J

r2

r1

r3

r5

E

r2

r3

r4

r1

r5

J

E

r1

r4

r5

r3

J

r2

### Таблица вариантов к задаче 1.3

| Первая цифра варианта | r1, Ом | r2, Ом | r3, Ом | r4, Ом | r5, Ом | E, B | J, A | Определить ток МЭГ в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 120 | 2 | r3 |
| 1 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 140 | 1 | r4 |
| 2 | 15 | 10 | 10 | 8 | 8 | 80 | 3 | r2 |
| 3 | 20 | 20 | 18 | 9 | 9 | 60 | 2 | r5 |
| 4 | 10 | 10 | 6 | 12 | 12 | 48 | 1 | r1 |
| 5 | 16 | 8 | 16 | 5 | 5 | 36 | 2 | r1 |
| 6 | 40 | 40 | 20 | 5 | 15 | 80 | 2 | r5 |
| 7 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 48 | 2 | r3 |
| 8 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 1 | r4 |
| 9 | 40 | 60 | 40 | 20 | 20 | 44 | 2 | r2 |

ЗАДАЧА 1.4. Для схемы рис.1.4, соответствующей номеру Вашего варианта, выполнить следующее:

1) составить уравнения по законам Кирхгофа для определения токов во всех ветвях (решать их не следует);

2) определить токи во всех ветвях методом контурных токов;

3) проверить баланс мощностей;

4) построить потенциальную диаграмму для любого контура, включающего в себя источник ЭДС;

5) выполнить проверочный расчет токов методом узловых  потенциалов.

УКАЗАНИЯ к решению задачи 1.4.

1. На схеме не показывать источники, которые не заданы в  таблице вариантов.

2. Проверку баланса мощностей производить для исходной схемы, если она преобразовывалась.

## Таблица вариантов к задаче 1.4

| Первая цифра варианта | r1, Ом | r2, Ом | r3, Ом | r4, Ом | r5, Ом | r6, Ом | Е1, В | Е2, # В | J1, A | J2, A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 8 | 10 | 10 | 4 | 6 | 20 | 50 | 90 | - | 4 |
| 1 | 6 | 14 | 20 | 12 | 40 | 12 | 80 | 10 | 3 | - |
| 2 | 10 | 5 | 8 | 12 | 6 | 16 | 40 | 30 | 2 | - |
| 3 | 12 | 10 | 16 | 6 | 14 | 16 | 110 | 40 | - | 1 |
| 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 10 | 6 | 120 | 20 | 4 | - |
| 5 | 20 | 8 | 14 | 4 | 15 | 10 | 50 | 100 | 4 | - |
| 6 | 10 | 20 | 10 | 10 | 18 | 25 | 80 | 24 | - | 3 |
| 7 | 4 | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | 60 | 36 | 2 | - |
| 8 | 5 | 20 | 8 | 6 | 10 | 8 | 24 | 60 | - | 1 |
| 9 | 20 | 10 | 18 | 4 | 20 | 8 | 110 | 50 | 2 | - |

Указание: при отсутствии в условии задачи какого-нибудь источника тока соответствующая ветвь в схеме исключается.

E1

0)

2)

4)

6)

8)

1)

5)

7)

3)

9)

Рис.1.4

r1

J1

r2

r4

r5

r6

r3

r6

r4

r1

r4

r1

r5

r4

r6

r6

r2

r1

r3

r2

E1

E2

r3

r4

r5

J2

r1

J2

E2

r2

J1

r6

r3

r5

r1

J2

E2

r2

J1

r4

r6

E1

J2

E1

J1

r3

r2

E2

r5

E2

E1

r2

J2

r3

J1

E1

r1

r3

r5

E2

J2

J1

J2

E1

r4

E2

r5

r6

J1

r3

r5

r2

J2

E1

r1

r4

r6

E2

J1

r1

r6

E1

r2

r5

r4

E2

J2

J1

r3

E2

r3

r5

r1

r2

J2

E1

r4

J1

r6

0)

E

1)

E

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Рис.1.5

r3

J

r5

r1

r4

r1

r2

r3

J

E

r1

r4

r5

r3

r2

J

r4

r2

r5

E

r4

r5

r2

r1

J

r3

J

r4

r3

r1

E

r5

r2

E

r5

r3

r1

r2

r4

J

E

r1

r4

r2

r3

J

r5

E

r1

r3

r2

r5

J

r4

E

r5

J

r2

r3

r1

r4

E

r1

r4

r2

r3

J

r5

ЗАДАЧА 1.5. Для схемы рис.1.5 требуется:

1) рассчитать токи во всех ветвях методом наложения;

2) составить баланс мощностей;

3) выполнить проверочный расчет тока в ветви, указанной в таблице вариантов, методом эквивалентного генератора (МЭГ);

Параметры схемы, ЭДС и токи источников приведены в таблице.

## Таблица вариантов к задаче 1.5

| # Первая цифра варианта | E, B | J, A | r1, Ом | r2, Oм | r3, Ом | r4, Ом | r5, Ом | Определить ток МЭГ в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 40 | 1 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | r5 |
| 1 | 60 | 2 | 60 | 30 | 30 | 40 | 40 | r4 |
| 2 | 100 | 3 | 30 | 60 | 30 | 60 | 60 | r3 |
| 3 | 110 | 3 | 60 | 40 | 20 | 20 | 60 | r2 |
| 4 | 80 | 2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | r1 |
| 5 | 50 | 1 | 48 | 36 | 36 | 48 | 48 | r5 |
| 6 | 70 | 2 | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | r4 |
| 7 | 30 | 1 | 12 | 24 | 24 | 12 | 24 | r3 |
| 8 | 90 | 2 | 56 | 48 | 56 | 48 | 56 | r2 |
| 9 | 120 | 3 | 36 | 36 | 48 | 48 | 36 | r1 |

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА, ВКЛЮЧАЯ ЦЕПИ СО ВЗАИМНОЙ ИНДУКТИВНОСТЬЮ И ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКИ

ЗАДАЧА 2.1. В схеме рис.2.1 заданы напряжение или ток в одной из ветвей (или входное напряжение) и параметры цепи (см. таблицу вариантов). Необходимо выполнить следующее:

1) рассчитать действующие значения токов во всех ветвях и напряжений на всех участках цепи (включая входное напряжение);

2) определить активную, реактивную и полную мощности цепи, а также коэффициент мощности всей цепи;

3) качественно построить векторную диаграмму напряжений, совмещенную с диаграммой токов.

Задачу решить методом проводимостей.

# Таблица вариантов к задаче 2.1

| Первая цифра варианта | Заданное напряжение или ток (В, А) | r1, Ом | L1, мГн | C1, мкФ | r2, Ом | L2, мГн | C2, мкФ | r3, # Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | u=100sin(314t+30) | 4 | 12 | 400 | 10 | 25 | 200 | 8 |
| 1 | i1=2sin(314t-30) | 3 | 10 | 500 | 12 | 26 | 150 | 6 |
| 2 | i2=3sin(314t+15) | 5 | 14 | 300 | 16 | 27 | 180 | 10 |
| 3 | u23=50sin(314t+60) | 3 | 11 | 350 | 18 | 28 | 170 | 6 |
| 4 | i3=2sin(314t-60) | 4 | 16 | 450 | 10 | 29 | 160 | 8 |
| 5 | u=200sin(314t+45) | 5 | 18 | 480 | 12 | 30 | 150 | 10 |
| 6 | i4=4sin(314t-45) | 5 | 20 | 300 | 14 | 31 | 100 | 6 |
| 7 | u23=75sin(314t-15) | 4 | 22 | 380 | 16 | 32 | 120 | 8 |
| 8 | u=120sin(314t+20) | 3 | 24 | 420 | 18 | 33 | 140 | 4 |
| 9 | u23=80sin314t | 3 | 15 | 460 | 20 | 34 | 160 | 5 |

Примечание: не следует учитывать параметры элементов, отсутствующих в схеме Вашего варианта.

ЗАДАЧА 2.2. В схеме рис.2.2 комплексным методом:

1) рассчитать действующие значения токов во всех ветвях и напряжений на всех участках цепи (включая входное напряжение);

2) определить активную, реактивную и полную мощности цепи, а также коэффициент мощности всей цепи;

3) записать мгновенное значение любой из не заданных величин токов или напряжений;

4) рассчитать и построить топографическую диаграмму для всей цепи, совмещенную с диаграммой токов.

# Таблица вариантов к задаче 2.2

| Первая цифра варианта | Заданное напряжение или ток (В, А) | r1, Ом | L1, мГн | C1, мкФ | r2, Ом | L2, мГн | C2, мкФ | r3, # Ом | L3, мГн | C3, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | u=100sin(314t+30) | 4 | 12 | 400 | 10 | 25 | 200 | 8 | 32 | 200 |
| 1 | i1=2sin(314t-30) | 3 | 10 | 500 | 12 | 26 | 150 | 6 | 34 | 280 |
| 2 | i2=3sin(314t+15) | 5 | 14 | 300 | 16 | 27 | 180 | 10 | 36 | 260 |
| 3 | u23=50sin(314t+60) | 3 | 11 | 350 | 18 | 28 | 170 | 6 | 26 | 300 |
| 4 | i3=2sin(314t-60) | 4 | 16 | 450 | 10 | 29 | 160 | 8 | 50 | 280 |
| 5 | u=200sin(314t+45) | 5 | 18 | 480 | 12 | 30 | 150 | 10 | 30 | 280 |
| 6 | i2=4sin(314t-45) | 5 | 20 | 300 | 14 | 31 | 100 | 6 | 26 | 300 |
| 7 | i3=5sin(314t-15) | 4 | 22 | 380 | 16 | 32 | 120 | 8 | 18 | 275 |
| 8 | u=120sin(314t+20) | 3 | 24 | 420 | 18 | 33 | 140 | 4 | 28 | 200 |
| 9 | u23=80sin314t | 3 | 15 | 460 | 20 | 34 | 160 | 5 | 30 | 240 |

Примечание: не следует учитывать параметры элементов, отсутствующих в схеме Вашего варианта; номера токов рекомендуется выбирать совпадающими с с номерами ветвей.

ЗАДАЧА 2.3. В схеме рис.2.3 заданыт параметры цепи и ЭДС источников. Известно также, что ЭДС  Е1  опережает ЭДС  Е2  на угол  .

Необходимо:

1) по законам Кирхгофа составить систему уравнений для определения токов во всех ветвях цепи (систему уравнений  решать  не следует);

2) определить комплексы токов во всех ветвях цепи методом контурных токов;

3) составить баланс активных и реактивных мощностей;

4) определить показание ваттметра;

5) построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов;

6) проверить величины всех токов методом узлового напряжения.

r2

r1

u

L1

C2

1

2

r3

r1

u

L2

C2

1

2

3

L1

r3

C2

r2

L2

1

2

4

r1

3

r1

r3

r2

u

L2

C1

1

2

4

3

r2

u

L2

C2

1

2

4

C1

3

Рис.2.1

0)

2)

4)

6)

8)

1)

3)

5)

7)

9)

r1

r2

r3

u

L1

C1

i1

i2

i3

i4

r1

u

L2

C2

L1

r2

1

2

3

r1

u

C2

C1

r2

L2

1

2

1

2

3

3

r3

u

C1

r2

L2

1

2

4

L1

r1

3

r1

r3

r2

u

L1

C2

1

2

4

C1

3

L1

r1

L1

C1

C1

3

u

C3

1

2

4

3

r2

L3

u

C3

1

2

4

3

L1

r2

r3

u

L3

1

2

4

3

L1

u

C3

1

2

4

r3

L1

3

r3

u

L3

1

2

4

3

L1

r2

u

C3

1

2

4

r3

r1

3

L2

u

C3

1

2

4

r3

r1

r3

u

L3

C2

1

2

4

3

r2

r3

u

L3

C2

1

2

4

3

Рис.2.2

0)

2)

4)

6)

8)

1)

3)

5)

7)

9)

r1

r3

u

L3

C2

i1

i2

i3

1

2

4

L1

r2

u12

r1

u23

3

r1

L1

3

L2

r1

C1

L1

r2

r1

C2

L3

r1

r1

C1

Рис.2.3

*

1)

E2

E1

r2

r3

C1

*

*

r1

0)

C3

E1

E2

r2

C2

*

*

E1

r1

*

2)

E2

r2

C2

*

3)

E1

r1

C1

L3

E2

r2

W

*

*

*

W

r1

5)

*

*

W

6)

4)

*

*

W

*

*

W

7)

*

r1

*

W

8)

*

*

W

r2

9)

L1

W

L3

W

L1

L3

W

L1

L3

L2

E1

E2

r2

L2

L1

r1

C3

E1

E2

C2

r3

C1

L2

L2

C1

E1

E2

L3

C3

C2

E1

E2

r3

C3

L2

L1

C1

E1

r3

L3

C2

E2

r2

E1

E2

r3

L1

r1

C3

Таблица вариантов к задаче 2.3

| I-я цифра варианта | E1, B | E2, B | , град | r1, Ом | L1, МГн | С1, мкФ | r2, Ом | L2, мГн | С2, мкФ | r3, Ом | L3, мГн | С3, мкФ | f, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 100 | 100 | 60 | 4 | 20 | 200 | 5 | 60 | 250 | 4 | 10 | 200 | 50 |
| 1 | 100 | 120 | 45 | 6 | 30 | 200 | 4 | 50 | 300 | 6 | 20 | 300 | 60 |
| 2 | 220 | 140 | 30 | 6 | 40 | 300 | 8 | 10 | 200 | 8 | 30 | 200 | 50 |
| 3 | 200 | 200 | 90 | 8 | 4 | 140 | 8 | 20 | 180 | 10 | 40 | 160 | 100 |
| 4 | 200 | 220 | 60 | 10 | 6 | 190 | 12 | 8 | 140 | 4 | 50 | 120 | 50 |
| 5 | 200 | 240 | 30 | 12 | 8 | 200 | 14 | 10 | 100 | 8 | 50 | 150 | 60 |
| 6 | 240 | 280 | 45 | 20 | 10 | 50 | 24 | 12 | 120 | 6 | 8 | 110 | 50 |
| 7 | 280 | 240 | 60 | 40 | 4 | 200 | 30 | 14 | 140 | 10 | 10 | 120 | 100 |
| 8 | 400 | 100 | 90 | 3 | 30 | 300 | 10 | 16 | 200 | 4 | 12 | 300 | 50 |
| 9 | 50 | 50 | 15 | 40 | 10 | 100 | 20 | 30 | 200 | 6 | 14 | 200 | 60 |

Примечание: учтите параметры только тех элементов, которые имеются в Вашей схеме.

ЗАДАЧА 2.4. Два электродвигателя переменного тока подключены параллельно к сети с напряжением U2 и работают с низким коэффициентом мощности. Измерительные приборы в цепи каждого электродвигателя показывают токи I1 и I2, а также мощности Р1 и Р2  (рис.2.4).

Рис.2.4

r0

x0

r0

U1

V

U2

I1

*

*

M1

А1

P1

C

x0

W1

I2

*

*

M2

А2

P1

W2

Каждый провод линии электропередачи, питающей оба электродвигателя, имеет активное сопротивление  r0  и индуктивное  x0.  Коэффициент мощности данной  установки может быть повышен  включением параллельно двигателям батареи конденсаторов. Числовые  значения всех величин, необходимых для расчета, приведены в таблице вариантов.

Необходимо:

1. Изобразить расчетную схему.

2. Рассчитать заданную электрическую цепь до подключения конденсаторов и определить:

а) ток в линии;

б) напряжение в начале линии;

в) потерю и падение напряжения в линии;

г) активную, реактивную и полную мощности в конце линии и мощность потерь в проводах;

д) коэффициент мощности установки;

е) КПД линии.

3. Рассчитать  компенсационную установку для полученния      cosк = 0.95 (к > 0)  и определить для указанного значения коэффициента мощности емкость и мощность батареи конденсаторов.

4. Выполнить расчет цепи в режиме компенсации (конденсаторы включены) и найти все величины, которые были найдены до включения конденсаторов.

Полученные результаты свести в таблицу и сравнить для различных  режимов работы электродвигателей (до компенсации и с  соsк = 0.95).  Отме-тить, какие выгоды дает повышение коэффициента мощности установки.

##### Таблица для сравнения результатов расчета

| ###### Режим работы | ###### Без конденсаторов | ###### С конденсаторами |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент мощности в конце линии |  |  |
| Ёмкость батареи конденсаторов, мкФ |  |  |
| Мощность батареи конденсаторов, квар |  |  |
| Ток в линии, А |  |  |
| Напряжение в начале линии, В |  |  |
| Потеря напряжения в линии, В |  |  |
| Падение напряжения в линии, В |  |  |
| Активная мощность в начале линии, кВт |  |  |
| Мощность потерь в линии, кВт |  |  |
| КПД линии, % |  |  |
| Реактивная мощность в конце линии, квар |  |  |

Указания:

1. При всех расчетах напряжение в конце линии  U2  и мощности двигателей Р1  и  Р2  считать неизменными (рекомендуется обозначать  Р1+Р2=Рн).

2. Частоту тока принять равной промышленной частоте  f = 50 Гц.

3. Решать задачу рекомендуется комплексным методом.

### Таблица вариантов к задаче 2.4

| Первая цифра варианта | r0, Ом | x0, Ом | Втораяя цифра варианта | I1, A | I2, A | P1, кВт | Р2, кВт | U2, B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | 60 | 100 | 5 | 8 | 127 |
| 1 | 0.02 | 0.03 | 1 | 70 | 90 | 12 | 14 | 220 |
| 2 | 0.04 | 0.06 | 2 | 80 | 75 | 16 | 15 | 380 |
| 3 | 0.06 | 0.04 | 3 | 90 | 70 | 40 | 32 | 660 |
| 4 | 0.05 | 0.06 | 4 | 100 | 80 | 60 | 50 | 1140 |
| 5 | 0.06 | 0.05 | 5 | 95 | 85 | 7 | 6 | 127 |
| 6 | 0.03 | 0.05 | 6 | 85 | 95 | 14 | 12 | 220 |
| 7 | 0.04 | 0.05 | 7 | 75 | 85 | 15 | 18 | 380 |
| 8 | 0.05 | 0.06 | 8 | 65 | 80 | 30 | 35 | 660 |
| 9 | 0.05 | 0.03 | 9 | 82 | 65 | 60 | 40 | 1140 |

ЗАДАЧА 2.5. На рис. 2.5 изображена схема электрической  цепи, содержащая индуктивно связанные обмотки (третья обмотка в схемах 2-3-4-5 замкнута на вольтметр с очень большим сопротивлением, током которого можно пренебречь).

Напряжение сети и параметры схем приведены в таблице  вариантов.

Необходимо выполнить следующее:

1) составить уравнения по законам Кирхгофа для определения действующих значений токов во всех ветвях;

2) устранить ("развязать") индуктивную связь между обмотками, вычертив эквивалентную схему и определив ее параметры;

3) пользуясь любой схемой (исходной или эквивалентной), рассчитать действующие значения токов во всех ветвях;

4) определить показание вольтметра (в схемах 2-3-4-5);

5) рассчитать активную мощность взаимоиндукции, передаваемую через магнитное поле из одной обмотки в другую, и направление ее передачи;

6) для исходной схемы построить векторную или топографическую диаграмму, совмещенную с диаграммой токов.

Таблица вариантов к задаче 2.5 (схемы 2-3-4-5)

| 1-я цифра варианта | U, B | r1, Ом | L1, Ом | 1/C1, Ом | r2, Ом | L2, Ом | 1/C2, Ом | М12, Ом | М13, Ом | М23, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 127 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 14 | 18 | 20 |
| 1 | 220 | 20 | 12 | 40 | 24 | 20 | 10 | 8 | 6 | 8 |
| 2 | 380 | 24 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 24 | 20 | 25 |
| 3 | 660 | 36 | 30 | 20 | 20 | 30 | 40 | 20 | 25 | 24 |
| 4 | 1140 | 36 | 20 | 30 | 30 | 20 | 40 | 30 | 12 | 12 |
| 5 | 127 | 12 | 20 | 12 | 10 | 12 | 20 | 12 | 12 | 18 |
| 6 | 220 | 18 | 20 | 24 | 10 | 15 | 20 | 14 | 12 | 16 |
| 7 | 380 | 24 | 24 | 30 | 15 | 30 | 20 | 20 | 15 | 20 |
| 8 | 660 | 36 | 30 | 20 | 20 | 30 | 40 | 24 | 20 | 25 |
| 9 | 1140 | 24 | 40 | 20 | 30 | 40 | 30 | 30 | 20 | 30 |

Таблица вариантов к задаче 2.5 (схемы 0-1-6-7-8-9)

| 1-я цифра варианта | U, B | r1, Ом | x1, Ом | r2, Ом | x2, Ом | r3, Ом | x3, Ом | М, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 220 | 5 | 10 | 10 | 15 | 12 | 12 | 10 |
| 1 | 380 | 8 | 12 | 12 | 18 | 18 | 12 | 10 |
| 2 | 660 | 10 | 14 | 20 | 24 | 24 | 16 | 12 |
| 3 | 127 | 3 | 6 | 10 | 16 | 15 | 20 | 6 |
| 4 | 1140 | 12 | 10 | 22 | 26 | 26 | 18 | 14 |
| 5 | 127 | 4 | 8 | 10 | 14 | 15 | 12 | 8 |
| 6 | 220 | 6 | 10 | 12 | 18 | 18 | 20 | 8 |
| 7 | 380 | 8 | 16 | 15 | 20 | 20 | 18 | 10 |
| 8 | 660 | 14 | 15 | 25 | 20 | 30 | 18 | 15 |
| 9 | 1140 | 22 | 18 | 15 | 30 | 16 | 40 | 25 |

Примечание: не следует учитывать параметры элементов, отсутствующих в схеме Вашего варианта.

ЗАДАЧА 2.6. Определить коэффициенты четырехполюсника рис.2.6 в формах  А, Н  и  Z  и рассчитать его характеристические параметры. Вычертить Т- или  П-образную схему замещения четырехполюсника и рассчитать ее параметры. Числовые значения параметров схемы четырехполюсника заданы в таблице вариантов.

### Таблица вариантов к задаче 2.6

| 1-я цифра варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r, Ом | 30 | 10 | 50 | 40 | 50 | 30 | 60 | 40 | 80 | 20 |
| xL, Ом | 10 | 60 | 40 | 60 | 50 | 50 | 70 | 30 | 100 | 50 |
| xC, Ом | 80 | 10 | 30 | 90 | 20 | 10 | 30 | 80 | 40 | 60 |
| Схема замещ. | П | Т | П | Т | П | Т | П | Т | П | Т |

2)

V

L1

L2

1

2

3

Рис.2.5

*

9)

M

x3

x1

7)

x1

M

*

6)

*

x2

*

*

8)

M

x3

r2

3)

V

L2

1

2

3

L2

4)

V

1

2

3

5)

V

L1

L2

1

2

3

1)

*

x2

0)

*

r2

U

M

r1

x3

r3

x1

U

r3

x2

r2

*

*

M

r1

x3

x1

r2

C1

U

U

L1

C1

r2

r2

U

r1

L1

C1

U

C2

r1

r3

U

r1

r2

M

*

*

x2

r3

U

r1

r2

U

r1

x1

x2

r3

r2

*

U

r1

r2

x1

x2

r3

Рис.2.6

1

0)

2)

4)

6)

8)

1)

3)

5)

7)

9)

1

2

2

r

xL

xL

xC

1

1

2

2

xL

r

xC

xC

1

1

2

2

xL

xC

xL

r

r

1

1

2

2

xL

r

r

xL

xC

1

1

2

2

r

xL

r

xC

xL

xC

1

1

2

2

xC

r

r

xL

1

1

2

2

r

r

xL

xC

1

1

2

2

r

xC

xL

r

1

1

2

2

r

xC

xL

r

xC

1

1

r

r

xL

xC

2

2

3. ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ

ЗАДАЧА 3.1. Три одинаковых приемника энергии с сопротивлениями r, xL и xC каждый подключены к трехфазному генератору с линейным напряжением Uл. По заданным в таблице вариантов параметрам схемы определить фазные и линейные токи и напряжения, а также показания ваттметров для следующих случаев:

- приемник соединен звездой (рис. 3.1) и

а) нагрузка фаз симметрична;

б) одна фаза приемника оборвана (см. табл.);

в) один приемник закорочен (см. табл.);

г) сделать вывод о влиянии обрыва провода или короткого замыкания фазы приёмника на величины токов и напряжений по сравнению с симметричным режимом;

- приемник соединен треугольником (рис. 3.2) и

а) нагрузка фаз симметрична;

б) один линейный провод оборван (см. табл.);

в) одна фаза приемника разомкнута (см. табл.).

Для каждого случая вычертить схему и построить векторную диаграмму напряжений и токов. Сравнить активные мощности симметричного трёхфазного приемника, соединенного по схеме звезды и по схеме треугольника и питающегося от одного и того же источника.

# Таблица вариантов к задаче 3.1

| 1-я цифра варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uл, В | 220 | 380 | 660 | 1140 | 127 | 127 | 220 | 380 | 660 | 1140 |
| 2-я цифра варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| r, Ом | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 16 | 16 | 12 | 12 |
| xL, Ом | 4 | 0 | 10 | 20 | 6 | 8 | 12 | 0 | 16 | 0 |
| xC, Ом | 0 | 3 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 |
| Для звезды: оборвана фаза закорочена фаза | А В | В С | С А | С В | В С | А С | А В | В А | С А | В В |
| Для треугольника: оборван линейный провод оборвана фаза | С АX | B CZ | A BY | C BY | B AX | A CZ | C CZ | B CZ | A AX | C BY |

ЗАДАЧА 3.2. Три приемника с сопротивлениями  ZA, ZB, ZC  соединены звездой и подключены к симметричному трехфазному генератору (рис. 3.3) с линейным напряжением Uл.

Определить показания приборов, активную мощность, потребляемую приемниками, и построить векторные диаграммы для двух случаев:

Рис.3.4

Uл

*

*

xL

xC

r

xL

xC

r

xL

xC

r

W2

*

*

W1

А

В

С

О1

Рис.3.1

xL

xC

r

А

В

С

Uл

*

*

*

*

W1

Рис.3.2

r

r

xL

xL

xC

xC

ZA

ZB

ZC

V

A1

A2

A3

A4

Uл

А

В

С

O

О1

Рис.3.3

ZCA

ZAB

ZBC

W1

А

В

С

Uл

*

*

W2

а) нулевой провод включен;

б) нулевой провод выключен.

Параметры элементов схемы заданы в таблице вариантов.

## Таблица вариантов к задаче 3.2

| Первая цифра варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uл, В | 1140 | 660 | 380 | 220 | 127 | 1140 | 660 | 380 | 220 | 127 |
| Вторая цифра варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ZA, Ом | -j10 | 8+j6 | 20 | 6+j8 | 3+j4 | 10 | 20 | -j16 | -j10 | 10 |
| ZB, Ом | 4+j3 | -j16 | 6+j8 | 10 | -j10 | 8+j6 | -j16 | 6+j8 | 13 | -j13 |
| ZC, Ом | 10 | 20 | -j10 | 3-j4 | 5 | -j10 | 8+j6 | 20 | 12+j5 | 5+j12 |

ЗАДАЧА 3.3. Трехфазный приемник, соединенный треугольником, питается от симметричного генератора с фазным напряжением Uф (рис. 3.4). Сопротивления фаз приемника  ZAB, ZBC, ZCA  и напряжение  Uф заданы в таблице вариантов. Определить все токи, показания приборов и построить векторную диаграмму напряжений и токов.

## Таблица вариантов к задаче 3.3

| Первая цифра варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uф, В | 660 | 380 | 220 | 127 | 380 | 660 | 380 | 220 | 127 | 220 |
| Вторая цифра варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ZAB, Ом | 6+j8 | 8-j6 | 20 | 3+j4 | 25 | 5-j12 | -j20 | 40 | 16-j12 | -j10 |
| ZBC, Ом | 10-j10 | 10 | 5-j12 | 8 | 5+j12 | 10 | 5+j12 | 12-j16 | 15 | 8+j8 |
| ZCA, Ом | 20 | 6+j8 | 11+j5 | 8-j6 | 12-j5 | 6+j8 | 16 | j20 | 6+j8 | 20 |

ЗАДАЧА 3.4. На рис.3.5 представлены системы несимметричных фазных напряжений и токов трехфазного приемника. Требуется определить его фазные сопротивления прямой, обратной и нулевой последовательностей.

## Таблица вариантов к задаче 3.4

| Первая цифра варианта | UA, B | UB, B | UC, B | , град | , град | Вторая цифра варианта | IA, B | IB, B | IC, B | , град | , град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 120 | 310 | 220 | 60 | 200 | 0 | 50 | 70 | 90 | 80 | 90 |
| 1 | 140 | 290 | 200 | 80 | 180 | 1 | 100 | 80 | 60 | 100 | 80 |
| 2 | 160 | 270 | 190 | 100 | 160 | 2 | 80 | 90 | 70 | 120 | 100 |
| 3 | 180 | 250 | 150 | 120 | 140 | 3 | 40 | 60 | 80 | 140 | 70 |
| 4 | 200 | 230 | 130 | 140 | 90 | 4 | 90 | 75 | 60 | 150 | 120 |
| 5 | 220 | 210 | 110 | 150 | 80 | 5 | 65 | 80 | 55 | 160 | 190 |
| 6 | 240 | 190 | 120 | 160 | 100 | 6 | 30 | 40 | 50 | 130 | 140 |
| 7 | 260 | 170 | 100 | 170 | 70 | 7 | 60 | 50 | 40 | 70 | 160 |
| 8 | 280 | 150 | 180 | 110 | 120 | 8 | 40 | 55 | 35 | 80 | 180 |
| 9 | 300 | 130 | 230 | 70 | 190 | 9 | 70 | 90 | 110 | 60 | 200 |

Uл

UA

Рис.3.5

a)

UB

UC





+1

+j

б)

+j

+1

30

IA

IB

IC





ЗАДАЧА 3.5. Симметричный трёхфазный приёмник с сопротивлениями прямой Z1, обратной Z2 и нулевой Z0 последовательностей питается от симметричного источника с линейным напряжением Uл. В схеме рис.3.6 имеется участок несимметрии УН с сопротивлением Zнс, приводящий к возникновению несимметричного режима. Рассчитать все токи и напряжение на Zнс при наличии УН и сравнить их с соответствующими величинами при отсутствии УН.

ZN

Рис.3.6

a)

б)

Zнс

УН

Uл

А

В

С

O

ZN

Z1,

Z2,

Z0

Zнс

УН

Uл

А

В

С

O

ZN

Z1,

Z2,

Z0

Таблица вариантов к задаче 3.5

| 1-я цифра варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uл, В | 660 | 380 | 220 | 127 | 1140 | 660 | 380 | 220 | 127 | 1140 |
| Z1, Ом | 40+j30 | 40+j30 | 40+j30 | 40+j30 | 40+j30 | 80+j60 | 80+j60 | 80+j60 | 80+j60 | 12+j5 |
| Z2, Ом | 3+j4 | 3+j4 | 3+j4 | 3+j4 | 3+j4 | 6+j8 | 6+j8 | 6+j8 | 6+j8 | 2+j1 |
| Z0, Ом | 10+j10 | 10+j10 | 10+j10 | 10+j10 | 10+j10 | 20+j20 | 20+j20 | 20+j20 | 20+j20 | 1+j |
| 2-я цифра варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Zнс, Ом | ∞ | 100 | j100 | -j100 | ∞ | 0 | 25 | j25 | -j25 | 0 |
| ZN, Ом | 10 | 5 | ∞ | ∞ | 2+j2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 1+j1 |
| ###### Схема рис.3.6 | а | а | а | а | а | б | б | б | б | б |

4. ЦЕПИ НЕСИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

ЗАДАЧА 4.1. К зажимам цепи рис.2.2 приложено напряжение

u(t)=U0+ U1msin(t+ 1 ) + U3msin(3t+ 3 ), B.

Определить мгновенные и действующие значения токов во всех ветвях и напряжений  u12 и  u23. Определить коэффициент мощности цепи, построить график тока i1(t), если основная частота тока  f = 50 Гц.

Амплитуды и начальные фазы напряжений отдельных гармоник приведены в таблице вариантов, а параметры элементов цепи – в таблице вариантов к задаче 2.2.

Таблица вариантов к задаче 4.1

| 1-я цифра варианта | U0, B | U1m, B |  1, град | U3m, B |  3, град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 32 | 160 | +45 | 32 | +90 |
| 1 | 24 | 140 | +60 | 42 | +30 |
| 2 | 60 | 220 | +15 | 44 | -45 |
| 3 | 50 | 127 | -15 | 36 | +45 |
| 4 | 48 | 200 | -80 | 60 | +20 |
| 5 | 36 | 180 | -45 | 50 | +60 |
| 6 | 60 | 140 | +20 | 30 | -90 |
| 7 | 40 | 310 | -90 | 90 | -20 |
| 8 | 30 | 250 | +30 | 80 | -30 |
| 9 | 25 | 190 | -75 | 90 | +75 |

ЗАДАЧА 4.2. В цепи рис.4.1 действуют два источника ЭДС:

e1= E0 + E1msin(t+30) + E3msin(3t-90), B   и   e2= 20 + 40sin(2t), B.

Определить мгновенные и действующие значения токов, проверить баланс мощностей.

Таблица вариантов к задаче 4.2

| Первая цифра варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E0, B | 80 | 60 | 40 | 20 | 30 | 50 | 70 | 80 | 60 | 40 |
| E1m, B | 100 | 80 | 70 | 150 | 90 | 100 | 200 | 127 | 220 | 380 |
| E3m, B | 50 | 30 | 26 | 80 | 40 | 60 | 90 | 70 | 100 | 110 |
| Вторая цифра варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| r1, Ом | 20 | 30 | 40 | 50 | 40 | 30 | 20 | 80 | 100 | 60 |
| L1, Ом | 10 | 20 | 15 | 30 | 25 | 12 | 18 | 35 | 40 | 20 |
| L2, Ом | 20 | 30 | 40 | 15 | 25 | 35 | 10 | 15 | 20 | 8 |
| L3, Ом | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 20 | 40 | 30 | 25 |
| 1/C3, Ом | 90 | 135 | 180 | 120 | 150 | 100 | 180 | 210 | 270 | 240 |

Рис.4.1

L1

e1

r1

i1

e2

i2

L2

L3

1/C3

i3

ЗАДАЧА 4.3. ЭДС симметричного трехфазного генератора, соединенного в звезду, изменяется по закону:  eА = Em(1) sin(t+(1)) + Em(3) sin(3t+ (3)) , B.

Нагрузка, соединенная в звезду, симметрична (рис.4.2). Амплитуды и начальные фазы напряжений отдельных гармоник и параметры нагрузки заданы в таблице вариантов, а  ZN(1) = 2 + j2 Ом.

Определить показания приборов электромагнитной системы при :

а) включенных рубильниках  Р1  и  Р2.

б) включенном рубильнике  Р1  и выключенном рубильнике  Р2.

в) выключенном  рубильнике  Р1.

Рис.4.2

A1

A2

V1

V2

V3

V4

А

В

С

O

О1

W

*

*

EA

EB

EC

Z

Z

Z

ZN

P1

P2

Для случая а) или б) построить график линейного тока  iA(t).

Таблица вариантов к задаче 4.3

| Первая цифра варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Em(1), B | 180 | 200 | 310 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 210 | 190 |
|  (1), град | 15 | -15 | 90 | -30 | 45 | -45 | 60 | -60 | -90 | 30 |
| Em(3), B | 56 | 60 | 107 | 100 | 44 | 48 | 80 | 90 | 50 | 72 |
|  (3), град | -90 | 75 | -60 | 45 | 30 | 0 | -45 | 60 | -75 | 90 |
| Вторая цифра варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Z(1), Ом | 5+ j2 | 9- j15 | 6-j27 | 4+j3 | 5-j12 | 8+ j4 | 3-j9 | 5+j3 | 6-j9 | 12+j5 |

ЗАДАЧА 4.4. Решить задачу 4.3 в случае несимметричной нагрузки, сопротивления фаз которой приведены в таблице вариантов к задаче 4.4.

Таблица вариантов к задаче 4.4

| Вторая цифра варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZA(1), Ом | 5 | 10 | 6-j27 | 4+j3 | 5-j12 | 8 | 3-j4 | 5+j5 | 6-j8 | 12+j5 |
| ZB(1), Ом | 4+j2 | 4-j27 | 3+j2 | 6-j9 | 5+j3 | 6-j27 | 4+j3 | 8 | 8+j8 | 5-j12 |
| ZC(1), Ом | 8-j4 | 8+j2 | 5 | 6 | 8 | 4+j3 | 6 | 5-j12 | 10 | 8 |

ЗАДАЧА 4.5. ЭДС симметричного трехфазного генератора, соединенного в треугольник, изменяется по закону :

eА = Em(1) sin(t+ (1)) + Em(3) sin(3t+ (3)) + Em(5) sin(5t+ (5)), B.

Нагрузка, соединенная в треугольник, симметрична (рис.4.3). Амплитуды и начальные фазы напряжений отдельных гармоник и параметры нагрузки заданы в таблице вариантов, а внутреннее сопротивление фазы генератора    ZГ(1) = 1 + j1 Ом.

Определить показания приборов электромагнитной системы

Рис.4.3

А

Z

Z

Z

A1

A2

V

ZГ

ZГ

ZГ

А3

Таблица вариантов к задаче 4.5

| Первая цифра варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Em(1), B | 180 | 200 | 310 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 210 | 190 |
| (1), град | 15 | -15 | 90 | -30 | 45 | -45 | 60 | -60 | -90 | 30 |
| Em(3), B | 56 | 60 | 107 | 100 | 44 | 48 | 80 | 90 | 40 | 72 |
|  (3), град | -90 | 75 | -60 | 45 | 30 | 0 | -45 | 60 | -75 | 90 |
| Em(5), B | 56 | 60 | 107 | 100 | 44 | 48 | 80 | 90 | 40 | 72 |
|  (5), град | 56 | 60 | 107 | 100 | 44 | 48 | 80 | 90 | 40 | 72 |
| Вторая цифра варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Z(1), Ом | 5+ j2 | 9- j25 | 6-j27 | 4+j3 | 5-j15 | 8- j15 | 3-j9 | 5+j3 | 6-j15 | 12+j4 |

5. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЦЕПЯХ С СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

ЗАДАЧА 5.1. Классическим методом определить напряжение  на реактивном элементе и токи переходного процесса в ветвях схемы рис.5.1, если известны постоянное напряжение источника и параметры электрической цепи (см. таблицу вариантов). Построить графики тока в неразветвленной части цепи и напряжения на реактивном элементе в функции времени t.

# Таблица вариантов к задаче 5.1

| 1-я цифра варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, B | 200 | 100 | 300 | 400 | 500 | 150 | 250 | 350 | 120 | 220 |
| r, Ом | 50 | 40 | 150 | 100 | 160 | 90 | 60 | 100 | 30 | 80 |
| L, Гн (в схемах с L) | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.25 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.9 |
| С, мкФ (в схемах с С) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 25 | 35 | 45 |

ЗАДАЧА 5.2. Классическим методом определить токи переходного процесса в ветвях схемы рис.5.2 при известных постоянном напряжении источника и параметрах электрической цепи (см. таблицу вариантов). Построить кривую изменения тока в неразветвленной части цепи и напряжения на конденсаторе в функции времени t.

# Таблица вариантов к задаче 5.2

| 1-я цифра варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, B | 200 | 100 | 300 | 400 | 500 | 150 | 250 | 350 | 120 | 220 |
| r, Ом | 50 | 60 | 100 | 150 | 100 | 40 | 80 | 100 | 30 | 70 |
| L, Гн | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | 0.25 |
| С, мкФ | 10 | 5 | 15 | 6 | 10 | 8 | 4 | 15 | 5 | 4 |

ЗАДАЧА 5.3. В условиях задачи 5.1 определить токи во всех ветвях схемы классическим методом, заменив источник постоянного напряжения U источником синусоидального напряжения   u = Umsin(314t + u)   cогласно таблице вариантов. Построить график тока, имеющего наибольшую величину свободной составляющей.

# Таблица вариантов к задаче 5.3

| Первая цифра варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Um, B | 150 | 200 | 400 | 300 | 150 | 400 | 200 | 300 | 150 | 100 |
| u, град | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | -30 | -60 | -90 | -120 | -150 |

ЗАДАЧА 5.4. В условиях задачи 5.1 рассчитать токи переходного процесса операторным методом.

ЗАДАЧА 5.5. В условиях задачи 5.2 рассчитать токи переходного процесса операторным методом.

u

u

u

u

u

u

r

u

u

Рис.5.1

0)

2)

4)

6)

8)

1)

3)

5)

7)

9)

5r

u

r

L

r

r

C

6r

2r

L

r

4r

r

C

4r

r

r

5r

r

C

u

r

7r

r

L

r

r

6r

L

r

7r

r

C

C

5r

r

r

r

r

4r

L

u

u

u

u

u

u

r

u

u

Рис.5.2

0)

2)

4)

6)

8)

1)

3)

5)

7)

9)

3r

u

2r

L

r

C

4r

L

r

r

5r

r

6r

u

4r

7r

r

L

r

5r

C

3r

r

2r

r

L

L

C

C

L

C

L

C

L

C

r

L

C

L

C

C

ЗАДАЧА 5.6. В условиях задачи 5.1 определить входной ток при подключении цепи рис.5.1 к источнику, напряжение  которого изменяется по закону, представленному на рис 5.3 (вторая цифра варианта). Построить графики зависимости изменения напряжения источника и входного тока во времени. При решении задачи воспользоваться интегралом Дюамеля.

Примечание. Следует иметь в виду, что рубильник в схемах рис.5.1 находится в положении, соответствующем послекоммутационному режиму, а источник напряжения подключается к входным зажимам цепи при нулевых начальных условиях.

ЗАДАЧА 5.7. Методом переменных состояния рассчитать переходный процесс в схеме рис.5.4. Параметры электрической цепи заданы в таблице вариантов. Определить зависимости переменных состояния от времени и построить их графики.

# Таблица вариантов к задаче 5.7

| Первая цифра варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е, B | 200 | 100 | 300 | 400 | 500 | 150 | 250 | 350 | 120 | 220 |
| J, A | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| r, Ом | 50 | 60 | 100 | 150 | 100 | 40 | 80 | 100 | 30 | 70 |
| L, Гн | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | 0.25 |
| С, мкФ | 100 | 50 | 55 | 60 | 20 | 80 | 40 | 25 | 45 | 150 |

Рис.5.3

3)

9)

7)

5)

1)

2)

6)

8)

4)

0)

a·t2

400·(1-e-20t)

a·e-10t

a·(1-b·t2)

Рис.5.4

0)

2)

4)

6)

8)

1)

3)

5)

7)

9)

r

L

C

r

r

C

C

J

3r

2r

E

C

J

2r

L

r

E

3r

E

J

C

5r

2r

L

2r

L

C

J

E

r

2r

r

E

L

J

6r

E

r

2r

L

J

r

J

r

r

L

C

6r

E

2r

J

C

r

r

E

L

r

C

E

r

J

5r

L

L

2r

J

C

3r

r

E

6. НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

E

HC

r

J

Рис.6.1

a)

HC

r

a)

ЗАДАЧА 6.1.

ЗАДАЧА 6.2. В схеме рис.6.2 известны ЭДС источника Е и ток источника тока J, параметры линейных сопротивлений r (см. таблицу вариантов), а также вольт-амперная характеристика симметричного нелинейного сопротивления, заданная следующей таблицей:

| ## U, B | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## I, A | 0 | 1 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.7 | 6.3 | 7 |

Определить токи  методом двух узлов. Проверить баланс мощностей.

### Таблица вариантов к задаче 6.2

| Первая цифра варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E, B | 40 | 60 | 30 | 20 | 50 | 48 | 24 | 50 | 20 | 42 |
| J, A | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 1.8 | 1.2 |
| r, Ом | 12 | 20 | 15 | 20 | 12 | 16 | 10 | 10 | 20 | 15 |

ЗАДАЧА 6.2. В схеме рис.6.3 известны ЭДС  источника  напряжения Е, ток источника тока  J, линейные сопротивления  r1, r2, r3, а также  вольт-амперная  характеристика  симметричного  нелинейного сопротивления, которая задана таблицей

| ## U, B | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## I, A | 0 | 1 | 1.7 | 3 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 6 |

Определить токи во всех ветвях. Проверить баланс мощностей.

### Таблица вариантов к задаче 6.3

| Первая цифра варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E, B | 60 | 80 | 50 | 40 | 70 | 90 | 100 | 60 | 70 | 80 |
| # J, A | 1.6 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 1.8 |
| r1, Ом | 20 | 60 | 60 | 40 | 90 | 40 | 80 | 80 | 70 | 40 |
| r2, Ом | 40 | 60 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 |
| r3, Ом | 60 | 60 | 20 | 20 | 90 | 80 | 50 | 80 | 70 | 80 |

Указание. Задачу решить методом эквивалентного генератора.

0)

R

E1

HC

Рис.6.2

3)

1)

2)

5)

6)

4)

7)

8)

9)

E2

J

HC

HC

E1

R

E2

J

HC

R

E1

HC

E2

J

HC

E1

R

E2

J

HC

HC

R

E1

HC

E2

J

HC

E1

НС

J

E2

HC

R

R

E1

HC

E2

J

HC

E1

НС

J

E2

HC

R

R

E1

HC

E2

J

HC

E2

НС

J

E1

R

HC

Рис.6.3

4)

HC

R1

R3

R2

7)

R3

R1

НС

R2

9)

R1

R2

R3

HC

0)

J

R3

R1

НС

R2

2)

HC

R2

R1

R3

5)

R3

R2

HC

R1

HC

6)

R1

R2

R3

R2

8)

R1

HC

R3

1)

R2

R3

R1

HC

3)

R3

R1

R2

E

E

J

J

E

E

J

HC

E

J

E

J

J

E

E

J

E

J

E

J

Рис.6.5

I

lс

S

lв

Рис.6.4

Сердечник

Якорь

w

I

50

lв

250

45

300

50

50

ЗАДАЧА 6.4. В воздушном зазоре электромагнита (рис.6.4) возбуждается магнитный поток Ф. Сердечник электромагнита  изготовлен из электротехнической стали 1512, якорь – из чугуна. Длина воздушного зазора lв. Определить ток в обмотке катушки, силу, с которой якорь притягивается к сердечнику, и индуктивность катушки. Размеры магнитной цепи даны в миллиметрах.

Кривая намагничивания стали 1512

| В, Т | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5 | 1.55 | 1.6 | 1.65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н,А/см | 0.25 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 0.95 | 1.15 | 1.5 | 2 | 3 | 4.65 | 7.4 | 9 | 12 | 15 | 22 | 33 | 49 | 90 |

## Кривая намагничивания чугуна

| В, Т | 0.15 | 0.25 | 0.38 | 0.46 | 0.6 | 0.67 | 0.8 | 1 | 1.12 | 1.2 | 1.35 | 1.45 | 1.48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н, А/см | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |

## Таблица вариантов к задаче 6.4

| Первая цифра варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф, 10-3 Вб | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
| Вторая цифра варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| w, витков | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
| lв, мм | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |

ЗАДАЧА 6.5. На тороидальный сердечник (рис.6.5) с длиной средней магнитной линии lc c прямоугольным сечением площадью S, имеющем воздушный зазор lв c равномерной плотностью намотана обмотка постоянного тока с числом витков w. Полагая распределение потока по сечению сердечника равномерным, необходимо рассчитать магнитный поток в сердечнике тороида для трех случаях: а) сердечник выполнен из стали 1512; б) – из чугуна; в) – из дерева.

# Сделайте вывод о влиянии  материала  сердечника  на  величину магнитного потока.

Примечание. Кривые намагничивания приведены в задаче 6.4.

## Таблица вариантов к задаче 6.5

| Первая цифра варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iw, A | 2100 | 2300 | 2500 | 2900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
| S, cм2 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Вторая цифра варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| lв, мм | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| lс, см | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |

ЗАДАЧА 6.6. В схеме рис.6.6 принять магнитодвижущие силы I2w2 и I3w3 равными нулю, а магнитодвижущую силу I1w1 считать неизвестной. Магнитный поток в воздушном зазоре Ф = 0.510-3, Вб. Требуется определить магнитные потоки, индукции и напряженности магнитного поля на каждом участке магнитопровода (сталь 1512). Определить также мдс I1w1.

Рис.6.6

4)

5)

0)

lв

I1

I3

l1,S1

w1

w3

1)

I1

3)

2)

6)

7)

8)

9)

l3,S3

l2,S2

I2

lв

I1

I2

I3

lв

I1

I3

lв

I1

lв

I2

lв

I1

lв

lв

I3

I2

I1

I3

lв

I1

I3

I2

I1

I3

I2

lв

I1

I3

I2

ЗАДАЧА 6.7. Требуется рассчитать магнитные потоки, индукции и напряженности магнитного  поля  в  разветвленной магнитной цепи (cталь 1512) постоянного тока (рис.6.6).

## Таблица вариантов к задачам 6.6 и 6.7

| Первая цифра варианта | l1=l3, см | l2, см | lв, мм | S1=S3, см2 | S2, см2 | I1w1, A | I2w2, A | I3w3, A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 41 | 21 | 0.3 | 20 | 30 | 300 | 600 | 850 |
| 1 | 38 | 19 | 0.25 | 20 | 28 | 350 | 600 | 800 |
| 2 | 34 | 17 | 0.2 | 20 | 26 | 400 | 600 | 750 |
| 3 | 30 | 15 | 0.15 | 20 | 24 | 450 | 600 | 700 |
| 4 | 26 | 13 | 0.1 | 20 | 22 | 500 | 600 | 650 |
| 5 | 28 | 14 | 0.2 | 20 | 18 | 550 | 700 | 600 |
| 6 | 32 | 16 | 0.25 | 20 | 16 | 600 | 850 | 600 |
| 7 | 36 | 18 | 0.3 | 20 | 14 | 650 | 800 | 600 |
| 8 | 40 | 20 | 0.35 | 20 | 12 | 700 | 850 | 600 |
| 9 | 44 | 22 | 0.4 | 20 | 10 | 750 | 900 | 600 |

В таблице вариантов приняты обозначения: l – длина средней магнитной силовой линии участка магнитной цепи;  S – сечения участков магнитопровода;  Iw – намагничивающая сила катушек.

Кривая намагничивания стали 1512 приведена в задаче 6.4. Номера участков соответствуют номерам намагничивающих сил.

7. НЕЛИНЕЙНЫЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В НЕЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ

w1

u1

Рис.7.1

u2

а

а

w2

b

а

а

d

lв

h

ЗАДАЧА 7.1. Трансформатор с ферромагнитным сердечником, имеющим воздушный зазор lв, подключен к идеальному источнику синусоидального напряжения (рис.7.1). Сердечник  набран из листов трансформаторной стали 1512 (плотность 7.8 г/см3) толщиной 0.35 мм с толщиной изоляции между листами 0.03 мм. Толщина пакета пластин d, число витков катушки w, действующее значение напряжения U, частота f и другие размеры сердечника приведены в таблице вариантов. Для всех вариантов принять, что поток  рассеяния составляет 5% основного потока, активное сопротивление обмотки (сопротивление постоянному току) в два раза больше реактивного сопротивления потоку рассеяния. Зависимость потерь активной и реактивной мощностей в сердечнике от амплитудного значения магнитной индукции приведены на рис.7.2а, а на рис.7.2б приведена зависимость поправочного коээффициента от амплитудного значения магнитной индукции.

Требуется:

1. Рассчитать ток первичной обмотки трансформатора, напряжение на вторичной обмотке, коэффициент мощности трансформатора.

2. Определить эквивалентную индуктивность первичной обмотки трансформатора, эквивалентную магнитную проницаемость сердечника.

3. Составить эквивалнтные схемы замещения (последовательную и смешанную) трансформатора по первичной цепи.

4. Построить векторную диаграмму трансформатора.

## Таблица вариантов к задаче 7.1

| 1-я цифра варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lв, мм | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.55 | 0.35 | 0.45 | 0.7 | 0.65 |
| b, мм | 40 | 50 | 60 | 45 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 2-я цифра варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| U, B | 180 | 500 | 380 | 100 | 330 | 850 | 190 | 510 | 520 | 120 |
| f, Гц | 50 | 400 | 100 | 60 | 400 | 50 | 60 | 400 | 60 | 50 |
| d, мм | 29.99 | 34.17 | 26.57 | 28.47 | 36.07 | 37.97 | 39.87 | 53.17 | 49.37 | 68.37 |
| a, мм | 20 | 25 | 16 | 12 | 40 | 27 | 25 | 50 | 45 | 60 |
| h, мм | 120 | 140 | 140 | 80 | 240 | 110 | 120 | 250 | 180 | 280 |
| w1, витков | 1000 | 250 | 1400 | 800 | 94 | 2800 | 520 | 90 | 630 | 95 |
| w2, витков | 650 | 150 | 1000 | 600 | 65 | 2000 | 350 | 60 | 450 | 50 |

Примечания:

1. В режиме холостого хода вторичная обмотка не оказывает влияния на режим работы первичной цепи трансформатора.

2. Задачу решить методом итераций.

3. Удельную мощность на заданной частоте определять по эмпирической формуле  .

б)

10

20

30

40

60

0

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

P0

Q0

Вт/кг

вар/кг

а)

Р0

Q0

Bm

Т

Рис.7.2

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

Bm

Т



ЗАДАЧА 7.2. По данным таблицы вариантов для схемы рис.7.3, содержащей источник синусоидального напряжения  u = Umsin(314t)  и источник постоянной ЭДС  Е, рассчитать и построить график входного тока и определить его действующее значение. Диод в схеме считать идеальным. Задачу решить аналитически.

### Таблица вариантов к задаче 7.2

| Первая цифра варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Um, B | 120 | 100 | 140 | 80 | 90 | 110 | 130 | 150 | 75 | 95 |
| Е, В | 15 | 12 | 25 | 15 | 14 | 13 | 10 | 16 | 6 | 7 |
| R, Ом | 15 | 20 | 10 | 8 | 12 | 26 | 30 | 25 | 6 | 8 |

ЗАДАЧА 7.3. В схемах рис.7.4, содержащих один нелинейный элемент, возникает переходный процесс. Характеристика нелинейного резистивного элемента НС для схем 0-4 задана таблицей:

| u, B | 0 | 9 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i, A | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |

а для схем 5-9 следующей таблицей:

| u, B | 0 | 10 | 16 | 24 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i, A | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 |

Используя кусочно-линейную аппроксимацию характеристики нелинейного элемента двумя отрезками прямых, рассчитать закон изменения тока в нелинейном элементе и напряжения на индуктивном или ёмкостном элементе (в зависимости от схемы), построить их графики. Параметры линейных элементов и входное напряжение U источника постоянного напряжения заданы в таблице вариантов.

Таблица вариантов к задаче 7.3

| Первая цифра варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, B | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| R1, Ом | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 |
| R2, Ом | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| L, Гн | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| С, мкФ | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 450 | 400 |

3r

2)

5)

8)

0)

1)

3)

4)

6)

7)

9)

Рис.7.3

2r

VD

2r

E0

VD

2r

VD

2r

VD

E0

3r

r

VD

E0

VD

r

VD

3r

r

2r

3r

r

E0

4r

u(t)

VD

3r

r

u(t)

u(t)

r

r

VD

E0

u(t)

2r

r

3r

u(t)

2r

3r

u(t)

u(t)

2r

E0

u(t)

3r

r

E0

3r

u(t)

2r

E0

3r

u(t)

VD

r

E0

u

u

u

u

u

u

r1

u

u

Рис.7.4

0)

2)

4)

6)

8)

1)

3)

5)

7)

9)

НС

u

r1

L

r2

r1

C

L

C

r2

r1

C

u

r2

r1

L

r1

r2

L

r1

r2

C

C

r1

r2

r1

r2

L

r2

r1

НС

r2

НС

НС

НС

r2

НС

НС

НС

НС

НС

8. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ В УСТАНОВИВШИХСЯ И ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМАХ

ЗАДАЧА 8.1. Трехфазная линия электропередачи промышленной частоты  50 Гц  при напряжении  U2л  питает симметричную нагрузку  (2 > 0), соединенную в звезду. Известные величины заданы в таблице вариантов.

Требуется рассчитать все вторичные параметры линии, определить ток и напряжение на входе линии, потерю напряжения в линии, ее КПД.

# Таблица вариантов к задаче 8.1

| 1-я цифра варианта | U2л, кВ | Р2, МВт | cos 2 | l, км | 2-я цифра варианта | r0, Ом/км | L0, мГн/км | g0, нСм/км | С0, нФ/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 220 | 90 | 0.9 | 100 | 0 | 0.08 | 1.36 | 100 | 8.1 |
| 1 | 750 | 500 | 0.95 | 900 | 1 | 0.02 | 1.25 | 120 | 8.5 |
| 2 | 380 | 300 | 0.94 | 200 | 2 | 0.06 | 1.35 | 140 | 8.6 |
| 3 | 400 | 350 | 0.92 | 300 | 3 | 0.06 | 1.4 | 160 | 9.2 |
| 4 | 110 | 50 | 0.9 | 60 | 4 | 0.12 | 1.6 | 150 | 9 |
| 5 | 220 | 100 | 0.93 | 180 | 5 | 0.09 | 1.32 | 180 | 8.9 |
| 6 | 380 | 320 | 0.94 | 360 | 6 | 0.07 | 1.45 | 200 | 8.2 |
| 7 | 400 | 400 | 0.92 | 600 | 7 | 0.05 | 1.4 | 280 | 8.7 |
| 8 | 750 | 600 | 0.96 | 800 | 8 | 0.03 | 1.28 | 240 | 8.4 |
| 9 | 330 | 330 | 0.92 | 350 | 9 | 0.06 | 1.46 | 220 | 8.3 |

ЗАДАЧА 8.2. По воздушной линии рис.8.1 с параметрами  Zc1, l1, v1  рас-пространяется падающая волна Uпад с прямоугольным фронтом, переходя затем через корректирующие элементы в кабель с параметрами  Zc2, l2=0.3l1; v2,  конец которого разомкнут. Все заданные параметры приведены в таблице вариантов.

Требуется:

1. Построить графики тока и напряжения в конце первой линии в функции времени.

2. Построить графики распределения вдоль обеих линий результирующих напряжений и токов для момента времени  tф = 0.5l1/v1,  считая с момента прихода волны в узел соединения линий.

### Таблица вариантов к задаче 8.2

| 1-я цифра варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uпад, кВ | 200 | 220 | 100 | 120 | 220 | 127 | 130 | 220 | 380 | 130 |
| l1, км | 80 | 75 | 60 | 90 | 90 | 75 | 100 | 110 | 120 | 75 |
| ZC1, Ом | 275 | 210 | 180 | 240 | 220 | 250 | 300 | 300 | 280 | 200 |
| ZC2, Ом | 50 | 44 | 40 | 60 | 55 | 51 | 65 | 45 | 76 | 52 |
| R, Ом | 200 | 300 | 250 | 360 | 240 | 200 | 220 | 300 | 360 | 180 |
| L, мГн | 40 | 30 | 20 | 35 | 25 | 25 | 45 | 50 | 50 | 15 |
| C, мкФ | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.5 | 1.2 | 2 |

Примечание: из приведенных значений R, L, C следует использовать те, которые имеются в схеме Вашего варианта.

5)

R

0.5С

4)

R

1.5L

C

8)

R

Рис.8.1

2)

0.2L

9)

L

R

0)

i2

3С

ZC1,l1,v1

ZC2,l2,v2

u2

uпад

iпад

1)

0.5L

R

0.5C

3)

R

0.5C

6)

R

7)

R

L

ЗАДАЧА 8.3. Переходный процесс в воздушной линии без потерь вызывается коммутацией как показано на рис.8.2. Параметры источника, линии и всех сопротивлений приведены в таблице вариантов. Требуется рассчитать и построить графики изменения тока на входе линии и напряжения на выходе, определить практическую длительность переходного процесса (время и количество пробегов волн вдоль линии).

### Таблица вариантов к задаче 8.3

| Первая цифра варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е, кВ | 330 | 220 | 110 | 380 | 220 | 150 | 200 | 400 | 500 | 220 |
| r, Ом | 90 | 80 | 50 | 90 | 40 | 30 | 40 | 80 | 90 | 50 |
| l, км | 320 | 210 | 100 | 360 | 180 | 120 | 200 | 380 | 450 | 200 |
| Вторая цифра варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ZC, Ом | 280 | 180 | 250 | 300 | 200 | 180 | 160 | 230 | 220 | 400 |

9. ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

ЗАДАЧА 9.1. На рис.9.1 изображено устройство, содержащее два электрода, один из которых заземлен, а второй несет  на себе заряд q. Между ними расположены несколько слоёв диэлектрика, причём в одном из них равномерно распределён заряд с объёмной плотностью .  Диэлектрическая проницаемость слоёв 1а или 2а; геометрические размеры устройства связаны следующими соотношениями: r2 =3rl; r3=3.5rl; r4=4rl; r5=4.5rl. Площадь пластин устройств схем 8 и 9 равна 100 см2.

Рассчитать и построить графики зависимости напряженности электростатического поля и потенциала от расстояния до центра шара или цилиндра (схемы 0-7) или до левой пластины (схемы 8-9).

Таблица вариантов к задаче 9.1

| Первая цифра варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , ·10-10 Кл/см3 | 1 | -0.4 | 0.8 | -1 | 1.2 | 0.5 | -0.2 | 0.3 | 1.1 | -0.8 |
| q, ·10-8 Кл | -2 | 1.5 | 1 | 2.5 | 7 | -4 | 0.6 | 0.9 | -1.5 | 4 |
| 1r | 1.5 | 3 | 1 | 2 | 5.5 | 2 | 2.5 | 4 | 1 | 3 |
| 2r | 6 | 1 | 3.5 | 4.5 | 2 | 5.5 | 6 | 1.5 | 4 | 1.5 |
| r1, см | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1 | 1 |

## Указание: в схемах 0-3 радиус r3 отсутствует.

0)

E

2r

r

1)

E

3r

0.1r

r

2)

E

0.1r

r

3)

E

0.1r

2r

4)

E

3r

0.1r

r

5)

E

3r

0.1r

r

6)

r

2r

E

0.1r

7)

r

2r

E

0.1r

8)

E

0.1r

r

9)

E

0.1r

2r

Рис.8.2

Изолированная металлическая прослойка

0)

r1

r2

r4

r5

1a



2a

Шары

1)

r1

r2

r4

r5

1a



2a

Цилиндры длиной 0.5м

2)

r1

r2

r4

r5

1a



2a

3)

r1

r2

r4

r5

1a



2a

4)

r1

r4

r5

2a

r2

1a



r3

5)

r1

r4

r5

2a

r2

1a



r3

6)

r1

r4

r5

2a

r2

1a



r3

7)

r1

r4

r5

2a

r2

1a



r3

r1

r2

r3

1a

2a

1a



8)

Рис.9.1

r1

r2

r3

1a

2a

1a



9)

## ЗАДАЧА 9.2. В системе проводников, расположенных в воздухе вблизи проводящей поверхности, действует несколько источников постоянной ЭДС, как показано на рис.9.2. Радиусы всех проводников одинаковы и равны r0. Высота подвеса проводников  h1 = h3  и  h2, расстояние между первым и третьим проводниками  а13  приведены в таблице вариантов. Второй проводник расположен на одинаковом расстоянии от первого и третьего, т.е. а12 = а23.

Определить потенциал и заряд на единицу длины каждого проводника.

Таблица вариантов к задаче 9.2

| Первая цифра варианта | r0, см | h1 = h3, м | h2, м | а13, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| 1 | 0,5 | 4,5 | 6,5 | 3 |
| 2 | 0,1 | 6 | 4,5 | 2 |
| 3 | 1,5 | 7 | 5,5 | 2 |
| 4 | 2 | 8 | 6 | 3 |
| 5 | 0,5 | 4 | 6 | 2 |
| 6 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 7 | 1,5 | 8 | 6 | 3 |
| 8 | 2 | 7 | 5 | 3 |
| 9 | 1,5 | 6 | 5 | 2,5 |

ПримечаниЕ.Задачу рекомендуется решать в системе MathCAD (см. пример П9.2).

ЗАДАЧА 9.3. На рис.9.3 изображены заземлители различной конструкции, расположенные в однородной почве с удельной проводимостью .  Ток, подводимый к заземлителю радиусом  r0, равен I. Цилиндрические заземлители являются весьма протяжёнными и для них задан ток, приходящийся на 1 погонный метр, а электрод, собирающий ток, находится на расстоянии  Н= 100м от рассматриваемого заземлителя.

Рассчитать поле тока и сопротивление заземлителя (для цилиндрических заземлителей – при длине 1 м).

Построить график изменения потенциала на поверхности земли в окрестности заземлителя, найти максимальное шаговое напряжение.

##### Таблица вариантов к задаче 9.3

| Первая цифра варианта | r0, см | # I, A | h, м | , мСм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 40 | 200 | 1,5 | 42 |
| 1 | 45 | 250 | 1,6 | 35 |
| 2 | 50 | 300 | 1,8 | 30 |
| 3 | 55 | 400 | 2 | 26 |
| 4 | 60 | 350 | 1,9 | 22 |
| 5 | 75 | 450 | 2,5 | 18 |
| 6 | 80 | 500 | 2,2 | 16 |
| 7 | 30 | 150 | 1,2 | 48 |
| 8 | 45 | 300 | 1,7 | 38 |
| 9 | 40 | 250 | 2,1 | 4 |

Рис.9.2

0)

2)

4)

6)

8)

1)

3)

5)

7)

9)

E2=4кВ

2

E1=6кВ

3

1

E2=4кВ

2

E1=1кВ

3

1

E2=1кВ

2

E1=2кВ

3

1

E2=12кВ

2

E1=5кВ

3

1

2

E1=8кВ

3

1

E2=10кВ

2

3

1

E1=16кВ

E2=3кВ

2

E1=7кВ

3

1

E2=9кВ

2

E1=3кВ

3

1

E2=11кВ

2

E1=6кВ

3

1

2

E2=9кВ

3

1

E1=5кВ

E2=2кВ

Рис.9.3

h

0,5I

0,5I

шар

ЗАДАЧА 9.4. В устройствах рис. 9.4 постоянный ток I протекает по уединённому проводу (схемы 0, 1, 8 и 9), двум проводам (схемы 2, 3), трём проводам (схемы 4 и 5), коаксиальному кабелю (схемы 6 и 7), как указано на этом рисунке. Радиусы проводов и радиусы жил коаксиальных кабелей             r0 = 1см,  расстояние между проводами  d = 70 см.

Требуется:

1. Рассчитать напряжённости магнитного поля в точках А и В, а также магнитное напряжение между ними.

2. Считая, что А и В являются точками сечения  длинных сторон прямоугольной рамки длиной  l = 5м  и с числом витков W = 200, найти магнитный поток рамки и взаимную индуктивность устройства и рамки.

##### Таблица вариантов к задаче 9.4

| Первая цифра варианта | I, A | Координаты точек |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | XA, см | YA, см | XB, см | YB, см |
| 0 | 80 | 20 | -10 | -10 | 15 |
| 1 | 70 | -10 | 20 | 20 | -15 |
| 2 | 60 | -10 | -10 | 15 | 20 |
| 3 | 50 | 10 | 10 | -20 | -10 |
| 4 | 40 | -5 | 25 | 25 | -30 |
| 5 | 90 | 25 | - 40 | -30 | 20 |
| 6 | 100 | 40 | - 10 | 30 | -20 |
| 7 | 110 | -30 | - 20 | 15 | 40 |
| 8 | 120 | 20 | 40 | -35 | -15 |
| 9 | 130 | -15 | 30 | 20 | -35 |

Примечания. 1. Если в плоскости прямоугольной рамки окажется проводник с током, его поперечными размерами по сравнению с длиной рамки АВ пренебречь.

2. Задачу рекомендуется решать в системе MathCAD (см. пример П9.4).

ЗАДАЧА 9.5. Постоянный ток I замыкается по устройствам, показанным на рис.9.5. Устройства изготовлены из материала с относительной магнитной проницаемостью r и находятся в воздухе. Удельная проводимость устройств 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 составляет , устройства  0, 3, 8 – биметаллические ( и 3).

Построить графики зависимости векторного магнитного потенциала и напряженности магнитного поля в функции координат.

Используя векторный магнитный потенциал, рассчитать магнитный поток, замыкающийся по прямоугольной рамке длиной  l = 1м, точками пересечения которой с плоскостью чертежа являются А и В.

Таблица вариантов к задаче 9.5

| Первая цифра варианта | ###### I, A | а, мм | r |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 200 | 5 | 3 |
| 1 | 250 | 10 | 3,5 |
| 2 | 300 | 15 | 2,5 |
| 3 | 350 | 20 | 5,5 |
| 4 | 400 | 25 | 1,5 |
| 5 | 450 | 30 | 2 |
| 6 | 150 | 12 | 6 |
| 7 | 120 | 14 | 5 |
| 8 | 100 | 16 | 4,5 |
| 9 | 80 | 18 | 4 |

ПримечаниЕ. Задачу рекомендуется решать в системе MathCAD (см. пример П9.5).

Рис.9.4

Рис.9.5

100а

А

В

а

а

I

а

а

А

B

I

ЛИТЕРАТУРА

с примерами решения задач

- М.П.Рибалко, В.О.Есауленко, В.І.Костенко. Теоретичні основи електротехніки: лінійні електричні кола: Підручник. – Донецьк: Новий світ, 2003. – 513с.

- Рибалко М.П., Есауленко В.О.  Нелінійні електричні та магнітні кола в усталених і перехідних режимах.  Навч. посібник.- К.: ІСДО, 1994. -196с.

- Рибалко М.П., Есауленко В.О.  Перехідні процеси в лінійних електричних колах із зосередженими параметрами.  Навч. посібник. –Донецьк: ДонДТУ, 1999. – 172с.

- Рыбалко Н.П. Линейные цепи постоянного и однофазного синусодального токов в установившихся режимах. Методы анализа и расчета: Киев, УМК ВО, 1991. – 136 с.

- Рыбалко Н.П. Трёхфазные цепи синусодального тока: Киев, УМК ВО, 1991, - 64 с.

- Шебес М.Р., Каблукова М.В. Задачник по теории линейных электрических цепей: Учебн. пособ. для электротехн., радиотехн. специальностей вузов.  – М., Высшая школа, 1990. – 544с.

- Бессонов Л.А. Сборник задач по теоретическим основам электро-техники: Учебное пособие для вузов / Бессонов Л.А., Демидова И.Г. и др.; Под ред. Л.А. Бессонова. – М., Высшая школа, 2000. – 528с.

- Методическое пособие по решению задач по теоретической электротехнике. Часть I. – Донецк: ДонНТУ, 2007. – 222 с.

- Учебное пособие по решению задач по теоретической электротехнике. Часть II. – Донецк: ДонНТУ, 2008. – 237 с.

- Учебное пособие по решению задач по теоретической электротехнике. Часть III. – Донецк: ДонНТУ, 2009. – 202 с.

- Методические указания, контрольные задания и типовые примеры по теоретической   электротехнике.   Часть  I. (МУ – 1271). – Донецк: ДонНТУ, 2004. – 72 с.

- Методические указания, контрольные задания и типовые примеры по теоретической электротехнике. Ч. 2 (МУ – 1272). – Донецк: ДонНТУ, 2004. – 80с.