| # Группа | #### ОТЧЕТ | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

о лабораторной работе № 11 «Исследование переходных процессов при включении цепи  r, L C  на постоянное напряжение»

Цель работы: изучение апериодического и периодического характера переходного процесса в цепи  r, L, C.

Для исследования переходных процессов в цепи r, L, C  cобираю схему.

е

i

rк

Lк

rM

uC

C

U0

П

ЭО

I

II

Параметры этой схемы:

rк =        Ом;                               Lк =           Гн;    С =        мкФ.

Определяю критическое сопротивление  цепи:

По осциллограмме напряжения источника питания определяю, что                                        U0 =        B.

На магазине сопротивлений устанавливаю  rм = 2rкр  и  при включенном источнике снимаю на кальку с экрана осциллографа напряжение на конденсаторе uC(t)  и напряжение на магазине сопротивлений, которое повторяет (в другом масштабе)  кривую тока в цепи  i(t).

Устанавливаю на магазине сопротивлений  rм = 0.1rкр  и снова снимаю на кальку  осциллограммы uC(t) и  i(t). Графики прилагаются.

По осциллограмме i(t)  определяю период  T0  свободных колебаний  и декремент колебаний  .

Произвожу расчет  Т0  и   по параметрам цепи и сравниваю их с экспериментальными значениями. Расчет прилагается.

Плавно увеличивая сопротивление rм, замечаю его значение, при котором колебательный процесс переходит в апериодический. Тогда сумма  rм  и  rк  даст экспериментальное значение rкр= rм+ rк=

сравниваю его с расчетным значением:

Зная величину U0  и параметры цепи, произвожу расчет кривой uC(t)  для  случая  r =                      . Расчёт прилагается.

### Расчетную кривую uC(t)  накладываю на экспериментальную (осциллограмму).

Выводы: