| # Группа | ОТЧЕТ | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

по лабораторной работе № 6 «Исследование цепей синусоидального тока с индуктивно связанными элементами»

Цель работы: - экспериментально получить параметры реальных катушек, имеющих индуктивную связь, определить их одноимённые зажимы, взаимную индуктивность и величину коэффициента связи; проверить расчётные соотношения, справедливые при последовательном, параллельном и трансформаторном включении элементов.

Для определения параметров первой катушки собираю схему, приведенную на рис. Изменяя положение сердечника, устанавливаю ток в первой катушке, равным 1–1.5А (во всех последующих опытах положение сердечника не изменяю). Результаты  измерений и определения параметров первой катушки заношу в табл. 1.

Таблица 1

| Катушка | Измерено |  |  |  | Вычислено |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U, B | I, A | P, Bт | Uх, B | z, Oм | r, Ом | x, Ом | xM, Ом | M, Гн |
| Первая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вторая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Поменяв местами зажимы катушек 1-1' и 2–2', определяю параметры второй катушки. Результаты измерений и вычислений также заношу в табл. 1.

Измерив напряжение сети и зная параметры катушек, рассчитываю ток I и напряжения U1 и U2, а также мощность цепи, состоящей из последовательного соединения катушек  для двух случаев – согласного и встречного включения. Результаты расчета заношу в табл.2

Таблица 2

| ### Последовательное соединение |  | Измерено |  |  |  |  | Вычислено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U, В | I, A | Р, Вт | U1, B | U2, ###### B | Zвх, Ом | хвх , Ом |
| Согласное включение | Эксперим. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчёт |  |  |  |  |  |  |  |
| Встречное включение | Эксперим. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчёт |  |  |  |  |  |  |  |

Собрав схему последовательного соединения двух катушек, показанную на рис., определяю экспериментальные значения  величин, указанных в  табл.2. Сравнивая расчетные и экспериментальные значения величин при согласном и встречном включении, прихожу к заключению:

По известному напряжению сети и параметрам катушек привожу формулы расчета и  вычисляю токи катушек I1 и I2, а также потребляемую из сети мощность Р1 для  приведенной далее схемы (закорочена вторая катушка) и произвожу экспериментальное исследование этой схемы (она называется трансформаторной). Результаты вычислений и измерений для трансформаторной схемы заношу в табл.3.

Таблица 3

|  | U1, B | I1, A | Р, Bт | I2, A | Ксв | P1-2, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксперимент |  |  |  |  | ------ | ------ |
| Расчёт |  |  |  |  |  |  |

Формулы расчета трансформаторной схемы:

## Сравнивая расчетные и экспериментальные данные заключаю, что

Строго в масштабах строю полные векторные диаграммы для последовательного соединения двух катушек (как при согласном, так и при встречном включении), а также для трансформаторной схемы.

Выводы по работе: