| Группа | # Отчет | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

по лабораторной работе N 8  "Измерение активной и реактивной мощностей трехфазного тока”

IB

UAB

UCB

IA

IC

A

B

C

Z

Z

Z

O1

C

A

V

W2

W1

Цель работы: изучение основных методов измерений активной и реактивной мощностей в цепях трехфазного тока.

Проверив с помощью фазоуказателя последовательность фаз, собираю схему для измерения активной мощности двумя однофазными ваттметрами.

Выполняю измерения и вычисления в опытах, указанных в табл.1 в симметричных трехфазных цепях.

Таблица 1

| № | Нагрузка |  | Измере | но |  |  | Вычислено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп |  | Uл, B | Iл, A | N1, Вт | N2, Вт | cos | Р=N1+N2, Вт | Р=3UлIл* cos, Вт |
| 1 | Резисторы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Конденсаторы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Резисторы и конденсаторы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | В п.3 отключен приемник фазы А |  |  |  |  |  |  | - |

По данным табл.1 в масштабе строю векторные диаграммы для опытов № 1 и № 3.

IC

IB

IA

UAB

UBC

A

B

C

W1

A

W2

Z

Z

O1

Собираю схему для измерения реактивной мощности симметричной цепи с помощью двух однофазных ваттметров и измеряю, а также вычисляю все величины, указанные в табл.2.

Таблица 2

| № | Нагрузка |  | Измере | но |  |  | Вычислено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп |  | Uл, B | Iл, A | N1, Вт | N2, Вт | cos | Q=3/2(N1+N2), Вар | Q=3UлIл*sin, Вар |
| 1 | Резисторы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Конденсаторы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Резисторы и конденсаторы |  |  |  |  |  |  |  |

По данным табл.2 для опыта № 2 строю векторную диаграмму измерительной схемы:

Выводы по работе: